ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
на оказание услуг по теме

«Выполнение работ по КИРО девяти пунктов хранения РАО площадки реакторного завода ФГУП «ПО «Маяк»
СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Наименование услуги

Раздел 2. Описание услуг

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объём оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объёме закупки

Раздел 3. Требования к услугам

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

Раздел 4. Результат оказанных услуг

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Раздел 5. Требования к техническому обучению персонала заказчика

Раздел 6. Перечень принятых сокращений

Раздел 7. Перечень приложений
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

	«Выполнение работ по КИРО девяти пунктов хранения РАО площадки реакторного завода ФГУП «ПО «Маяк»



РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг


	Выполнение работ по комплексному инженерному и радиационному обследованию девяти пунктов хранения радиоактивных отходов, расположенных на площадке реакторного завода ФГУП «ПО «Маяк»в рамках положений «Программы КИРО пунктов хранения РАО, расположенных на площадке реакторного завода ФГУП «ПО «Маяк», инв. № 12226 от 24.04.2015.

	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг


	Услуга оказывается в рамках реализации п.3 календарного плана государственного   контракта от 10.04.2015 № Д4ш.21.2.9.15.1109 на выполнение работы «Вывод из эксплуатации остановленных промышленных уранграфитовых реакторов федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объединение «Маяк» (г. Озёрск Челябинская обл.) для государственных нужд» и в соответствии с требованиями «Программы КИРО пунктов хранения РАО, расположенных на площадке реакторного завода ФГУП «ПО «Маяк», инв. № 12226 от 24.04.2015.

Целью работы является решение вопросов по получению информации по активности, категориям (НАО, САО или ВАО) и морфологическому составу накопленных РАО для выбора оптимальной стратегии обращения с ТРО реакторного производства в процессе вывода эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк».

В ходе проведения КИРО необходимо:

1)
Проведение подготовительных работ: осмотр состояния площадок ПХ, очистка поверхности ПХ и подъездных путей от самопроизвольной поросли деревьев и кустарников; установка разметок условных границ.

2)
Подготовить оборудование (сбор, монтаж, проверка работоспособности, настройка, калибровка и т.п.) для проведения работ по инженерному обследованию ПХ РАО, в том числе:
-
фото и видеозаписывающей аппаратуры для осмотра труднодоступных полостей и записи полученного изображения, фото-фиксации внешних видов обследуемых объектов для наглядности представления результатов обследования;

-
оборудование для экспресс–анализов прочностных характеристик строительных конструкций ПХ РАО;

-
оборудования радиационного контроля;
-
оборудования отбора кернов для определения фактического состояния строительных конструкций и проведения исследований наличия и глубины проникновения радиоактивного загрязнения внутренних и внешних поверхностей ограждающих конструкций, а также получения доступа для визуального обследования внутренних полостей ПХ и отбора проб РАО.

3)
Осмотр зон выполнения работ с предварительной радиационной разведкой в зонах мест нахождения границ ПХ. Проведение гамма-спектрометрических измерений, гамма-сканирование скважин и вентиляционных отверстий, радиационные измерения труднодоступных мест. Измерение МЭД и плотности потока частиц при помощи дозиметрического и радиометрического оборудования.

4)
Определение мест снятия участков грунта и выполнение земляных практических работ.

5)
Оценку наружного состояния строительных конструкций ПХ РАО после снятия участков грунтовой засыпки с поверхностей перекрытий ПХ на доступных участках перекрытий, освобождение от грунтовой засыпки участков поверхностей ПХ для проведения обследований, взятия кернов и образцов.

6)
Бурение отверстий для визуального внутреннего осмотра и отбор кернов бетона строительных конструкций ПХ РАО.  

7) Исследование прочностных характеристик бетона строительных конструкций и отобранных кернов.

8)
Дистанционное визуальное обследование внутренних поверхностей ограждающих конструкций и РАО в отсеках ПХ через дыхательные трубы, колодцы и засверленные отверстия.

9)
Проведение оценки состояния внутренних строительных конструкций и поверхностных слоёв РАО средствами дистанционного визуального контроля.

10)
Отбор проб РАО через колодцы, выбуренные отверстия (в том числе по глубине залегания РАО), определение радионуклидного состава РАО обследуемых ПХ.

11)
Идентификация РАО и радионуклидного состава РАО. Выполнение измерений и расчётов активности РАО, находящихся в ПХ.
12)
Определение наличия/отсутствия в ПХ РАО ядерных материалов и их характеристик.
13)
Оценка масс, активности и радионуклидного состава РАО в каждом из обследуемых ПХ.
При выполнении работ предусматривается:

-
обязательный радиационный контроль работающего персонала и мест производимых работ;
-
оформление разрешений на земляные работы;

-
оформление разрешений на проведение фото-видео съемки;

-
визуальное сопровождение (фото-видео) и документирование выполняемых практических работ.

В рамках КИРО предусматривается определение фактического технического и радиационного состояния пунктов хранения РАО на площадке размещения ПУГР АВ-1 и АВ-2 с уточнением объемов заполнения хранилищ, радиационных характеристик и морфологического состава накопленных РАО.

	Подраздел 2.3 Объём оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объёме закупки


	Выполнение работ осуществляется в один этап.
Проведение КИРО 9 (девяти) ПХ РАО, расположенных на территории площадки реакторного завода ФГУП «ПО «Маяк».

В рамках КИРО необходимо выполнить работы, предусмотренные «Программой КИРО пунктов хранения РАО, расположенных на площадке реакторного завода ФГУП «ПО «Маяк», инв. № 12226 от 24.04.2015, включающие:

- инженерное обследование  пунктов хранения РАО с целью оценки технического состояния конструкционных элементов ПХ РАО;

- радиационного обследование с целью уточнения радиационной обстановки, определения радиационного загрязнения, радиационных характеристик и, объёмов и состава РАО, находящихся в ПХ РАО.

Предусматривается, что данные КИРО станут исходными данными для разработки проектной документации по выводу из эксплуатации пунктов хранения РАО ФГУП «ПО «Маяк».

Срок – 15.11.2015. 


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования


	Услуга оказывается в рамках требований, предусмотренных «Программой КИРО пунктов хранения РАО, расположенных на площадке реакторного завода ФГУП «ПО «Маяк», инв. № 12226 от 24.04.2015. 

В ходе КИРО предусматривается:
- уточнить месторасположение и фактические границы ПХ, с актуализацией схемы площадок размещения ПХ;

-
определить техническое состояние строительных конструкций и защитных барьеров ПХ РАО;

-
определить места с повышенными уровнями мощности дозы гамма-излучения;

-
провести анализ архивных материалов о типах, количестве и активности РАО, находящихся в ПХ РАО;

-
провести обследование радиационной обстановки на площадках расположения ПХ РАО, включая измерения МЭД, плотности потоков ионизирующего излучения;

-
провести отбор и анализ проб грунта.

Сроки оказания услуг:

Начало: с даты подписания договора. 
Окончание:  15.11.2015


	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг


	Услуга оказывается в соответствии и с учётом требований и положений нормативных правовых актов и нормативных документов,  требований международных стандартов и рекомендаций МАГАТЭ по безопасности объектов использования атомной энергии:

Федерального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ  «Об использовании атомной энергии»;

- Федерального закона от 09.01.1996 № 3-ФЗ  «О радиационной безопасности населения»;

· Федерального закона от 11.07.2011 № 190-ФЗ  «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ  «Об охране окружающей среды»;

- Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федерального закона 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; 

- НП-016-05 Общие положения обеспечения безопасности объектов ядерного топливного цикла;

- НП-020-2000 Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности;

- НП-058-04 Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения;

- НП-063-05 Правила ядерной безопасности для объектов ядерного топливного цикла;

- НП-064-05 Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии (взамен ПНАЭ Г-05-35-94);

- НП-067-11 Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации;

- СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности;

- СП 2.6.6.1168-02 (СПОРО-2002) Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами;

- И-ОРБ-042-2009 Организация и производство работ в условиях повышенной радиационной опасности;

- И-ОРБ-043-2012 Организация и производство работ подрядными организациями в структурных подразделениях и на территории ФГУП «ПО «Маяк».

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг


	Требования к гарантийным обязательствам оказываемой услуги не предъявляются.

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности


	В рамках выполнения работ не предусматривается использование сведений, составляющих государственную тайну.

Стороны обязуются обеспечить сохранность и конфиденциальность сведений ограниченного распространения, относящихся к предмету настоящего договора, ходу его исполнения и полученным результатам.

Сведения ограниченного распространения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без письменного согласия Сторон.

Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном порядке, и получения разрешения на информационный обмен.

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг


	При выполнении практических работ на территории площадки реакторного завода, при выполнении КИРО ПХ РАО, необходимо обязательное использование средств индивидуальной  защиты (СИЗ), средств радиационного контроля, в том числе индивидуальных  дозиметров.

Перед началом практических работ задействованный персонал должен пройти инструктаж в установленном на ФГУП «ПО «Маяк» порядке, согласно инструкциям:

       - И-ОРБ-042-2009 Организация и производство работ в условиях повышенной радиационной опасности;

       - И-ОРБ-043-2012 Организация и производство работ подрядными организациями в структурных подразделениях и на территории ФГУП «ПО «Маяк».

Для обеспечения безопасности при выполнении работ по КИРО необходимо выполнение следующих требований:

· все работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями охраны труда, ядерной, радиационной, промышленной, электро− и пожарной безопасности;

· должны быть реализованы ограничения допуска персонала к работе с источниками излучения по возрасту, полу, состоянию здоровья, уровню предыдущего облучения и другим показателям;

· уровень организации работ должен исключать производственный травматизм и несчастные случаи;

· условия работы персонала должны соответствовать требованиям НРБ−99/2009 и ОСПОРБ−99/2010, а само проведение работ должно оказывать минимальное воздействие на персонал и окружающую среду.

Общим критерием обеспечения безопасности при проведении работ по КИРО является соблюдение установленных уровней радиационных воздействия на персонал, население и окружающую среду, регламентированные  НРБ−99/2009, ОСПОРБ−99/2010.
Требования к безопасности результата оказанной услуги не предъявляются.

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика


	Требования по обучению персонала заказчика не предъявляются.

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника


	Требования к составу технического предложения участника в соответствии с требованиями закупочной документации не предъявляются.


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг


	На основе результатов проведенного КИРО разрабатывается Отчет по результатам комплексного инженерного и радиационного обследования. 
Требования к составу и содержанию отчёта представлены в «Программе КИРО пунктов хранения РАО, расположенных на площадке реакторного завода ФГУП «ПО «Маяк»», инв. № 12226 от 24.04.2015.

Назначением Отчета является представление, обобщение и анализ в нем результатов КИРО.



	Подраздел 4.2 Требования по приёмке услуг

	Рассмотрение и приемка услуги осуществляется Заказчиком на основе анализа материалов Исполнителя – отчёта по результатам комплексного инженерного и радиационного обследования.

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	В результате оказанной услуги Заказчику должны быть предоставлены разделы документа, указанного в подразделе 4.1.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ

ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Требования к техническому обучению персонала заказчика не предъявляются.


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	КИРО
	Комплексное инженерное и радиационное обследование

	2
	ПХ
	Пункт хранения

	3
	ПУГР
	Промышленный уран-графитовый реактор

	4
	РАО
	Радиоактивные отходы


РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	 «Программа КИРО пунктов хранения РАО, расположенных на площадке реакторного завода ФГУП «ПО «Маяк», инв. № 12226 от 24.04.2015, на 35 л. в 1 экз.
	


9

