От 08.06.2012 г.  №691 Р3/П-12-Р

Разъяснение положений документации по запросу участников

          Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с подразделом 19.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п.4.2 Документации по запросу предложений разъясняет следующие положения документации по лоту № 691 РЗ/П-12 Поставка установки мобильной радиометрической для сооружения энергоблока №3 Ростовской АЭС:
Разъяснение положений Документации по запросу предложений:
    1. Оборудование может быть с техническими характеристиками, полностью аналогичными типу, указанному в спецификации (УДИ-2).
            В данном случае характеристики предлагаемого участником процедуры закупки аналога (УДИ-1Б) не соответствуют требуемым в части диапазона температур окружающего воздуха.

            2. Проект договора, входящий в состав закупочной документации является типовым договором поставки оборудования для сооружения 3, 4 энергоблоков Ростовской АЭС, утвержденным в ОАО «НИАЭП» на основании форм договоров  Госкорпорации «Росатом».

            Форма и все условия проекта договора являются обязательными. Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются.
