Федеральное государственное унитарное предприятие 
«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

____________С.В. Тарасов



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку системы контроля и управления (СКУ) 05.000 экспериментального образца установки

том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г.

Техническое задание 

Технические характеристики поставляемой продукции

1 Характер приобретаемого изделия

1.1 Система контроля и управления (СКУ) 05.000  экспериментального образца установки 075C.

2 Технические требования к изделию

2.1 Состав СКУ

1) блок контроля и управления (БКУ) 075C;

2) центральный пульт управления (ЦПУ);

3) блок коммутации (БК).

2.2 Требования к назначению

2.2.1 Блок БКУ предназначен для локального управления работой установкой и БК и должен выполнять следующие функции:

· формировать команды управления установкойи БК в соответствии с требуемым режимом работы;

· регистрировать текущие параметры работы установки;

· осуществлять информационное взаимодействие с ЦПУ.

2.2.2 Блок ЦПУ предназначен для дистанционного управления работой БКУ и должен выполнять следующие функции:

· реализовать человеко-машинный интерфейс между оператором ЦПУ и БКУ по каналу КИО;

· формировать и передавать через канал КИО команды управления режимами работы БКУ;

· принимать через канал КИО параметры работы установки;

· визуализировать и документировать параметры работы установки.

Блок ЦПУ должен быть реализован на базе носимого промышленного персонального компьютера (ноутбука).

Программное обеспечение БКУ и ЦПУ рекомендуется реализовать на базе операционных сред реального времени.

Командно-информационный обмен между ЦПУ и БКУ следует реализовать на базе одного из общеприняты промышленных интерфейсов с повышенной помехоустойчивостью (RS-422, RS-485, …).

2.2.3 Блок БК предназначен для коммутации по командам БКУ поступающих из СКУ на установку силовых цепей питания.

2.3 Требования к сопряжению БКУ с установкой и БК

2.3.1 Электропитание БКУ и ЦПУ – промышленная сеть ( 220В, 50Гц.

2.3.2 Электропитание БК ( 115В/200В, 400Гц, 3-х фазная сеть.

2.3.3 Командно-информационное сопряжение установки с СКУ должно осуществляться при помощи трех командно-информационных каналов: канала «И», канала «УПР» и канала «ПИТ».

2.3.4 Команды и сигналы СКУ должны формироваться в соответствии с режимом работы установки.

2.3.5 СКУ должен взаимодействовать с установкой в следующих режимах работы:

· режим «Подготовка»;

· режим «Предрабочий»;

· режим «Контроль»;

· режим «Рабочий», включающий в себя:

a) «Прокачка»;

b) «Излучение» с подрежимами:

1. «Пачечный»;

2. «Непрерывный»;

3. «Одиночный».

Переход из одного режима взаимодействия в другой должен происходить в соответствии с алгоритмом функционирования при условии выполнения критерия «НОРМА».

В ходе взаимодействия СКУ с установкой ЦПУ должен формировать журнал протокола взаимодействия по результатам анализа информации, предоставляемой БКУ в ходе выполнения цикла работы. Длительность цикла работы определяется временем подачи напряжения питания на установку.

3. Требования к разрабатываемой документации

Приобретаемое изделие сопровождается руководством по эксплуатации макета СКУ.
	Техническое задание:

1) Виды и объем изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Система контроля и управления (СКУ) 

05.000 установки – 1 комплект.

	2) Характеристика товаров, объектов (выполнения работ, оказания услуг)
	Технические характеристики в Приложении №1 на 2 листах.

	3) Особые условия изготовления товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	Допускается досрочная поставка товара. Обязательна поставка всего комплекта одновременно.

	4) Требования к качеству изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Качество товара, поставляемое по договору, должно соответствовать действующим стандартам и регламентам страны Поставщика или корпоративным стандартам фирмы-изготовителя. 

	5) Объем и сроки предоставления гарантий качества на изготавливаемые товары, (выполняемые работы, оказываемые услуги)
	Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения продукции Заказчиком;
Срок и порядок определения причины выхода товара из строя и замены его на новый согласуется дополнительно.



	6) Контроль за изготовлением товаров (выполнением работ, оказанием услуг)
	Контроль за доставкой товара производится согласно условиям договора поставки.



	7) Порядок сдачи-приемки изготовленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)
	Поставщик обязан предоставить Заказчику вместе с товаром следующие документы: паспорт (ярлыки) на изделия, накладную, счет-фактуру




Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты).










