ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор ________________________ В.В.Рукша «___» _______ 2013 года

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку пожарного оборудования, штормтрапа лоцманского, ракет для линеметательного аппарата (номенклатурная группа № 1.92 – поставка пожарного оборудования, инвентаря, пенообразователя) для нужд ФГУП «Атомфлот»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)

Мурманск 2013 г.

| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Зам. генерального директора по ТЭФ |  |
| ____________________ | О.Э.Дарбинян |
| «___» ___________.20 ___ г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку пожарного оборудования, штормтрапа лоцманского, ракет для линеметательного

аппарата

  - Предмет договора

Поставка пожарного оборудования, штормтрапа лоцманского, ракет для линеметательного аппарат (номенклатурная группа № 1.92 - поставка пожарного оборудования, инвентаря, пенообразователя) для нужд ФГУП «Атомфлот».

  - Требования к количеству, качеству, функциональным, техническим характеристикам продукции, гарантии качества:

| № | Наименование продукции | Функциональные, технические характеристики продукции, гарантии качества | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Огнетушитель | - ОП-50 «З» - Масса заряда огнетушащего вещества 45,0 кг - Тип порошка ПСБ-3М | 1 | шт |
| 2. | Рукав | - Пожарный - Д-66 мм - С двусторонним полимерным покрытием - С рукавными гайками Рот - Длина 20 метров | 2 | шт |
| 3. | Рукав | - Пожарный - Д-51 мм - Длина 20 м - С двусторонним полимерным покрытием - С рукавными гайками Богданова | 1 | шт |
| 4. | Рукав | - Пожарный - Д-51 мм - Длина 20 м - С двусторонним полимерным покрытием - С рукавными гайками Богданова | 5 | шт |
| 5. | Головка | - Соединительная - ГР-50 - Тип Богданова - Алюминиевая | 10 | шт |
| 6. | Головка | - Соединительная - ГМ-50 - Тип Богданова - Алюминиевая | 10 | шт |
| 7. | Огнетушитель | - ОУ-5 - Масса заряда не менее 5 кг | 36 | шт |
| 8. | Огнетушитель | - ОП-8 - Масса заряда не менее 8 кг | 16 | шт |
| 9. | Штормтрап | - Лоцманский - Длина 9 метров | 1 | шт |
| 10. | Ракета | - «Comet» или эквивалент - Совместимость с линеметательным аппаратом «Сomet» | 4 | шт |
| 11. | Рукав | - Пожарный - Д-51 мм - С двусторонним полимерным покрытием - Укоплектованный гайками РОТ - Длина 20 м | 2 | шт |

  - Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

  - Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

  - Требования к упаковке  оборудования

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность  продукции  на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

  - Требования к технической документации

  - Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

  - Поставляемый товар должен быть новым, не ранее 2012 года изготовления, (не допускается поставка продукции, изготовленной  из  материалов,  бывших  в употреблении).

  - Прочие условия

  - На момент поставки продукции должны быть предоставлены: сертификаты качества завода изготовителя, поз. 1,2,3,7,8,9,10,11 – сертификаты РМРС.

  - Копии сертификатов должны быть заверены подписью и печатью, содержать следующие сведения:

  - Ф.И.О.  лица, заверившего сертификат, должность.

  - Наименование предприятия с указанием юридического и почтового адреса, ИНН.

  - Место поставки продукции и условия допуска:

  - 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

  - Для проезда на территорию предприятия необходимо за 1 (один) рабочий день до даты отгрузки товара предоставить информацию с указанием номера автомашины, ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.

  - Сроки поставки продукции:

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «31» мая 2013 г. по «10» июня 2013 г.

Инженер группы закупок 	 Л.Н. Скурат

Начальник ОМТС _______________________________________С.В. Ярема