ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

| УТВЕРЖДАЮ. Генеральный директор. ____________________; В.В. Рукша. «05» июня 2015 г.. |  | СОГЛАСОВАНО. Заместитель Генерального директора по технической эксплуатации флота. ____________________; О.Э. Дарбинян. «05» июня 2015 г.. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ионообменной смолы

Предмет закупки: право заключения договора на поставку ионообменной смолы (номенклатурная группа №3.14 - поставка ионообменных смол) для нужд ФГУП «Атомфлот»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)

Мурманск

2015

СОДЕРЖАНИЕ

Технического задания

на поставку ионообменной смолы

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ	4

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ	4

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ	4

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ	4

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки	4

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров	4

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ	4

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ	4

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ	4

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	4

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	4

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ	5

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ,	5

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	5

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ	5

Подраздел 13.1 Место поставки продукции и условия допуска	5

Подраздел 13.2 Порядок формирования цены	5

Подраздел 13.3 Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг	5

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ	5

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ	5

ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА	5

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	5

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ	5

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров | Единица измерения | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PUROLITE NRW 600R (или эквивалент *) | - Сильноосновной анионит ядерного класса для использования в ионитных фильтрах смешенного действия - Полимерная основа матрицы: сополимер стирола и дивинилбензола - Структура матрицы: гелевая - Функциональные группы: четвертичные триметиламмониевые группы - Рабочая ионная форма при поставке: ОН- - Процент перевода в рабочую форму: не менее 95% - Содержание: СO32- не более 5%, Cl- не более 0,1% - Динамическая обменная емкость: не менее 1,0 г-экв/л - Гранулометрический состав: 1. Размер зерен: 0,425…1,18 мм 2. Средний эффективный размер зерен: 3. 0,55…0,75 мм, не менее 95% 4. Содержание фракции менее 0,3 мм: не более 0,2% 5. Содержание фракции более 1,18 мм: не более 2% - Следы металлов: 1. Na: не более 20 мг/кг сухой смолы 2. Fe: не более 50 мг/кг сухой смолы 3. Тяжелые металлы: не более 30 мг/кг сухой смолы - Осмотическая стабильность: не менее 91% - Влажность при поставке: 40…50% | Приложение на странице 8-9 | М3 | 5 | с «17» июля 2015г. по «05» сентября 2015г. | Гарантийный срок хранения со дня поставки: не менее 24 месяцев |
|  | PUROLITE NRW 100R (или эквивалент *) | - Сильнокислотный катионит ядерного класса для использования в ионитных фильтрах смешенного действия - Полимерная основа матрицы: сополимер стирола и дивинилбензола - Структура матрицы: гелевая - Функциональные группы: сульфогруппа - Рабочая ионная форма при поставке: Н+ - Процент перевода в рабочую форму: не менее 99,9% - Динамическая обменная емкость: не менее 1,7 г-экв/л - Гранулометрический состав: 1. Размер зерен: 0,4…1,25 мм 2. Средний эффективный размер зерен: 3. 0,45…0,65 мм, не менее 96% 4. Содержание фракции менее 0,3 мм: не более 0,2% 5. Содержание фракции более 0,85 мм: не более 2% - Остаточное содержание: 1. Na: не более 40 мг/кг сухой смолы 2. Fe: не более 30 мг/кг сухой смолы 3. Тяжелые металлы: не более 40 мг/кг сухой смолы - Осмотическая стабильность: не менее 96% - Влажность при поставке: 50…60% | Приложение на странице 8-9 | М3 | 5 | с «17» июля 2015г. по «05» сентября 2015г. | Гарантийный срок хранения со дня поставки: не менее 24 месяцев |

*Анионит и катионит должны быть одной торговой марки и соответствовать таблице разрешенных к использованию, в соответствии с Совместным техническим решением головных проектных институтов, утвержденным ФГУП «Атомфлот» и одобренным ФГУ «Российский морской регистр» - «Об использовании ионообменных сорбентов ядерного класса зарубежного производства в ионообменных фильтрах 1,3 контуров АППУ атомных судов» №160/1-2336 от 27.06.2011 года.

Таблица Разрешенных к использованию ионообменных смол

| Катионит | Анионит |
| --- | --- |
| DOWEX MONOSPHERE 650C NG | DOWEX MONOSPHERE 550A LC NG |
| AMBERLITE IRN 97H | AMBERLITE IRN 78R |
| PUROLITE NRW 100R | PUROLITE NRW 600R |

# РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц, в том числе: который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) не ранее 2015 года выпуска.

# РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Не требуется

# РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Упаковка не возвращается. Фасовка герметически закрываемые полиэтиленовые бочки по 50л

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

## Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

дополнительные требования к материалам в части приемки материаловедческими организациями на соответствие требованиям ВП МО РФ, Регистра, ЗАЭС и др.

## Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

- Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее. - На момент поставки продукции должны быть предоставлены: 2.1. Сертификаты качества завода-изготовителя; 2.2. Паспорта. - Копии сертификатов должны быть заверены подписью и печатью, содержать следующие сведения: 3.1. Ф.И.О. лица, заверившего сертификат, должность. 3.2. Наименование предприятия с указанием юридического и почтового адреса, ИНН.

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Для проезда на территорию предприятия необходимо за 1 (один) рабочий день до даты отгрузки товара предоставить информацию с указанием номера автомашины, ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Условия хранения, складирования, а также место хранения должны соответствовать требованиям, предъявляемым к данной категории Товара

# РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуется

# РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Товар должен быть изготовлен из экологически чистых материалов, установленных действующими нормативными документами

# РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасность поставляемого товара должна соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, медико-биологическим, санитарным и экологическим нормам и другим нормативным документам

# РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя.

# РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ,

# ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не требуется

# РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

## Подраздел 13.1 Место поставки продукции и условия допуска

183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

## Подраздел 13.2 Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

## Подраздел 13.3 Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

## Подраздел 13.4 Сроки поставки продукции

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «17» июля 2015г. по «05» сентября 2015г.

# РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Представляемая информация должна быть переведена на русский язык

# РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ

# ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

# РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

# РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Совместное техническое решение головных проектных институтов, утвержденным ФГУП «Атомфлот» и одобренным ФГУ «Российский морской регистр» - «Об использовании ионообменных сорбентов ядерного класса зарубежного производства в ионообменных фильтрах 1,3 контуров АППУ атомных судов» №160/1-2336 от 27.06.2011 года. | 8-9 |

| Инженер группы закупок |  | / А.А. Лопаткин / |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  |
| Начальник ОМТС |  | / С.В. Ярема / |
|  | (подпись) |  |