## Лист1
| СПЕЦИФИКАЦИЯ |  |  | Поставка оборудования для установки и удаления блоков детектирования и СВРД для сооружения энергоблока № 1 Белорусской АЭС | [16 empty] | Приложение № 1.1 к договору _____________________от _____________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Группа ПНАЭГ | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Срок доставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Категория ОК | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Стоимость с учетом заитоговых начисл. | Масса единицы | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 18 | 19 | 30 | 33
1 | 13.ИСУП.104214995 | 00FJB60AE001 | Устройство для удаления блоков детектирования (включая контейнер) | - | - | 392М.11 Д10 | 3Н | - | II | БЛ-00075пм |  |  | 2-05.1-203мт | 89 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) | 2016-12-15 | 2016-12-30 | Отм.+20,000 Выс. отметка: +20,000 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 3 | 3406644 | 0 | 17300 | нж
2 | 13.ИСУП.104215057 | 00FJB50AE001 | Устройство для выема сборки внутриреакторных детекторов | - | - | 392М.11.01.04 Д1 | 3 | - | II | БЛ-00075пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №АМЭ/02-14//08108/378 ДС14-36/02/10980-Д от 02.2014 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) | 2016-12-15 | 2016-12-30 | 4/-/III-для электрооборудования, 3Н/-/I-для машины наматывающей Выс. отметка: +19,000 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 3 | 7271951.6067 | 0 | 39000 | лег.ст., угл.ст.
3 | 13.ИСУП.104215387 | 10JKT10AE501 | Устройство для установки блоков детектирования | - | - | 491.01.10 ВО | 2Н | - | I | БЛ-00075пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу.№40-32-1-1444-61-13_БЛТ1 от 29.01.2013 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) | 2016-10-15 | 2016-10-30 | 25,98 Выс. отметка: +25,980 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 2 | 244041.45 | 0 | 165 | нж
[13 empty] | Итого: |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 3888564.24 | 0 | 56465
ПОДПИСИ СТОРОН
|  | от Покупателя: | [18 empty] | от Поставщика:
|  | _______________________________ /__________________/ | [18 empty] | _______________________________ /__________________/
|  |  | м.п. | [19 empty] | м.п.
|  | Инженер 2 кат. ОКТМО УК АО "НИАЭП" | [18 empty] | Д.А. Пчелкин
|  | Инженер 2 кат. ОКТМО УК АО "НИАЭП" | [18 empty] | Д.А. Пчелкин
Formulas:
Срок поставки = [Срок доставки]-15