Утверждаю
Директор филиала № 18 

ФГУП «Атом-охрана»

______________ В.П. Зонов

«___» _________ 2015г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку Терминалов ПАК «АСК», оснащение мест прохождения предрейсовых/послерейсовых медицинских осмотров и оказания услуг по проведению автоматизированных предрейсовых медицинских осмотров водителей

(разработано в соответствии с приказом Госкорпорации «Росатом»

от 30.03.2015 № 1/284-П «Единый отраслевой Порядок подготовки и проведения закупочных процедур за счет внебюджетных и собственных средств для нужд  Госкорпорации «Росатом»)

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ, 

НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ УСЛУГИ
1.1. Перечень товаров и общих требований.
	№ п/п
	Наименование
	Комплектация и технические характеристики 
	Ед. изм.
	Количество
	Количество и место поставки
	Срок
поставки (календарные дни)
	Гарантийный срок эксплуатации

	1
	Программно-аппаратные комплексы «Автоматизированной Системы Контроля» состояния здоровья (далее - Терминалы ПАК «АСК») 


	Комплектация Терминалов ПАК «АСК»:

1. Моноблок: монитор сенсорный; порты USB - 4шт; COM - 2шт; оснащение вебкамерой сетевой картой и модулем wi-fi. Операционная система: Win7. Оперативная память: 2-4 ГБ. 

2. Тонометр совместимый с ПК: электронный блок, манжета компрессионная, чехол для хранения прибора, руководство по эксплуатации, кабель питания, гарантийный талон, кабель USB, CD диск с программным обеспечением.

3. Алкотестер с количественным измерением концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе: контроль длительности выдоха, контроль и регистрация прерывания выдоха и неполного выдох с отображением нарушений на дисплее, измерение массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе с представлением результата на жидкокристаллическом индикаторе. Количество измерений не ниже 80 в час.

4. Веб-камера высокого разрешения. Характеристики не ниже: Требования к системе - Windows Vista®, Windows® 7 (32- или 64-разрядная), Windows 8 или Windows 10; Видеосвязь в формате Full HD 1080p (до 1920 x 1080 пикселей) в последней версии Skype для Windows; видеосвязь в формате HD 720p (до 1280 x 720 пикселей); запись видео в формате Full HD (до 1920 x 1080 пикселей); сжатие видео H.264; объектив с 20-шаговой автофокусировкой; встроенные двойные стереомикрофоны с автоматическим шумоподавлением; автоматическая коррекция низкого уровня освещенности; высокоскоростной сертифицированный интерфейс USB 2.0 (также с поддержкой USB 3.0)

5. Принтер – термотрансферный принтер этикеток.

6. Расходные материалы (мундштуки к алкотестерам, термобумага).
7. Терминал ПАК «АСК» конструктивно размещается на рабочей поверхности офисного стола. Должен обеспечивать удобный и безопасный доступ к приборам.

Технические характеристики Терминала ПАК «АСК»:

оборудование должно обеспечивать непрерывный круглосуточный режим работы; 

эксплуатация не должна требовать работ по настройке и регулировке; 

электропитание 220В, 50Гц.; 

условия эксплуатации в температурном режиме от +10 до +40º С; 

Администрирование и диспетчеризация работы Терминала ПАК «АСК» и АРМа диспетчера должно производиться с удаленного рабочего места администратора-оператора ПАК «АСК» сопрягаемого с серверным оборудованием и базой данных А-ПРМО по сети интернет. 

ПО АРМа диспетчера устанавливается на базе стандартной ПЭВМ Покупателя в настольном исполнении (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП).
	к-т
	3
	Всего количество: 3 к-та, в том числе по местам поставки:
1. Челябинская обл., г.Снежинск, ул. Транспортная, д. 10., Количество – 1 к-т;

2. Челябинская обл., ОГО, п. Метлино, 
ул. Центральная, д. 96. Количество – 1 к-т;

3. Челябинская обл., г.Озерск, ул.Кыштымская, д.71. Количество – 1 к-т.

	10 календарсных дней с момента подписания договора
	24 месяца


1.2. Наименование и описание услуги.
	№ п/п
	Наименование

услуги
	Адрес оказания услуги
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Автоматизированные пред/послерейсовые медицинские осмотры в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. №835н г.Москва «Об утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров», Приказом Минтранса РФ от 18.09.2008 №152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов» (далее - ПРМО)
	Челябинская обл., г.Снежинск, ул. Транспортная, д. 10.
	предрейсовый осмотр
	2555

	
	
	
	послерейсовый осмотр
	495

	
	
	Челябинская обл., ОГО, п. Метлино, ул. Центральная, д. 96.
	предрейсовый осмотр
	4015

	
	
	
	послерейсовый осмотр
	1095

	
	
	Челябинская обл., г.Озерск, ул.Кыштымская, д.71.
	предрейсовый осмотр
	5508

	
	
	
	послерейсовый осмотр
	2083

	
	
	Итого:


	предрейсовый осмотр
	12078

	
	
	
	послерейсовый осмотр
	3673


2. Требования к поставке товара и оказанию услуг 

2.1. Исполнитель берет на себя обязательства по поставке и оснащению  Терминалами ПАК «АСК» мест проведения предрейсовых медицинских осмотров (далее по тексту - ПРМО) водителей автотранспортных средств Заказчика и проведению на них автоматизированных пред/послерейсовых медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. №835н г.Москва «Об утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров», Приказом Минтранса РФ от 18.09.2008 №152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов». 
2.2. Исполнитель обеспечивает настройку Терминалов ПАК «АСК» и оснащение необходимым программным обеспечением, обеспечивающим полный цикл ПРМО, включающий распечатку «допусков»/«недопусков» работников к выполнению своих функциональных обязанностей, распечатку электронных журналов предрейсовых, послерейсовых осмотров заверенных электронной цифровой подписью медицинского работника и др. Пуско-наладочные работы оформляются актом проведения испытаний согласно инструкции по эксплуатации Терминала ПАК «АСК».
2.3. Целью ПРМО водителей является выявление лиц, которые по медицинским показаниям не могут быть допущены к управлению автомобилем, как с позиции обеспечения безопасности дорожного движения, так и охраны здоровья водителя и пассажиров.

2.4. ПРМО проводятся медицинским персоналом, имеющим соответствующий сертификат.

2.5. ПРМО проводятся медицинскими работниками Исполнителя посредством комплекса АСК, включающего в себя терминалы диагностики, установленные на территории Заказчика в местах выпуска автотранспортных средств по графику и адресу/адресам, указанным Заказчиком. 

2.6. ПРМО включает проведение медицинским персоналом Исполнителя следующих мероприятий:

сбор анамнеза;

определение артериального давления и пульса у водителей;

определение наличия концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе;

при наличии показаний программой автоматически распечатывается, а медицинским работником подписывается электронно-цифровой подписью (ЭЦП), направление на дополнительное обследование в медицинские учреждения, в зависимости от показания, при отсутствии показаний – водитель допускается к работе, получив путевой лист с ЭЦП медицинского работника Исполнителя.

2.7. Водители не допускаются к управлению автомобилем в следующих случаях:

при выявлении признаков временной нетрудоспособности, в том числе, при наличии жалоб на самочувствие;

при положительной пробе на алкоголь.

2.8. При решении вопроса о возможности допуска водителя к управлению автотранспортным средством, медицинский работник Исполнителя, проводящий ПРМО, учитывает индивидуальные особенности водителей: принадлежность к одной из групп риска (сердечно - сосудистые заболевания, артериальная гипертония), возраст и условия работы.
3. Порядок поставки товара и оказания услуг.
3.1. Поставщик считается исполнившим свои обязательства по передаче Терминалов ПАК «АСК» с момента подписания Сторонами товарной накладной и акта проведения испытаний согласно инструкции по эксплуатации Терминала ПАК «АСК». С этого момента к Покупателю переходят права собственности на Терминалы ПАК «АСК», а также риски случайной гибели или случайного повреждения Терминалов ПАК «АСК».

2.2. Доставка, настройка Терминалов ПАК «АСК» и оснащение необходимым программным обеспечением, обеспечивающим полный цикл ПРМО, включающий распечатку «допусков»/«недопусков» работников к выполнению своих функциональных обязанностей, распечатку электронных журналов предрейсовых, послерейсовых осмотров заверенных электронной цифровой подписью медицинского работника, производится силами Поставщика. 
2.3. Цена доставки, настройки и оснащения, изложенных в п.2.2. настоящего задания должны быть включены в цену Терминалов ПАК «АСК». 
2.4. Заказчик после оплаты Терминалов ПАК «АСК» оформляет Заявку на проведение ПРМО. Заявка оформляется в письменной форме передается Исполнителю письмом или посредством факсимильной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит со стороны по договору. 
2.5. Заказчик не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора предоставляет Исполнителю список (реестр) водителей автотранспортных средств с указанием ФИО, даты рождения, номера водительского удостоверения и табельного номера. Список заверяется печатью и подписью уполномоченного лица Заказчика. Заказчик подтверждает достоверность и актуальность данных реестра, при необходимости, вносит изменения и дополнения. Изменения и дополнения подлежат обязательному согласованию Сторонами.

2.6. Заказчик не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора, предоставляет Исполнителю копии паспортов и документов, подтверждающих согласие водителей на обработку Исполнителем их персональных данных (согласно списку п.2.5.) в автоматическом и ручном режимах, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.7. При планируемых изменениях списочного состава водителей транспортных средств (п.2.5.) Заказчик информирует Исполнителя не позднее 2-х (двух) рабочих дней до наступления таких изменений. 

2.8. Исполнитель приступает к оказанию услуг ПРМО не позднее, чем в течение 2-х (двух) рабочих дней после поступления предоставления персональных данных на водителей транспортных средств Заказчика и их согласия на обработку персональных данных. 

2.9. Документами, подтверждающими факт оказания услуги, являются: счет-фактура и акт выполненных работ.

2.10. Количество медосмотров определяется на основании показаний каждого установленного терминала, подлежащих автоматизированному учету с помощью ПАК «АСК». 

2.11. Датой фактического начала оказания услуг считается дата подписания акта приема-передачи Терминалов ПАК «АСК».

4. Требования к Исполнителю.
4.1 Исполнитель в обязательном порядке должен обеспечивает полную укомплектованность медицинскими работниками, прошедшими в установленном порядке обучение и имеющих действующее свидетельство (сертификат) на право проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров.
4.2. Исполнитель не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.

4.3. Исполнитель должен осуществлять администрирование услуги ПРМО  IT-специалистами, находящимися в штате организации, на собственных серверных мощностях и сформированной базой данных работников предприятия Заказчика. 

4.4. Результаты ПРМО водителей транспортных средств Исполнителем регистрируются в «Журнале предрейсового медицинского осмотра. Форма 130/У».

5. Результат поставки товара и оказания услуг.
5.1. Заказчику передаются Терминалы ПАК «АСК» надлежащего качества, в количестве, сроки и по адресам, установленным в разделе 1. настоящего задания.

5.2. Одновременно с передачей Терминалов ПАК «АСК»:

3.2.1. Передаются Заказчику все относящиеся к ним документы. Все документы должны быть представлены на русском языке.

5.2.2. Осуществляется настройка Терминалов ПАК «АСК» и оснащение необходимым программным обеспечением, обеспечивающим полный цикл ПРМО, включающий распечатку «допусков»/«недопусков» работников к выполнению своих функциональных обязанностей, распечатку электронных журналов предрейсовых, послерейсовых осмотров заверенных электронной цифровой подписью медицинского работника. Пуско-наладочные работы оформляются актом проведения испытаний согласно инструкции по эксплуатации Терминала ПАК «АСК»
5.3. Ежедневно проводятся ПРМО водителей Заказчика согласно графику, утвержденному Заказчиком.

5.4. Обеспечивается методическое руководство и контроль за деятельностью медицинских работников, осуществляющих ПРМО. Организовать повышение квалификации специалистов по вопросам организации проведения ПРМО.

5.5. Обеспечивается ежедневное ведение «Журнала учета предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров» в электронном виде.

5.6. Предоставляется Заказчику отчет в электронном виде и на бумажном носителе, акт оказанных услуг за проведенные ПРМО, счет-фактуру не позднее 05 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, на основании «Журнала учета предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров».
5.7. Расчет за поставляемые Терминалы ПАК «АСК», производится Заказчиком не позднее 5 (Пяти) банковских дней от даты поставки Терминалов ПАК «АСК» Исполнителем Заказчику, не включая день поставки Терминалов ПАК «АСК», на основании выставленных платежных документов, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
5.8. Расчеты за ПРМО производятся путем оплаты стоимости ежемесячного количества ПРМО, произведенных Исполнителем, на основании выставленного счета после подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

5. Срок поставки товара и оказания услуг.

5.1. Срок поставки товара: 10 календарных дней с момента подписания договора.

5.2. Срок оказания услуг: с 21.12.2015 по 31.12.2016.
6. Гарантийные обязательства и требования к качеству.
6.1. Поставляемые Терминалы ПАК «АСК» должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не восстановленными), не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц.

6.2. В момент подписания представителем Заказчика товарных накладных Терминалы ПАК «АСК» должны соответствовать требованиям, установленным заводом-изготовителем.
6.3. Гарантийный срок эксплуатации Терминалов ПАК «АСК» - 24 месяца с даты поставки Терминалов ПАК «АСК».

6.4. Исполнитель гарантирует ежедневное проведение ПРМО водителей Заказчика согласно графику, утвержденному Заказчиком. Исполнителем гарантируется качество и своевременность оказания услуг.

6.5. Исполнителем могут привлекаться за свой счет на договорной основе к участию в оказании услуг специалистов, сторонних консультантов или экспертов. При этом Исполнителем гарантируется качество и своевременность оказания услуг, Исполнитель несет перед Заказчиком полную ответственность за действия указанных лиц и за качество оказываемых услуг.
6.6. Исполнитель вправе отключить Заказчика от сети в случае умышленного или неумышленного вмешательства в работу комплексов, сети, которое привело к дестабилизации процессов, прямо или косвенно влияющих на качество предоставляемых услуг Заказчику или другим Абонентам комплексов независимо от того, было это осуществлено сотрудником Заказчика или кем-то другим с использованием технических средств Заказчика. Включение производится после устранения Заказчиком причин дестабилизации
Раздел 7. Требования к техническому обучению персонала – не устанавливаются.
