	< 66 * 2 * 1 >
	
	Форма 4



	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 20__г.
	«______»____________________ 20__г.

	

	Стройка:
	г. Озёрск ФГУП "ПО"Маяк" Завод …

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 1

	

	Капитальный  ремонт сети промышленного  водопровода от насосной станции зд. … до вводных коллекторов зданий. Инв. № 300517



	


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Е01-01-009-10
	Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65(0,5-1) м3,  группа грунтов: 4 в отвал
	1000 м3
	0.046

	
	
	
	
	

	2.
	Е01-02-057-3
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (доработка) Т.Ч. п.3.187  Кзтр=1,2
	100 м3
	0.082

	
	
	
	
	

	3.
	Е01-01-033-3
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 3 группа грунтов
	1000 м3
	0.046

	
	
	
	
	

	4.
	Е27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (щебеночное основание а/проездов)
	м3
	8

	
	
	
	
	

	
	
	Заготовка грунта в карьере
	
	

	5.
	Е01-02-032-1
	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью 79 (108) кВт (л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка: до 100 м
	1000 м3
	0.05

	
	
	
	
	

	6.
	Е01-01-013-10
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 4
	1000 м3
	0.05

	
	
	
	
	

	7.
	С601-9005
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами  на расстояние до 5 км (1-й класс груза)
	т
	90

	
	
	
	
	

	8.
	Е01-01-046-3
	Устройство  насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 3
	1000 м3
	0.05

	
	
	
	
	

	9.
	Е01-02-005-2
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3, 4
	100 м3
	0.5

	
	
	
	
	

	
	
	Устройство проезда
	
	

	10.
	Е06-01-015-10
	Армирование полотна
	т
	0.32

	
	
	
	
	

	11.
	С204-9001-3
	Арматура для монолитных железобетонных конструкций в виде сеток и каркасов  класса: А III
	т
	0.32

	
	
	
	
	

	12.
	Е06-01-001-1
	Устройство бетонной подготовки В 7,5 (М100 фракции 20-40) (покрытие бетонное из бетона В20)
	м3
	11

	
	
	
	
	

	13.
	С401-0043
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 20 до 40 мм включительно ГОСТ 7473-94, класс В 7,5 (М100)
	м3
	-11.22

	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (11.0)*(-1.02)
	
	

	14.
	С401-0047
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 20 до 40 мм включительно ГОСТ 7473-94, класс В 20 (М250), F100, W2
	м3
	11.22

	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (11.0)*(1.02)
	
	

	
	
	Работы по установке опор
	
	

	15.
	Ц12-02-002-10
	Демонтаж: Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный, мм: 108
	м
	572

	
	
	
	
	

	16.
	Е09-03-039-5
	Демонтаж опорных конструкций:  малых
	т
	0.674

	
	
	
	
	

	17.
	С601-9005
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 5 км (1-й класс груза)
	т
	6.54272

	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 10.26*572/1000+0.674
	
	

	18.
	Е01-02-057-4
	Разработка грунта вручную , группа грунтов: 4 под фундамент
	100 м3
	0.19

	
	
	
	
	

	19.
	Е06-01-001-5
	Устройство железобетонных фундаментов В 15 (М200 фракции более 40)  под опору
	м3
	0.25

	
	
	
	
	

	20.
	С204-9001-3
	Арматура для монолитных железобетонных конструкций в виде сеток и каркасов класса: А III
	т
	0.01

	
	
	
	
	

	21.
	Е06-01-015-7
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
	т
	0.004

	
	
	
	
	

	22.
	Е09-03-039-5
	Монтаж опорных конструкций:  габариты 700*700*5000 мм
	т
	0.082

	
	
	
	
	

	23.
	С201-9006-351
	Конструкции опоры  из горячекатанных профилей
	т
	0.082

	
	
	
	
	

	
	
	Установка опор  (69 шт.) на готовое основание
	
	

	24.
	Е09-03-039-5
	Монтаж опорных конструкций
	т
	0.83

	
	
	
	
	

	25.
	С201-9006-351
	Конструкции опор  из горячекатанных профилей
	т
	0.83

	
	
	
	
	

	26.
	Е13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей опрных конструкций эмалью: ПФ-115 за 2 раза
	100 м2
	0.24

	
	
	
	
	

	27.
	Е22-01-011-8
	Укладка стальных водопроводных труб  диаметром, мм: 300, (прим. укладка футляра)
	м
	48

	
	
	
	
	

	28.
	С103-0480
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные, наружный диаметр 299 мм, толщина стенки 6 мм
	м
	48

	
	
	
	
	

	29.
	Е22-05-003-3
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром, мм: 200
	м
	48

	
	
	
	
	

	30.
	Ц12-02-002-12
	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный, мм: 159
	м
	524

	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 572-48
	
	

	31.
	С103-0456
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 группы В ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78: наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5,5 мм
	м
	572

	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 524+48
	
	

	32.
	Ц12-12-009-3
	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода, мм: 20 (сбросник)
	шт.
	8

	
	
	
	
	

	33.
	С300-9002-108
	Вентили , диаметром, мм: 20
	шт.
	8

	
	
	
	
	

	34.
	Ц12-11-006-6
	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы, мм: 159
	шт.
	1

	
	
	
	
	

	35.
	Ц12-12-001-12
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода, мм: 150
	шт.
	1

	
	
	
	
	

	36.
	С300-1179
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2), 30ч6бр диаметром, мм: 150
	шт.
	1

	
	
	
	
	

	37.
	Е15-04-030-3
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных  труб диаметром более 50 мм и т.п., за 2 раза
	100 м2
	4.37

	
	
	
	
	

	38.
	Е16-06-005-5
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром, мм, до: 150
	шт.
	1

	
	
	
	
	

	39.
	С300-9002-1299
	Счетчики холодной воды: ВСХ-150
	шт.
	1

	
	
	
	
	

	
	
	Сборные железобетонные колодцы
	
	

	40.
	Е22-04-001-2
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах :мокрых
	м3
	4.84

	
	
	
	
	

	41.
	С103-0753
	Люк чугунный для колодцев: легкий (ГОСТ 3634)
	шт.
	3

	
	
	
	
	

	42.
	Е08-01-004-1
	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной
	м3
	3.08

	
	
	
	
	

	43.
	Е23-01-001-1
	Песчанная отмостка у люка
	м3
	0.15

	
	
	
	
	

	44.
	Е23-01-001-4
	Бетонная отмостка
	м3
	0.3

	
	
	
	
	

	45.
	С201-9006-237
	Лестницы со ступенями из листовой, просечной, рифленой или круглой стали. ГОСТ 23118-99: прямолинейные
	т
	0.06345

	
	
	
	
	

	46.
	Е08-02-001-9
	Кладка стен приямков и каналов
	м3
	0.1

	
	
	
	
	


На условия производства работ к=1,7 к расц. по ТЕР и ТЕРм, к=1,5 к расц. по ТЕРр

к=1,15 к ОЗП и к=1,25 к ЭМ и ЗПМ по ТЕР согласно МДС 81-35.2004 п.4.7
	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

