ОАО «Атомредметзолото»

Разъяснение к документации

о проведении запроса предложений в электронной форме

на право заключения договора на оказание услуг по проведению аудита фактических расходов на ремонтные работы (подрядным способом (2010г., 2011г. IV квартал) и хоз. способом (2010 - 2011гг)) на объектах ОАО «ППГХО»

№ 120403/0619/276, R002548

Извещение размещено на официальном сайте www.zakupki.rosatom.ru

«03» апреля 2012 года

| Заказчик: | ОАО «Атомредметзолото» |
| --- | --- |
| Уполномоченный орган: | ОАО «Атомредметзолото» |

Москва 2012.

| Раздел документации запроса цен в электронной форме | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| Раздел 6 Пункт 3.6 | Какие объекты подлежат проверке (наименование, количество, виды выполненных работ) | Подразделения ППГХО: 1. Урановое горнорудное управление (УГРУ) - 244 435 тыс. руб. Из них СМР (здания, сооружения – надшахтные здания, АБК, ремонты фасадов, ремонты системы тепловодоснабжения; горных выработок) - 130 773 тыс. руб. Оборудование (погр.дост.маш. ПД2-Э, вагонетки ВГ-4С, электровозы, установки бурильные) - 113 662 тыс. руб. 2. Гидрометаллургический завод (ГМЗ) – 286 585 тыс. руб. Из них СМР (здания и сооружения – отелочные работы, бетонирование фундаментов, ремонт кирпичной кладки, изоляционные работы, ремонт водо-, теплопроводов) – 84 184 тыс. руб. Оборудование (щиты управления, насосы, грохота, конвейера, мельницы) - 202 401 тыс. руб. 3. Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) - 9 000 тыс. руб. Оборудование (оборудование общестанционное турбинного цеха, турбогенератор № 2 (турбина ПТ-50/60/130), оборудование вакуумнасосной с багерной, вагоноопрокидыватели, конвейер ленточный) - 9 000 тыс. руб. |
| Раздел 6 Пункт 3.6 | Необходимо ли проводить сплошной контрольный обмер всех позиций работ, заявленных в отчетной документации | Необходимо проводить выборочный контрольный обмер работ, заявленных в отчетной документации |
| Раздел 6 Пункт 3.6 | При оценке скрытых работ необходимо ли проводить вскрытие строительных конструкций | Вскрытие строительных конструкций производить не нужно |
| Раздел 6 Пункт 3.6 | Необходимо ли проводить оценку качества выполненных работ (если «Да» необходимо ли проводить лабораторные испытания строительных конструкций) | Оценку качества и лабораторные испытания проводить не нужно |
| Раздел 6 Пункт 3.6 | Какой процент строительно-монтажных работ в общем объеме проверяемых средств | СМР (здания, сооружения, горные выработки) 214 957 тыс. руб. без НДС Основные средства (оборудование) – 325 063 тыс. руб. без НДС |
| Раздел 6 Пункт 3.6 | Указанный объем проверяемых средств включает НДС | Указанный объем проверяемых средств НДС не включает |