|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зам. генерального директора по ТЭФ |  |
|  |  |  | ____________________ | О.Э.Дарбинян |
|  |  |  | «___» ___________.20 ___ г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку пожарного имущества

  - Предмет договора

Поставка пожарного имущества (номенклатурная группа № 1.92- поставка  пожарного оборудования и инвентаря, пенообразователя) для нужд ФГУП «Атомфлот»

  - Требования к количеству, качеству, функциональным, техническим характеристикам продукции, гарантии качества:

| № | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Костюм | - Пожарного тип «В» - С термоизолятором - В комплекте (костюм, каска, перчатки, сапоги) | 2 | кт |
|  | Костюм | - Пожарного - Теплоотражательный (ТОК) - В комплекте (куртка, брюки, перчатки, колпак, бахилы) | 2 | кт |
|  | Головка | - Переходная - РОТ-Богданова - 70/70 - Материал (латунь) | 4 | шт |
|  | Головка | - Переходная - РОТ-Богданова - 70/50 - Материал (латунь) | 4 | шт |
|  | Головка | - Переходная - РОТ-РОТ - 70/50 - Материал (латунь) | 4 | шт |
|  | Головка | - Переходная - РОТ-Штольц - 70/70 - Материал (латунь) | 4 | шт |
|  | Головка | - Переходная - РОТ-Штольц - 70/50 - Материал (латунь) | 4 | шт |
|  | Трос | - Страховочный - 30 м | 2 | шт |
|  | Нож | - Боцманский | 3 | шт |

  - Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

  - Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

  - Требования к упаковке оборудования

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции в процессе доставки. На упаковку должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной упаковке и виду продукции.

  - Требования к продукции, технической документации и сертификатам:

  - Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя, паспорта, сертификата РМРС. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

  - Поставляемая продукция должна быть новой, 2012 года изготовления, (не допускается поставка продукции, изготовленной из материалов, бывших в употреблении).

  - На момент поставки продукции должны быть предоставлены:

- Паспорта качества для позиций:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 п.2 настоящего Технического задания.

- Сертификат РМРС для позиций: 1,2,8 п.2 настоящего Технического задания.

  - Копии сертификатов должны быть заверены подписью и печатью, содержать следующие сведения:

  - Ф.И.О. лица, заверившего сертификат, должность.

  - Наименование предприятия с указанием юридического и почтового адреса, ИНН.

  - Место поставки продукции и условия допуска:

- 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

- Для проезда на территорию предприятия необходимо за 1 (один) рабочий день до даты отгрузки товара предоставить информацию с указанием номера автомашины, ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.

  - Сроки поставки продукции:

Вся  продукция по договору должна быть поставлена в срок с «07»декабря 2012 г. по «17» декабря 2012 г.

Инженер группы закупок 	 Л.Н. Скурат

Начальник ОМТС ________________________________С.В. Ярема