ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕН
1. Форма и способ процедуры закупки: Открытый запрос цен в электронной форме.
2. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие Производственное объединение «Север»

Место нахождения: 630075, г.Новосибирск, ул.Объединения, д.3

Почтовый адрес: 630075, г.Новосибирск, а/я 160

Контактное лицо: Баранов Алексей Викторович
тел. 7(383)274-45-37, факс 7(383)274-45-37, эл.почта ovk@posever.ru

3. Организатор запроса цен: ФГУП Производственное объединение"Север"

Место нахождения: 630075, г.Новосибирск, ул.Объединения, д.3
Почтовый адрес: 630075, г.Новосибирск, а/я 160
Контактное лицо: Жукова Елена Николаевна,                                                   тел. 7(383)274-45-26, эл. почта byro53@posever.ru
4. Предмет договора: Поставка автоматов и счётчиков 

Состав и объем продукции: 

	№ п/п
	Наименование продукции
	ед. изм
	Кол-во
	Срок поставки 
	Цена  за ед. руб. с НДС
	Сумма, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Выключатель автоматический А 3716 ФУ3 160А нез. расц. 220В
	шт.
	1
	декабрь
	3 002,00
	3 002,00

	2
	Выключатель автоматический А 3716 БУЗ 160 А
	шт.
	1
	
	10 903,00
	10 903,00

	3
	Выключатель автоматический А 3716 БУЗ 80 А
	шт.
	1
	
	10 903,00
	10 903,00

	4
	Выключатель автомат. А 3716 ФУ3 100 А
	шт.
	4
	
	4 489,00
	17 956,00

	5
	Выключатель автоматический А 3716 БУЗ 125 А
	шт.
	2
	
	6 728,00
	13 456,00

	6
	Выключатель автомат. А 3716 ФУ3  50 А
	шт.
	2
	
	5 650,00
	11 300,00

	7
	Выключатель автоматический А 3716 ФУ3 160А
	шт.
	11
	
	6 103,50
	67 138,50

	8
	Выключатель автоматический А 3716 ФУЗ 125 А  Iотс.=630А
	шт.
	2
	
	6 103,50
	12 207,00

	9
	А 3736 250А
	шт.
	3
	
	12 410,00
	37 230,00

	10
	Выключатель автоматический  АЕ 2046-100  16 А
	шт.
	1
	
	170,00
	170,00

	11
	АЕ 2044 40А
	шт.
	12
	
	192,00
	2 304,00

	12
	Выключатель автоматический АЕ 2046 М-10Р 16 А
	шт.
	1
	
	384,00
	384,00

	13
	Выключатель автоматический АЕ 2046 М-10Р 25 А
	шт.
	21
	
	398,00
	8 358,00

	14
	Выключатель автоматический АЕ 2046 М-10Р 31,5А
	шт.
	2
	
	468,70
	937,40

	15
	Выключатель автоматический АЕ 2046 М-10Р 40А
	шт.
	4
	
	384,50
	1 538,00

	16
	Выключатель автоматический  АЕ 2046-120  50 А
	шт.
	7
	
	297,70
	2 083,90

	17
	Выключатель автоматический АЕ 2046М-100  10А
	шт.
	1
	
	281,00
	281,00

	18
	Выключатель автоматический  АЕ 2046М-100  16 А
	шт.
	3
	
	281,00
	843,00

	19
	Выключатель автоматический  АЕ 2046М-100 25 А
	шт.
	1
	
	281,00
	281,00

	20
	Выключатель автоматический  АЕ 2066М1-100   160 А
	шт.
	1
	
	499,50
	499,50

	21
	Выключатель автоматический АЕ 2046-10Р 31,5 А
	шт.
	6
	декабрь
	469,60
	2 817,60

	22
	Выключатель автоматический  АЕ 2046М-100 40 А
	шт.
	6
	
	539,00
	3 234,00

	23
	Выключатель автоматический  АЕ 2046М-100 50 А
	шт.
	101
	
	461,00
	46 561,00

	24
	Выключатель автоматический  АЕ 2046-10Б 100 А
	шт.
	75
	
	550,00
	41 250,00

	25
	Выключатель автоматический АЕ 2046-10Р 16 А
	шт.
	64
	
	520,00
	33 280,00

	26
	Выключатель автоматический АЕ 2046-10Р 20 А
	шт.
	10
	
	520,00
	5 200,00

	27
	Выключатель автоматический АЕ 2046-10Р 31,5 А
	шт.
	20
	
	387,20
	7 744,00

	28
	Выключатель автоматический АЕ 2046-10Р 40 А
	шт.
	8
	
	380,00
	3 040,00

	29
	Выключатель автоматический  АЕ 2046-10Б  50 А
	шт.
	73
	
	432,00
	31 536,00

	30
	Выключатель автоматический  АЕ 2046-10Б 63 А
	шт.
	40
	
	526,30
	21 052,00

	31
	Выключатель автоматический  АЕ 2046-10Б 80 А
	шт.
	29
	
	604,00
	17 516,00

	32
	Выключатель автоматический АЕ 2046 М-10Р 16 А
	шт.
	1
	
	235,40
	235,40

	33
	Выключатель автоматический АЕ 2046 М-10Р 20 А
	шт.
	1
	
	231,50
	231,50

	34
	Выключатель автоматический АЕ 2046М-100  10А
	шт.
	1
	
	298,90
	298,90

	35
	Выключатель автоматический  АЕ 2046М-100  16 А
	шт.
	6
	
	395,00
	2 370,00

	36
	Выключатель автоматический  АЕ 2046М-100 25 А
	шт.
	8
	
	298,90
	2 391,20

	37
	Выключатель автоматический АЕ 2046 М-10Р 25 А
	шт.
	6
	
	395,00
	2 370,00

	38
	Выключатель автоматический АЕ 2046М-100  4А
	шт.
	6
	
	337,80
	2 026,80

	39
	Выключатель автоматический  АЕ 2046М-100 40 А
	шт.
	6
	
	395,00
	2 370,00

	40
	Выключатель автоматический  АЕ 2046М-100 50 А
	шт.
	7
	
	337,60
	2 363,20

	41
	Выключатель автоматический  АЕ 2046М-100 63 А
	шт.
	13
	
	521,00
	6 773,00

	42
	Выключатель автоматический  АЕ 2046М-100 25 А
	шт.
	3
	
	214,00
	642,00

	43
	Выключатель автоматический  АЕ 2056М-100   80 А
	шт.
	4
	
	634,00
	2 536,00

	44
	Выключатель автоматический  АЕ 2056М-10Р   100 А
	шт.
	1
	
	401,30
	401,30

	45
	Выключатель автоматический  АЕ 2066-100   63 А
	шт.
	1
	
	933,00
	933,00

	46
	Выключатель автомат. АЕ 2066-100  160 А
	шт.
	4
	
	1062,00
	4 248,00

	47
	Выключатель автоматический  АП 50Б 2МТ 1,6А  3,5In
	шт.
	1
	
	625,00
	625,00

	48
	Выключатель автоматический АП 50Б 2М  10А 10 ln 2БК
	шт.
	58
	
	349,00
	20 242,00

	49
	Выключатель автоматический  АП 50Б 2МТ 1,6А  10In
	шт.
	19
	
	300,00
	5 700,00

	50
	Выключатель автоматический  АП 50Б 2МТ 1,6А  3,5In
	шт.
	2
	
	304,00
	608,00

	51
	Выключатель автоматический  АП 50Б 2МТ 2,5А 10In
	шт.
	1
	
	304,00
	304,00

	52
	Выключатель автоматический  АП 50Б 2МТ  2,5 А  3.5In
	шт.
	13
	декабрь
	230,00
	2 990,00

	53
	Выключатель автоматический  АП 50Б 2 МТ 25А  3,5ln
	шт.
	8
	
	304,00
	2 432,00

	54
	Выключатель автоматический  АП 50Б 2МТ  50 А  10In
	шт.
	11
	
	452,50
	4 977,50

	55
	Выключатель автоматический  АП 50Б 3МТ  1,6 А 10In
	шт.
	1
	
	395,00
	395,00

	56
	Выключатель автоматический  АП 50Б 3МТ 10 А 10In
	шт.
	1
	
	339,00
	339,00

	57
	Выключатель автоматический  АП 50Б 3МТ 10А 3,5In
	шт.
	1
	
	441,00
	441,00

	58
	Выключатель автоматический АП 50Б 3МТ 16 А  10In
	шт.
	3
	
	403,00
	1 209,00

	59
	Выключатель автоматический АП 50Б 3МТ 16 А  3.5In
	шт.
	3
	
	475,00
	1 425,00

	60
	Выключатель автоматический  АП 50Б 3МТ 2,5 А 10In
	шт.
	10
	
	374,00
	3 740,00

	61
	Выключатель автомат. АП 50Б 3МТ  2,5 А  3.5In
	шт.
	13
	
	392,50
	5 102,50

	62
	Выключатель автоматический АП 50Б 3МТ 25 А 10In
	шт.
	21
	
	400,00
	8 400,00

	63
	Выключатель автоматический АП 50Б 3МТ 4 А  10ln
	шт.
	38
	
	391,00
	14 858,00

	64
	Выключатель автомат. АП 50Б 3МТ  50 А  3.5In
	шт.
	8
	
	580,00
	4 640,00

	65
	Выключатель автоматический  АП 50Б 3МТ 6,3 А 10In
	шт.
	11
	
	391,00
	4 301,00

	66
	Выключатель автоматический  АП 50Б 3МТ 6,3 А 3,5In
	шт.
	1
	
	778,00
	778,00

	67
	Выключатель автоматический  АП 50Б 3МТ 63 А  10In
	шт.
	8
	
	553,00
	4 424,00

	68
	Выключатель автоматический ВА 51-25-340010 6,3 А
	шт.
	2
	
	583,00
	1 166,00

	69
	Выключатель автомат.ВА 51-35М2-340010  250 А отс 3000А
	шт.
	9
	
	6 526,00
	58 734,00

	70
	Выключатель автомат. ВА 51-39-344710 400 А
	шт.
	2
	
	6 847,00
	13 694,00

	71
	ВА 57-31-330010-1200 100,00А
	шт.
	85
	
	1 415,00
	120 275,00

	72
	Выключатель автоматический ВА 57-31-340010-20УХЛ3  40 А
	шт.
	3
	
	1065,30
	3 195,90

	73
	Выключатель автоматический ВА 57-31-340010-20 УХЛ3   50 А Iотс.800А
	шт.
	1
	
	1065,30
	1 065,30

	74
	ВА 57-31-340010-20 УХЛ3   63 А Iотс.800А
	шт.
	1
	
	1050,00
	1 050,00

	75
	ВА 57-31-340010-20 УХЛ3   50 А Iотс.800А
	шт.
	10
	
	1 461,00
	14 610,00

	76
	Выключатель автоматический ВА 57-31-340010-20УХЛ3  16 А
	шт.
	32
	
	802,00
	25 664,00

	77
	Выключатель автомат.  ВА 57-31-340010-20УХЛ3  80А
	шт.
	10
	
	1 547,70
	15 477,00

	78
	Выключатель автоматический  ВА 57-31-340010-20 УХЛ3 63А отс. 400А
	шт.
	3
	
	1093,00
	3 279,00

	79
	Выключатель автоматический ВА 57-31-340010-400 УХЛ3  31,5 А пп
	шт.
	2
	
	1065,30
	2 130,60

	80
	Выключатель автомат.  ВА 57-31-340010-20УХЛ3  100 А отс 1200А
	шт.
	10
	
	1 877,00
	18 770,00

	81
	Выключатель автомат.  ВА 57-31-340010-20УХЛ3  100 А отс 400А
	шт.
	1
	
	1 550,00
	1 550,00

	82
	Выключатель автоматический  ВА 57-35-340010-20УХЛ3  100 А, I отс.=500А
	шт.
	23
	
	1 573,00
	36 179,00

	83
	Выключатель автоматический  ВА 57-35-340010-20УХЛ3  125 А  Iотс.=500А
	шт.
	20
	декабрь
	2 068,00
	41 360,00

	84
	Выключатель автоматический  ВА 57-35-340010-20УХЛ3  125 А  Iотс.=1250А
	шт.
	1
	
	1 796,00
	1 796,00

	85
	Выключатель автоматический  ВА 57-35-340010-20УХЛ3  160А Iотс.= 500А
	шт.
	42
	
	1 896,00
	79 632,00

	86
	Выключатель автоматический  ВА 57-35-340010-20УХЛ3 160А  Iотс.=1600А
	шт.
	90
	
	1 778,00
	160 020,00

	87
	Выключатель автоматический  ВА 57-35-340010-20УХЛ3 160А  Iотс.=2000А
	шт.
	300
	
	1 660,00
	498 000,00

	88
	Выключатель автоматический  ВА 57-35-340010-20УХЛ3 160А  Iотс.=1000А
	шт.
	48
	
	2 041,00
	97 968,00

	89
	Выключатель автоматический ВА 57-35-340010-20УХЛ3   200 А Iотс=1000А
	шт.
	9
	
	1 879,00
	16 911,00

	90
	Выключатель автоматический ВА 57-35-340010-20УХЛ3   200 А Iотс=500А
	шт.
	9
	
	1 879,00
	16 911,00

	91
	Выключатель автоматический ВА 57-35-340010-20УХЛ3  200 А Iотс.=2000А
	шт.
	12
	
	2 089,00
	25 068,00

	92
	Выключатель автоматический ВА 57-35-340010-20УХЛ3  250 А
	шт.
	224
	
	2 140,00
	479 360,00

	93
	Выключатель автоматический ВА 57-35-340010-20УХЛ3  250А Iотс.=750 А
	шт.
	30
	
	1 933,00
	57 990,00

	94
	Выключатель автомат. ВА 57-35-340010-20УХЛ3  31,5 А  Iотс.=125А
	шт.
	9
	
	1 573,00
	14 157,00

	95
	Выключатель автоматический  ВА 57-35-340010-20УХЛ3  50 А , Iотс.=630А
	шт.
	4
	
	1 573,00
	6 292,00

	96
	Выключатель автоматический  ВА 57-35-340010-20УХЛ3  50 А  Im500А
	шт.
	1
	
	1 717,00
	1 717,00

	97
	Выключатель автоматический  ВА 57-35-340010-20УХЛ3  63 А отс 500А
	шт.
	14
	
	1 573,00
	22 022,00

	98
	Выключатель автоматический  ВА 57-35-340010-20УХЛ3  80 А
	шт.
	10
	
	1 965,00
	19 650,00

	99
	Выключатель автоматический  ВА 57-35-340010-20УХЛ3  80 А отс 500А
	шт.
	25
	
	1 573,00
	39 325,00

	100
	Выключатель автоматический  ВА 57-35-340010-20УХЛ3  25 А , Iотс.=320А
	шт.
	3
	
	3 332,00
	9 996,00

	101
	Выключатель автомат. ВА 57-39-340010-20УХЛ3  250 А отс.=2500А
	шт.
	17
	
	4 839,50
	82 271,50

	102
	Выключатель автомат. ВА 57-39-340010-20УХЛ3  320 А отс.=1000А
	шт.
	19
	
	4 839,50
	91 950,50

	103
	Выключатель автомат. ВА 57-39-340010-20УХЛ3  320 А отс.=3200А
	шт.
	28
	
	5 462,00
	152 936,00

	104
	Выключатель автоматический  ВА 57-39-340010-20УХЛ3  400 А отс.1000А
	шт.
	27
	
	4 839,50
	130 666,50

	105
	Выключатель автоматический  ВА 57-39-340010-20УХЛ3  400А
	шт.
	63
	
	4 895,00
	308 385,00

	106
	Выключатель автоматический ВА 57-39-340010-20УХЛ3  500А отс.5000А
	шт.
	12
	
	5 355,00
	64 260,00

	107
	Выключатель автоматический ВА 57-39-340010-20УХЛ3  500А отс2000А
	шт.
	1
	
	5 206,00
	5 206,00

	108
	Выключатель автоматический ВА 57-39-340010-20УХЛ3  500А
	шт.
	10
	
	4 621,00
	46 210,00

	109
	Выключатель автоматический ВА 57-39-340010-20УХЛ3  630А отс.1250А
	шт.
	16
	
	5 318,00
	85 088,00

	110
	Выключатель автоматический ВА 57-39-340010-20УХЛ3  630А отс.2000А
	шт.
	194
	
	5 250,00
	1 018 500,00

	111
	ВА 57-39-340010-20УХЛ3  630А отс.4000А
	шт.
	1
	
	6 002,00
	6 002,00

	112
	Выключатель автоматический ВА 57-39-340010-20УХЛ3  630А
	шт.
	2
	
	6 697,00
	13 394,00

	113
	Выключатель автоматический ВА 57-39-340010-20УХЛ3  630А отс.2500А
	шт.
	2
	
	9 416,00
	18 832,00

	114
	Выключатель автоматический ВА 57-39-341130-1000-230 400А УХЛ3
	шт.
	2
	декабрь
	9 416,00
	18 832,00

	115
	Выключатель автомат. ВА 57-39-341130-1250-230 630 А
	шт.
	2
	
	9 692,00
	19 384,00

	116
	Выключатель автомат. ВА 57-39-341810-20УХЛ3  400 А  РЭ1000А РН380В
	шт.
	29
	
	5 156,00
	149 524,00

	117
	Выключатель автомат. ВА 57-39-341830-230-5000  500 А
	шт.
	1
	
	7 493,00
	7 493,00

	118
	Выключатель автоматический ВА 57-39-342315-320А-3200-690AC-РМН24AC-УХЛ3-КЭАЗ
	шт.
	2
	
	10 347,00
	20 694,00

	119
	Выключатель автоматический ВА57-31-340010-63А-800-690AC-УХЛ3-КЭАЗ
	шт.
	3
	
	8 900,00
	26 700,00

	120
	РН ВА57-43 АС 380V
	шт.
	1
	
	37 288,00
	37 288,00

	121
	Выключатель автоматический ВА 57Ф35-340010-20УХЛ3  100 А отс 100оА
	шт.
	6
	
	1179,00
	7 074,00

	122
	Выключатель автоматический ВА 57Ф35-340010-20УХЛ3  100 А
	шт.
	46
	
	1 367,00
	62 882,00

	123
	Выключатель автоматический ВА 57Ф35-340010-20УХЛ3  125 А Iотс.800А
	шт.
	4
	
	1 328,00
	5 312,00

	 
	Итого с НДС
	4 817 026,50

	 
	НДС 
	734 800,65

	 
	Итого без НДС
	4082225,85


5. Место поставки товара: 
склад Покупателя по адресу: 630075 Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Объединения, 3.

6. Сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в запросе цен, определении лица, выигравшего запрос цен:
Запрос цен проводится на электронной торговой площадке Аук. Конк. Дом в сети "Интеренет" по адресу: http://a-k-d.ru/ в порядке, установленном регламентом данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями документации по запросу цен.

Для участия в запросе цен участникам необходимо быть аккредитованными на указанной электронной торговой площадке в соответствии с правилами данной электронной торговой площадки.

Победителем запроса цен признается, по решению закупочной комиссии, допущенный участник запроса цен, предложивший наименьшую цену договора.

7. Начальная (максимальная) цена договора: 4 817 026 (Четыре миллиона восемьсот семнадцать тысяч двадцать шесть) рублей 50 копеек, включая НДС. Цена договора включает в себя: НДС, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других платежей.
8. Срок, место и порядок предоставления документации по запросу цен: 
На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://www.zakupki.gov.ru), на официальном сайте по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru) документация по запросу цен находится в открытом доступе, начиная с даты размещения настоящего извещения и документации по запросу цен. Порядок получения документации по запросу цен на электронной торговой площадке Аук. Конк. Дом http://a-k-d.ru/ определяется правилами данной электронной торговой площадки.

9. Возможность проведения процедуры переторжки: 
не возможна 

10. Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе цен, место и порядок их подачи участниками:
Заявки на участие в запросе цен предоставляются на электронную торговую площадку Аук. Конк. Дом http://a-k-d.ru/,начиная с даты размещения настоящего извещения и документации по запросу цен на официальном сайте и на данной ЭТП, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП, в срок не позднее 12:00:00 (время московское) «28» января 2013 года.

11. Место и дата проведения отборочной стадии:
Аук. Конк. Дом http://a-k-d.ru/, не позднее «04» февраля 2013 года.

12. Место и дата подведения итогов запроса цен:
Аук. Конк. Дом http://a-k-d.ru/, не позднее «04» февраля 2013 года.

13. Срок заключения договора после определения победителя запроса цен:
договор заключается в течение 20 дней, но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе цен. 

14. Форма, размер и срок предоставления обеспечения исполнения договора:
Не требуется 

15. Процедура запроса цен не является торгами по законодательству Российской Федерации и заказчик/организатор запроса цен имеет право, но не обязанность заключить договор с победителем запроса цен.

16. Организатор запроса цен вправе отказаться от проведения запроса цен не позднее, чем за 1 (один) день до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, не неся никакой ответственности перед участниками запроса цен или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

17. Остальные и более подробные условия запроса цен содержатся в документации по запросу цен, являющейся неотъемлемым приложением к данному извещению.
