
ТОМ 2. Техническая часть
Техническое задание 

Предмет закупки: 
Лабораторные исследования грунтов по объекту
"Проведение комплекса инженерных изысканий на территории размещения внеплощадочных объектов Смоленской АЭС-2".
Санкт-Петербург
2014

Техническое задание
 на Лабораторные исследования грунтов по объекту
"Проведение комплекса инженерных изысканий на территории размещения внеплощадочных объектов  Смоленской АЭС-2".
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика
Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника
Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
	Лабораторные исследования грунтов по объекту "Проведение комплекса инженерных изысканий на территории размещения внеплощадочных объектов  Смоленской АЭС-2".


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ
	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

	Исполнитель осуществляет: 

Наименование и характеристика
работ 

Ед. изм. 

Кол-во
ед. 

Полный комплекс определений физических свойств глинистых грунтов (смотри СБЦ Госстрой России, М., 1999 г., т.63 §8) *
проба
150

Сокращенный комплекс физико-механических свойств глинистых грунтов при неконсолидированном срезе с нагрузкой до 0,6 МПа (смотри СБЦ Госстрой России, М., 1999 г., т.63 §13) *
проба
50
Сокращенный комплекс физико-механических свойств глинистого грунта. Показатели сжимаемости и сопутствующие определения при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузкой до 0,6 МПа (или определение просадочности) (смотри СБЦ Госстрой России, М., 1999 г., т.63 §17) *
проба
50

Гранулометрический анализ ситовым методом. Плотность частиц 

(смотри СБЦ Госстрой России, М., 1999 г., т.64 §11, т.62 §5) *
проба
150

Полный комплекс определений физических свойств песчаных грунтов (смотри СБЦ Госстрой России, М., 1999 г., т.65 §1) *
проба
100

Сокращенный комплекс физико-механических свойств песчаных грунтов с определением сопротивления грунта срезу под нагрузкой до 0,6 МПа (смотри СБЦ Госстрой России, М., 1999 г., т.65 §6, т.64 §13) *
проба
200

Сокращенный комплекс физико-механических свойств песчаного грунта. Показатели сжимаемости и сопутствующие определения при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузкой до 0,6 МПа (или определение просадочности) 

(смотри СБЦ Госстрой России, М., 1999 г., т.65 §8) *
проба
50



	*- Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. Госстрой России.
Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

	1.

Метод определения характеристик физико-механических свойств грунтов установить в программе испытаний в соответствии с ГОСТ 12248-2010.

2.

Приемку и хранение образцов грунта, предназначенных для лабораторных испытаний, произвести по ГОСТ 12071-2000.

3.

За результат испытаний принять среднее арифметическое значение равнозначных определений, предусмотренных для соответствующего метода.

4.

При вскрытии образцов произвести визуальное изучение и описание образцов. Описание должно содержать сведения о составе, литологических особенностях и состоянии образцов.

5.

Классификацию грунтов произвести в соответствии с требованиями ГОСТ 25100-11.

6.

Гранулометрический и микроагрегатный состав определить в соответствии с требованиями ГОСТ 12536-79. 



	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки 

	доля/объём отдельных услуг в общем объёме закупок не определена


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	Общий порядок, принципы и методы оказания услуг и выполнения требований по предмету запроса предложений следующие:

1.  Установление перечня показателей физико-механических свойств грунтов и химических свойств грунтов и грунтовых вод, подлежащих измерению (определению) в соот​ветствии с Техническим заданием и обязательными требованиями государственных стандартов и СНиП.

2.  Применение методов и средств измерений, испытаний и контроля по номенклатуре, количеству, диапазону и точности, достаточных для проведения испытаний и получения качественных параметров грунтов.

3. Руководитель испытательной лаборатории несет полную ответственность за результаты по всем видам испытаний грунтов в соответствии с Техническим заданием.

4.   Работники  испытательной лаборатории несут ответственность за качество и дос​товерность проводимых испытаний, за осуществление лаборатор​ного контроля по срокам и объемам, установленным норматив​ными документами, за соблюдение правил охраны труда и техни​ки безопасности при производстве лабораторных работ.
5. Срок оказания услуг составляет 12 рабочих дней со дня двустороннего подписания Договора.

	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	          3.2.1 Исследования должны проводиться в лаборатории, имеющей действующий аттестат аккредитации испытательной лаборатории/центра (аккредитацию организует и проводит Госстандарт России или другой уполномоченный федеральный орган исполнительной власти) в области проводимых исследований, согласно подразделу 2.1.

3.2.2 Средства измерений, применяемые при лабораторных исследованиях грунтов, должны пройти государственный метрологический контроль и иметь сертификат (свидетельство) об утверждении типа средства измерения (выдается Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии). 

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании.

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	Результаты оказания услуг не могут передаваться третьим лицам без письменного согласия Заказчика услуг.

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	Работа должна выполняться в строгом соответствии с техникой безопасности и правилами транспортировки проб. Не допускается использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, применение которых может привести к нарушению требований по охране окружающей среды.

Заказчик не несет ответственности за не соблюдение техники безопасности исполнителем в процессе выполнения работ.

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	Обучение не требуется

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	Согласно требованиям закупочной документации. 

	Подраздел 3.8 Специальные требования

	Лаборатория должна находиться в радиусе не более 450 км от Смоленской АЭС, для соблюдения условий хранения и транспортировки проб, в соответствии с ГОСТ 12071-2000. Доставка проб осуществляется заказчиком. 


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	По окончании оказания услуг Исполнитель передает Заказчику протоколы лабораторных исследований согласно настоящему Техническому заданию. 
Протоколы лабораторных исследований должны содержать в своем составе описание результатов выполнения работ перечисленных в п.п. 2.1.

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	Протоколы лабораторных исследований передаются Заказчику на электронном носителе в 1 экземпляре для проведения входного контроля. После прохождения входного контроля, Заказчик сообщает Исполнителю результаты входного контроля и в случае отсутствия замечаний Исполнитель передаёт протоколы на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронной форме на оптических носителях в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате TIF или PDF.
Состав и структура электронной версии отчетной документации должна быть идентична бумажному оригиналу. В случае расхождения положений документации в бумажном виде и положений в электронном виде, приоритет  имеют положения документации в бумажном виде.
Приемка результатов оказанных услуг производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием.

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	Протоколы передаются в ОАО «СПб НИИИ «ЭИЗ», ул. Бабушкина, д. 1, г. Санкт-Петербург.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Не требуется 


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
Отсутствует
