ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку кабеля силового

| № п/п | Наименование товара, комплектность | Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели (НТД) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кабель ВВГ 3х1,5-1 | ГОСТ 16442-80 | м | 100 |
| 2 | Кабель ВВГ 3х10+1х6-1 (замена кабель ВВГ 4х10) | НД Производителя | м | 80 |
| 3 | Кабель ВВГ 3х2,5-1 | ГОСТ 16442-80 | м | 1700 |
| 4 | Кабель ВВГ 4х25-0,66 | НД Производителя | м | 35 |
| 5 | Кабель ВВГ 4х35-0,66 | ГОСТ 16442-80 | м | 80 |
| 6 | Кабель ВВГ 4х4-0,66 | ГОСТ 16442-80 | м | 660 |
| 7 | Кабель ВВГ 4х50-1 | ГОСТ 16442-80 | м | 350 |
| 8 | Кабель ВВГ 4х70-1 | НД Производителя | м | 330 |
| 9 | Кабель ВВГнг 2х4-0,66 | ТУ 16.К01-37-2003 | м | 700 |
| 10 | Кабель ВВГнг 3х1,5-0,66 | ГОСТ 16442-80 | м | 792 |
| 11 | Кабель ВВГнг 3х2,5-1 | ГОСТ 16442-80 | м | 1524 |
| 12 | Кабель ВВГнг 3х4-0,66 | НД Производителя | м | 1720 |
| 13 | Кабель ВВГнг 4х1,5-1 | НД Производителя | м | 100 |
| 14 | Кабель ВВГнг 4х16-1 | ГОСТ 16442-80 | м | 129 |
| 15 | Кабель ВВГнг 4х2,5-0,66 | ТУ 16.К01-37-2003 | м | 760 |
| 16 | Кабель КОГ 1-ХЛ 1х35 | ТУ 16.K73.03-97 | м | 100 |
| 17 | Кабель МКЭШ 14х0,75 | ГОСТ 10348-80 | м | 770 |
| 18 | Кабель НРГ 3х4+1х2,5 | ГОСТ 433-73 | м | 102 |