ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»


	СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора 

по экономике и финансам
________________Н.В. Кипурова
«______» ________________ 2012 г.


	УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора

по организации производства
________________А.И. Калашников

«______» ________________ 2012 г.




ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку химпосуды и приборов

от «05» января  2012 года №42
Заказчик: ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»
2012 г.

Извещение о проведении запроса котировок цен в электронной форме на право заключения договора на поставку химпосуды и приборов.
 «05» января 2012 года

Заказчик: ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»
Почтовый адрес Заказчика:

607190, Нижегородская область, г. Саров, пр. Мира, д. 34

Контактное лицо заказчика: Фролова Мария Дмитриевна
Телефон/факс заказчика: (831-30)3-62-22/6-97-13
Адрес электронной почты заказчика: m.frolova@obespechenie-vniief.ru
Время работы: в рабочие дни с 8-00 до 17-12 (в пятницу с 8-00 до 16-12) по московскому времени.

К запросу ценовых котировок приглашается неограниченный круг лиц. Приём и рассмотрение заявок на участие в запросе котировок цен будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.

Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика-100%

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров: в соответствии со сведениями о товарах (Приложение №1 к настоящему Извещению).
Дополнительные требования к поставляемым товарам: в соответствии с Техническим заданием на поставку химреактивов (Приложение №2 к Договору).
Место доставки товаров: Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл.
ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Министерства Российской федерации по атомной энергии. На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию.

Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.

Срок поставки товаров: в соответствии со Сведениями о товарах (Приложение №1 к настоящему Извещению).
Максимальная цена договора, включая НДС: 875 018  (Восемьсот семьдесят пять тысяч восемнадцать) рублей 24  копейки.
Форма заявки на участие в запросе котировок цен (далее – котировочная заявка): заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
К котировочной заявке Участник процедуры закупки должен приложить следующие документы:

1)   Проект Договора, заполненный по форме Приложение № 2 к настоящему Извещению;
2)   Спецификация, заполненная по форме Приложение № 1 к Договору с обязательным указанием производителя и технических характеристик;
3) Анкета, заполненная по форме Приложение № 3 к настоящему Извещению;
4) Копия Устава;
5) Копия Свидетельства о регистрации в ЕГРЮЛ и выписка, выданная не ранее 6 месяцев от даты проведения текущей процедуры закупки;
6) Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговых органах;
7) Копия документа о назначении исполнительного органа (Приказ и Протокол собрания уполномоченного органа в соответствии с уставом);
8) Доверенность (в случае, если котировочная заявка подписана лицом, действующим по доверенности);
9)  Копия документа об одобрении сделки (в случае, если сделка является крупной). 
10)   Документы, содержащие описание технических характеристик товаров (в случае если предлагается эквивалент). 

Строки и графы в Спецификации должны быть идентичны и записаны в последовательности, установленной в Сведениях о товарах (Приложение № 1 к настоящему Извещению).
В случае отсутствия предложений по позициям, строки в графах количество, цена и сумма должны оставаться не заполненными (свободными). В случае замены позиций на эквивалент (аналог) номера позиций (№ п/п) должны оставаться под тем же порядковым номером заменяемой позиции.

Дополнительные сведения: 
В цену товаров должны быть включены все расходы на приобретение и поставку товара, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
Дата и время начала срока подачи котировочных заявок: 08 час.,  00  мин. «06» января 2012 г. (круглосуточно).

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 12 час., 00 мин. «17» января 2012 г.

Сроки и условия оплаты поставок товаров: С победителем запроса ценовых котировок будет заключен договор. Оплата Товара будет производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 банковских дней с момента поставки и предоставления Покупателю документов о сертификации товаров, технических паспортов на товары, оформленных гарантийных талонов или аналогичных документов, счета, счета-фактуры, товарной накладной.
Срок подписания договора: Не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
	Приложения к извещению:
	№ 1 «Сведения о товарах» 

	
	№ 2 «Проект договора поставки»

	
	№ 3 «Анкета участника запроса ценовых котировок»

№ 4 «Котировочная заявка»


Приложение № 1 к извещению 

о проведении запроса котировок цен в электронной форме на право заключения договора на поставку химпосуды и приборов
Сведения о товарах
	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	Срок поставки

	
	
	
	
	
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь

	1
	АРЕОМЕТР АКК. С ПИП.А-1-10
	шт
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	5

	2
	БАНКА П/Э С КРЫШКОЙ 100МЛ. 5.04.0260
	шт
	30
	 
	 
	 
	30
	 
	 

	3
	БАНКА П/Э С КРЫШКОЙ 250МЛ. 5.04.0261
	шт
	30
	 
	 
	 
	30
	 
	 

	4
	БАНКА П/Э С КРЫШКОЙ 500МЛ. 5.04.0262
	шт
	50
	 
	 
	 
	50
	 
	 

	5
	БАНКА ТЕМНОГО СТЕКЛА С ВИНТ. ПРОБКОЙ 100 МЛ
	шт
	20
	 
	 
	 
	10
	10
	 

	6
	БАНКА ТЕМНОГО СТЕКЛА С ВИНТ. ПРОБКОЙ 250 МЛ
	шт
	20
	 
	 
	 
	10
	10
	 

	7
	БАНКА ТЕМНОГО СТЕКЛА С ВИНТ. ПРОБКОЙ 5О МЛ
	шт
	20
	 
	 
	 
	10
	10
	 

	8
	БАНКА ТЕМНОГО СТЕКЛА С ПРИТЕРТОЙ ПРОБКОЙ С УЗКИМ ГОРЛОМ 5 ДМ 3
	шт
	5
	 
	 
	 
	5
	 
	 

	9
	ВОРОНКА ЛАБОРАТ. ТИП В Ф 100ММ.
	шт
	5
	 
	 
	 
	5
	 
	 

	10
	ВОРОНКА ЛАБОРАТ. ТИП В Ф56ММ.
	шт
	5
	 
	 
	 
	5
	 
	 

	11
	ВОРОНКА ПЛАСТИКОВАЯ 4.22.001 35 МЛ.
	шт
	30
	 
	 
	 
	30
	 
	 

	12
	ВОРОНКА ПЛАСТИКОВАЯ 4.22.002 65 МЛ.
	шт
	10
	 
	 
	 
	10
	 
	 

	13
	ВОРОНКА ПЛАСТИКОВАЯ 4.22.004 150 МЛ.
	шт
	10
	 
	 
	 
	10
	 
	 

	14
	ГИГРОМЕТР ВИТ-1 (ДИАПАЗОН ОТН.ВЛ.20-90%, ДИАПАЗОН ИЗМЕР. Т=0...+25 ГРАД.С, ТЕМП.ДИАПАЗОН ИЗМ.+5...+25 ГРАД.С,  РАЗМ. 290*120*50 ММ
	шт
	1
	 
	1 
	 
	 
	 
	 

	15
	ГРУША РЕЗИНОВАЯ №1
	шт
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	5

	16
	ГРУША РЕЗИНОВАЯ №3
	шт
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	5

	17
	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ПРИБОРА "АТОН-101 МП".ПШЖ.405226.00 1
	шт
	1
	ПШЖ.405226.00 1
	 
	 
	1
	 
	 

	18
	ДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВОРОНКА ДЛЯ АНАЛИЗАТОРА НЕФТЕПРОДУКТОВ АН-2
	шт
	3
	 
	 
	 
	3
	 
	 

	19
	ЕРШИК ДЛЯ БУТЫЛОК
	шт
	10
	 
	 
	 
	10
	 
	 

	20
	ЕРШИК ДЛЯ ПРОБИРОК
	шт
	10
	 
	 
	 
	10
	 
	 

	21
	КАНИСТРА П/Э 3Л;
	шт
	5
	 
	 
	 
	5
	 
	 

	22
	КАНИСТРА П/Э 5Л
	шт
	5
	 
	 
	 
	5
	 
	 

	23
	КОЛБА КОНИЧ. КН 250 МЛ
	шт
	10
	 
	 
	 
	10
	 
	 

	24
	КОЛБА КОНИЧЕСКАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, 100 СМ3
	шт
	40
	 
	 
	 
	40
	 
	 

	25
	КОЛБА КОНИЧЕСКАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, 150 СМ3
	шт
	40
	 
	 
	 
	40
	 
	 

	26
	КОЛБА МЕРНАЯ БЕЗ ПРОБКИ 1-50-2
	шт
	5
	 
	 
	 
	5
	 
	 

	27
	КОЛБА МЕРНАЯ С ПРИТ. ПРОБКОЙ 2-1000-2
	шт
	6
	ГОСТ 1770-74
	 
	 
	6
	 
	 

	28
	КОЛБА МЕРНАЯ С ПРИТ. ПРОБКОЙ 2-25-2
	шт
	5
	 
	 
	 
	 
	5
	 

	29
	КОЛБА МЕРНАЯ С ПРИТ. ПРОБКОЙ 2-50-2 ГОСТ 1770-74
	шт
	50
	 
	 
	 
	50
	 
	 

	30
	КОЛОНКИ ИОННО-ОБМЕННЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ОБЕССОЛЕННОЙ ВОДЫ ИОК 40/32/600;
	шт
	6
	 
	 
	 
	6
	 
	 

	31
	КЮВЕТА ДЛЯ АНАЛИЗАТОРА НЕФТЕПРОДУКТОВ АН-2
	шт
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	32
	КЮВЕТА СТЕКЛЯННАЯ КФК 50ММ №5
	шт
	20
	 
	 
	 
	20
	 
	 

	33
	ЛУПА С ПОДСВЕТКОЙ 10 КРАТНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ
	шт
	1
	 
	1 
	 
	 
	 
	 

	34
	ЛУПА С ПОДСВЕТКОЙ 2-Х КРАТНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	35
	МИКРОПИПЕТКА 0,1СМ*3
	шт
	10
	 
	 
	 
	10
	 
	 

	36
	МИКРОПИПЕТКА 0,2СМ*3
	шт
	10
	 
	 
	 
	10
	 
	 

	37
	МУНДШТУК ДЛЯ АЛКОТЕСТЕРА DRAGER ALCOTEST 6510
	шт
	50
	 
	50
	 
	 
	 
	 

	38
	ПИНЦЕТ 150 Х 2,5ММ.
	шт
	2
	 
	1
	1
	 
	 
	 

	39
	ПИНЦЕТ 200
	шт
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	40
	ПРОБИРКА П2-21-200
	шт
	120
	 
	 
	 
	120
	 
	 

	41
	ПРОБООТБОРНАЯ ТРУБКА С КАПИЛЛЯРОМ ДЛЯ ПРИБОРА "АТОН-101 МП"
	шт
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	42
	СИГНАЛИЗАТОР СТХ-17-80
	шт
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	43
	СКЛЯНКА С УЗКИМ ВИНТ.ГОРЛОМ И ЗАВИНЧИВАЮЩЕЙСЯ КРЫШКОЙ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА 1 150мл.
	шт
	50
	 
	 
	 
	50
	 
	 

	44
	СТАКАН ВЫСОКИЙ ТИП ВН 100МЛ
	шт
	10
	 
	 
	 
	 
	10
	 

	45
	СТАКАН ВЫСОКИЙ ТИП ВН 150МЛ
	шт
	18
	 
	18
	 
	 
	 
	 

	46
	СТАКАН НИЗКИЙ ТИП НН-50 КОД 4.1.1.089
	шт
	20
	 
	 
	 
	 
	20
	 

	47
	СТЕКЛО СМОТРОВОЕ ЖАРОПРОЧНОЕ Д 60 ММ T=6,5 ММ
	шт
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	48
	ТЕРМОМЕТР ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА В ХОЛОДИЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ
	шт
	85
	 
	85
	
	 
	 
	 

	49
	ТЕРМОМЕТР ЛАБОРАТОРНЫЙ ТЛ-2 №3(0+150)
	шт
	1
	 
	
	
	1
	 
	 

	50
	ТЕРМОМЕТР ЛАБОРАТОРНЫЙ ТЛ-4 №2(0+55)
	шт
	3
	 
	
	
	3
	 
	 

	51
	ТЕРМОМЕТР ОКОННЫЙ ТБ-38М
	шт
	10
	 
	
	
	5
	5
	 

	52
	ТЕРМОМЕТР СП-2П № 4/100 (0+200)
	шт
	5
	 
	
	
	 
	5
	 

	53
	ТРУБКА ИНДИКАТОРНАЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ВЕЩЕСТВ В ПАРОГАЗОВЫХ СМЕСЯХ ТИ-NН3-1,0 Г/М3,
	пач
	1
	 
	
	
	1
	 
	 

	54
	ТРУБКА ИНДИКАТОРНАЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ВЕЩЕСТВ В ПАРОГАЗОВЫХ СМЕСЯХ ТИ-SО2-2,5 Г/М3,
	пач
	1
	 
	
	
	1
	 
	 

	55
	ТРУБКА ИНДИКАТОРНАЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ВЕЩЕСТВ В ПАРОГАЗОВЫХ СМЕСЯХ ТИ-БЕНЗИН-4,0 Г/М3,ТУ РЮ
	пач
	1
	 
	
	
	1
	 
	 

	56
	ТРУБКА ИНДИКАТОРНАЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ВЕЩЕСТВ В ПАРОГАЗОВЫХ СМЕСЯХ ТИ-СХНY-2,0 Г/М3,
	пач
	1
	 
	
	
	1
	 
	 

	57
	ТРУБКА МЕДИЦИНСКАЯ СИЛИКОНОВАЯ Д 6ММ. 6.06.100
	кг
	5
	 
	
	5
	 
	 
	 

	58
	ТРУБКА МЕДИЦИНСКАЯ СИЛИКОНОВАЯ Д 8ММ. 6.06.100
	кг
	5
	 
	
	5
	 
	 
	 

	59
	ТРУБКА МЕДИЦИНСКАЯ СИЛИКОНОВАЯ ПМЭ80С ПРОЗРАЧНАЯ Д 12ММ.
	кг
	5
	 
	
	5
	 
	 
	 

	60
	ТРУБКА МЕДИЦИНСКАЯ СИЛИКОНОВАЯ ПМЭ80С ПРОЗРАЧНАЯ Д 6ММ.
	кг
	5
	 
	
	5
	 
	 
	 

	61
	ТРУБКА МЕДИЦИНСКАЯ СИЛИКОНОВАЯ ПМЭ80С ПРОЗРАЧНАЯ Д 9ММ.
	кг
	5
	 
	
	5
	 
	 
	 

	62
	УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРИБОР А1212"МАСТЕР"
	шт
	1
	 
	
	
	1
	 
	 

	63
	ХОЛОДИЛЬНИК ДЛЯ ОПРЕД. ХПК 29/32
	шт
	5
	 
	5
	
	 
	 
	 

	64
	ЦИЛИНДР МЕРНЫЙ 50МЛ. С ПРОБКОЙ КОД 4.1.3.033
	шт
	5
	 
	
	
	5
	 
	 


	65
	ШПАТЕЛЬ ФАРФОРОВЫЙ №1 120ММ
	шт
	4
	ГОСТ 9147-80
	2
	
	2
	 
	 

	66
	ШПАТЕЛЬ ФАРФОРОВЫЙ №2 156ММ
	шт
	4
	ГОСТ 9147-80
	2
	
	2
	 
	 

	67
	ШПАТЕЛЬ ФАРФОРОВЫЙ №3 200ММ
	шт
	4
	ГОСТ 9147-80
	2
	
	2
	 
	 

	68
	ШТАТИВ ДЛЯ ПИПЕТОК НАСТОЛЬНЫЙ ЛЕНПИПЕТ
	шт
	2
	 
	2
	
	 
	 
	 

	69
	ЭКСИКАТОР 2-140 ММ ГОСТ 25336-82
	шт
	4
	 
	
	
	4
	 
	 

	70
	ЭКСИКАТОР 2-250 ММ ГОСТ 25336-82
	шт
	2
	 
	
	
	2
	 
	 

	71
	ЭЛЕКТРОД ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРИБОРА РН-МЕТР - ИОНОМЕР "ЭКОТЕСТ-120", ЭВЛ-1М3
	шт
	3
	 
	
	
	3
	 
	 

	72
	ЭЛЕКТРОД ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ЭХСВ-1
	шт
	10
	5МЗ.512.011
	
	
	10
	 
	 

	73
	ЭЛЕКТРОД ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРИБОРА ЭКОМ РН-КОМ (С РАЗЪЕМОМ) BNC ТУ 4215-002-41541647-2006
	шт
	4
	 
	
	
	4
	 
	 

	74
	ЭЛЕКТРОД ИОНОСЕЛЕКТИВНЫЙ ЭЛИС-212NA/3/0К 80/7 ДЛЯ ПРИБОРА "АТОН-101МП"
	шт
	2
	 
	
	
	2
	 
	 

	75
	ЭЛЕКТРОД КОМБИНИРОВАННЫЙ ДЛЯ ПРИБОРА МЕТТLЕR ТОLЕDО, INLАB 415 РН
	шт
	2
	 
	
	
	2
	 
	 

	76
	ЭЛЕКТРОД СРАВНЕНИЯ ДВУХКЛЮЧЕВОЙ ЭСР-10101/3,5 К80.4, ДЛЯ ПРИБОРА "АТОН-101 МП"(ШТЕПСЕЛЬ 11Ш 4-2 ГАО.
	шт
	1
	ТУ 4215-020-35918409-97
	
	
	1
	 
	 

	77
	ЭЛЕКТРОД СТЕКЛЯННЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЭСЛ-43-07 СР
	шт
	10
	ТУ 25-05.2234-77
	
	10
	 
	 
	 

	78
	ЭЛЕКТРОД-РН ДЛЯ ПРИБОРА НАNNА КОМБИНИРОВАННЫЙ ЗАПОЛНЯЕМЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ, НI 1131В
	шт
	2
	 
	
	
	2
	 
	 

	79
	ЯЧЕЙКА ПРОТОЧНАЯ С УСТРОЙСТВОМ ПОДЩЕЛАЧИВАНИЯ И ШТАТИВОМ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ИОНОВ НАТРИЯ ПШЖ.4
	шт
	1
	ПШЖ.414328.00
	
	
	1
	 
	 

	80
	КАПЕЛЬНИЦА 2-25 ХС ГОСТ 25336-82
	шт
	20
	 
	20
	
	 
	 
	 

	81
	КОЛБА Кн-2-50-22 TXC, ГОСТ 25336-82
	шт
	20
	 
	20
	
	 
	 
	 

	82
	КОЛБА Кн-2-250-40 TXC ГОСТ 25336-82
	шт
	100
	 
	100
	
	 
	 
	 

	83
	МИКРОБЮРЕТКА 1-2-2-2-0,01, 2мл ГОСТ 29251-91
	шт
	20
	 
	20
	
	 
	 
	 

	84
	МИКРОБЮРЕТКА 1-2-2-5-0,02, 5мл ГОСТ 29251-91
	шт
	10
	 
	10
	
	 
	 
	 

	85
	ДОЗАТОР ПИПЕТОЧНЫЙ ДПОПц-1- 1000-5000, КОЛОР
	шт
	5
	 
	5
	
	 
	 
	 

	86
	СКЛЯНКА С УЗКИМ ВИНТОВЫМ ГОРЛОМ, ЗАВИНЧИВАЮЩЕЙСЯ КРЫШКОЙ, ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА, 100МЛ
	шт
	50
	 
	50
	
	 
	 
	 

	87
	СТАКАН В-1-250 ТС, ГОСТ 25336-82
	шт
	10
	 
	10
	
	 
	 
	 

	88
	СТАКАН В-1-400 ТС, ГОСТ 25336-82
	шт
	10
	 
	10
	
	 
	 
	 

	89
	ЦИЛИНДР МЕРНЫЙ С ПРИШЛИФОВАННОЙ ПРОБКОЙ НА СТЕКЛЯННОМ ОСНОВАНИИ 100МЛ, ГОСТ 1770-74
	шт
	10
	 
	10
	
	 
	 
	 

	90
	ЦИЛИНДР МЕРНЫЙ С ПРИШЛИФОВАННОЙ ПРОБКОЙ НА СТЕКЛЯННОМ ОСНОВАНИИ 50МЛ, ГОСТ 1770-74
	шт
	10
	 
	10
	
	 
	 
	 

	91
	СТАКАН В-1-600 ТС, ГОСТ 25336-82
	шт
	10
	 
	10
	
	 
	 
	 

	92
	ПУЛЬТ НАСТРОЙКИ СИГНАЛИЗАТОРА ЭКСПЛОЗИМЕТРА СТХ-17 5В5.170.331 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЗАО «ХАРЬКОВСКОЕ ОКБА «ХИМАВТОМАТИКА»» ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЛЕР «АКВИЛОН» Г.МОСКВА
	шт
	2
	 
	2
	
	 
	 
	 

	93
	СИГНАЛИЗАТОР СТХ-17-80
	шт
	1
	 
	1
	
	 
	 
	 

	94
	СИГНАЛИЗАТОР СТХ-17-81
	шт
	3
	 
	3
	
	 
	 
	 


Требования к качеству и гарантии: 
1) Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества.

2) Товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным.

Примечание: Обращаем внимание, что в сведениях о товарах могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей.
Приложение № 2 к извещению 

о проведении запроса котировок цен в электронной форме на право заключения договора на поставку химпосуды и приборов
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ  №____

г. __________________                                                                                  

                                   «___» _______________ 201_ г.


Открытое акционерное общество «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», именуемое в дальнейшем  «Покупатель», в  лице Генерального директора Сергея Николаевича Ковалева, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_______________________«__________________________________________», именуемое  в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны, 

совместно именуемые Стороны, по результатам проведенного _____________________________ (Протокол №______ от «___» ___________ 201_ г.), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.  Предмет договора 

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передать товар  в ассортименте,  в количестве и по качеству, определенным условиями настоящим Договора (далее – Товар) Покупателю, а Покупатель обязуется  принять и оплатить  Товар.

1.2. Номенклатура, количество, цена и срок поставляемого  Товара определяются в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3.Общая стоимость поставляемого по настоящему Договору Товара составляет ________ (____________________________________________________) рублей ___ копеек,  кроме того НДС - ___ % -______ (_________________________) рублей __ копеек.

ИТОГО: _____________ (______________________________________) рублей ______ копеек.

1.4.   Цена поставляемого по настоящему Договору Товара является фиксированной и изменению не подлежит. Затраты на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, упаковку включены в стоимость Товара и дополнительно Покупателем не оплачиваются.

2. Качество и порядок  приема – передачи товара

2.1. Качество Товара должно соответствовать условиям договора, а также требованиям, предусмотренным нормативными документами (ГОСТ, ОСТ, ТУ и др.)  для соответствующего вида Товара. 

2.2. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара с обязательным предоставлением Покупателю документа, удостоверяющего качество Товара на каждую партию каждого вида поставляемого Товара в момент осуществления поставки. В отношении поставляемого Товара Поставщиком  устанавливается гарантийный срок в течение  не менее ____  месяцев с момента подписания Сторонами накладной о передаче Товара. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы Товара, поставленного Поставщиком по настоящему договору.  В течение указанного гарантийного срока Поставщик обеспечивает  замену некачественного Товара, а также устраняет дефекты данного Товара  за свой счет. 
2.3. Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на месте доставки. 

В случае выявления Покупателем при получении Товара или в течение гарантийного срока функциональных и качественных недостатков поставленного Товара, делающих невозможным или существенно затрудняющих его использование Покупателем, а также в случае выявления недостачи по количеству Товара, а также несоответствие Товара иным условиям договора, Покупателем (комиссионно или уполномоченным лицом) составляется Акт в произвольной форме о несоответствии Товара условиям договора (по количеству, качеству, ассортименту, номенклатуре, таре, упаковке, ГОСТ, ОСТ, ТУ и др.). Вызов представителя Поставщика для составления указанного необязателен.

2.4. В случае поставки Товара несоответствующего условиям договора (по количеству, качеству, ассортименту, номенклатуре, таре, упаковке, ГОСТ, ОСТ, ТУ и др.и др.) Покупатель принимает такой Товар на ответственное хранение и в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение __________ дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик. Покупатель имеет право на проведение (без каких либо дополнительных затрат с его стороны) технического контроля и/или испытаний продукции с целью подтверждения соответствия условиям Договора, техническим требованиям.

3. Условия поставки 
3.1. Поставка Товаров осуществляется ________________ (автомобильным или ж/д) транспортом силами Поставщика путем отгрузки на склад Покупателя в сроки, указанные в  Спецификации (Приложение №1). Количество поставляемого Товара и сроки поставки могут изменяться (уточняться) в течение срока действия настоящего Договора по письменному соглашению сторон.

3.2. Право собственности на Товар переходит к Покупателю   в момент приемки Товара  на складе Покупателя на основании подписанной уполномоченным представителем Покупателя накладной на передачу Товара. Одновременно с Товаром Поставщик обязан предоставить Покупателю следующую документацию: товарно–транспортную накладную, которая должна содержать ссылку на номер и дату настоящего договора; счет – фактуру и документ, подтверждающий качество поставляемого Товара.

3.3. Ответственность за сохранность Товара и риск случайной гибели несет Поставщик до момента приемки Товара Покупателем в  соответствии с п.3.2. настоящего Договора.

3.4. При необходимости  упаковка Товара должна обеспечить сохранность Товара при транспортировке и хранении и соответствовать ГОСТ, ТУ.

3.5. Поставщик поставляет Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц.

4. Порядок оплаты 

4.1 Оплата за поставляемую по договору продукцию производится после поставки Заказчику (Покупателю) 100 % номенклатуры (позиций), определенной спецификацией, в течение _____ (__________) банковских дней со дня истечения установленного договором срока поставки на основании выставленного счета.

В случае если по условиям настоящего договора поставка разделена на несколько этапов оплата за поставляемую по договору продукцию производится за каждый этап поставки после поставки Заказчику (Покупателю) 100 % номенклатуры (позиций) по данному этапу, в течение _____ (__________) банковских дней со дня истечения установленного договором срока поставки по данному этапу на основании выставленного счета.

4.2.В случае досрочной поставки Товара Заказчик (Покупатель) вправе произвести соответствующую досрочную оплату.
4.3 Платежи производятся путем перечисления денежных средств на банковский счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с р/счета Заказчика Покупателя.

4.4. По письменному согласованию Сторон возможны другие формы расчетов, не противоречащие законодательству РФ.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. За просрочку поставки Товара и за недопоставку Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,05% от стоимости непоставленного (недопоставленного) в срок Товара за каждый день просрочки с момента наступления срока исполнения обязательств по Договору. 

5.3. За просрочку  оплаты либо не доплату за часть  Товара  Покупатель уплачивает неустойку в размере 0,05% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки с момента наступления срока исполнения обязательств по Договору. 

5.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, который не может быть заменен  Поставщиком, он возмещает стоимость некачественного Товара в течение 10 дней с момента получения уведомления Покупателя и уплачивает штраф в размере 10 % от стоимости некачественного Товара. 

5.5. При нарушении Поставщиком срока устранения недостатков и (или) срока замены некачественного Товара,  установленного Покупателем в Акте, оформленном в соответствии с п.2.4. настоящего Договора, Поставщик обязан уплатить  неустойку в размере 0,05% от стоимости Договора за каждый день просрочки с даты, установленной Покупателем для устранения недостатков и (или) замены Товара. 

5.6. В случае расторжения с Поставщиком договора в связи с существенным нарушением им условий договора, Покупатель оставляет за собой право на передачу информации о Поставщике для включения его в Реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

Под существенным нарушением условий договора понимается любое нарушение, которое предоставляет Заказчику право в соответствии с условием договора и/или законодательства требовать расторжения (отказа от исполнения) настоящего договора как в судебном, так и в несудебном порядке.

6. Срок действия настоящего Договора и порядок расторжения

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания  и действует до  полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

6.2. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен по соглашению сторон.

6.3. Покупатель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор без судебного разбирательства путем направления письменного уведомления Поставщику  в случае просрочки  поставки Товара (партии Товара) более чем на 20 дней. 

7. Разрешение споров.

7.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются в претензионном порядке. Претензия направляется Стороне по Договору с приложением подтверждающих заявленные требования документов и должна быть рассмотрена в течение 20 дней с момента ее получения. Если в ходе претензионного урегулирования споров стороны не придут к соглашению, они вправе обратиться в арбитражный суд Нижегородской области.

7.2. В части не урегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регламентируются действующим законодательством РФ.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8.2.  Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8.3. Уступка права требования по настоящему Договору без письменного согласования Покупателя не допускается.

8.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора является: 
1. Приложение №1 – Спецификация.
2. Приложение №2 –Техническое задание.
9.   Реквизиты сторон

	«ПОСТАВЩИК»:

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

____________________/___________________/           М.П.    


	
	«ПОКУПАТЕЛЬ»:

Открытое акционерное общество 

«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

Юридический адрес:

607188, Нижегородская область,

 г. Саров, ул. Железнодорожная , 4

Почтовый адрес:

607188, Нижегородская область,

г. Саров, пр. Мира , 34

ИНН 5254081010 КПП 525350001
ОГРН 1075254000216
ОАО «АКБ Саровбизнесбанк» г. Саров

р/с 40702810700000003026
к/с 30101810200000000721


БИК 042204721
________________________/_______________/ 

М.П.




Подготовила: «______» ________________ 2012 г.___________________  Ю.К. Триканова

Завизировали:

«______» ________________ 2012 г._________________________________  И.Н. Гердюков

«______» ________________ 2012 г_________________________________ В.Н. Селюндяев
Приложение № 1 к Договору поставки
№___ от «____»______________2012года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена ед. руб. с НДС
	Сумма, руб. с НДС
	Технические характеристики, упаковка и т.д.
	Срок поставки

	
	
	
	
	
	
	
	


Общая стоимость договора в руб., с НДС:________________________________________________
                                                                      (сумма цифрой и прописью)
	От Покупателя:

_________________________ М.П.
	От Поставщика:

__________________________ М.П.


Приложение № 2 к Договору поставки

№___ от «____»______________2012года
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку приборов и лабораторного оборудования
1. Предмет задания и договора.

Поставка приборов и лабораторного оборудования по заявке на 2012 год.

2. Место выполнения работ (место поставки приборов и лабораторного оборудования).

Аттестованная химическая лаборатория химического цеха ЗАО «СГК», г. Саров, Нижегородская обл., дорога Варламовская, 31.

3. Срок выполнения работ (срок поставки приборов и лабораторного оборудования).

Поставку осуществить согласно годовой заявке на 2012 год.

4. Характеристика (описание) объектов, на которых будут выполняться работы (необходимость поставки приборов и лабораторного оборудования).

Аттестованная химическая лаборатория химического цеха ЗАО «СГК» предназначена для оценки соответствия энергетического оборудования, технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) ЗАО «СГК» установленным законодательством РФ обязательным требованиям.

Оснащение рабочих мест аттестованной химической лаборатории химического цеха ЗАО «СГК» согласно требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006, МИ 2427-97 необходимым количеством с соответствующим качеством приборами, запасными частями к ним (электроды, датчики, аккумуляторы и т. п.) и лабораторным оборудованием (штативы, колонки, плитки, кондиционеры, сушильные шкафы и т. п.) направленное на:

о соблюдение требований Федерального закона от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», «Правил технической эксплуатации электростанций и сетей Российской Федерации», утв. приказом Минэнерго России от 19.06.2003 (зарегистрированы Минюстом России от 20.06.2003 №4799) и других нормативных документов в области энергетической и промышленной безопасности, охраны труда; о проведение химического контроля: за водным режимом энергетического оборудования, технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах ТЭЦ, за показателями качества используемых энергетических масел, и горючих газов (водорода, метана), за загазованностью производственных помещений ЗАО «СГК»; о обеспечение безаварийной и экономичной работы теплоэнергетического оборудования;

о организацию рабочих мест согласно требованиям охраны труда в соответствии с требованиями нормативных документов по организации работы в аттестованной химической лаборатории; о поддержание температурного режима в помещениях химической лаборатории в

соответствии с СанПиН 2.2.4.548-96; о устранение превышений ПДК вредных химических веществ в соответствии с требованиями охраны труда при работе в химической лаборатории;

о оснащение рабочих мест приборами и лабораторным оборудованием, соответствующих требованиям охраны труда, нормативных документов на контролируемые показатели и методик выполнения измерений; о качественное выполнение количественных химических анализов с наибольшей точностью, с допустимыми погрешностями, прописанными в методике выполнения измерений;

о установку точной концентрации приготавливаемых растворов; о соблюдение требований РМГ 61-2003, РМГ 54-2002, РМГ 76-2004, МИ 2335-2003

при проведении процедур внутри лабораторного контроля; о внедрение новых методик выполнения измерений в работу аттестованной химической лаборатории и т. д.

5. Вид (описание) выполняемых работ.

Количество приборов и лабораторного оборудования поставляется согласно годовой заявке на 2012 год.

6. Особые условия выполняемых работ.

6. Поставщик должен:
о являться официальным дилером компании производителя;

о нести ответственность за поставку качественных товаров;

о осуществлять хранение, упаковку, транспортировку согласно требованиям нормативной документации по транспортировке и хранению;

о иметь положительные референции;

о нести ответственность за достоверность информации, представленной в паспортах и сертификатах качества на поставляемую продукцию.

6. Поставщик обязан:

о соблюдать сроки поставки приборов и лабораторного оборудования согласно заявке;

о соблюдать требования данного технического задания.

6. Порядок приемки приборов и лабораторного оборудования.

Заказчик имеет право:

о на возврат приборов и лабораторного оборудования в случаях, если:

· отсутствуют оригиналы паспортов и/или сертификатов качества с указанием всей необходимой информации, оформленных должным образом,

· товар не надлежаще упакован,

· не доукомплектован,

· товар не соответствует требованиям нормативных документов по качеству;

о независимо от проверки качества товаров на складе получателя, произведенной в установленные сроки, актировать производственные недостатки, если такие недостатки будут обнаружены в процессе испытания и использования приборов и лабораторного оборудования в пределах установленного гарантийного срока службы (Постановление Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. N П-7, с изм., внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10. 1997 N 18 «Инструкция о порядке приемке продукции производственно- технического назначения и товаров народного потребления по качеству»; Постановление Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. N П-6, с изм., внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10. 1997 N 18 «Инструкция о порядке приемке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству»); Заказчик обязан:
о составить акт о скрытых недостатках приборов и лабораторного оборудования в течение 5 дней при обнаружении недостатков в пределах установленного гарантийного срока службы и направить акт поставщику через отдел ОМТС «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ».

8. Требования к качеству работ.

Приборы должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений и допущены к применению на территории Российской Федерации.

Поставка приборов и лабораторного оборудования осуществляется в соответствии со стандартами, правилами и другой нормативно-технической документацией, обеспечивающей правильное хранение, упаковку и транспортировку приборов и лабораторного оборудования до Заказчика.

Поставка приборов и лабораторного оборудования включает в себя: о наличие оригиналов сертификатов соответствия, паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации, свидетельства о поверке, методики поверки с содержанием всей необходимой информации (производитель, поставщик, дата изготовления, соответствие качества приборов и лабораторного оборудования нормативным документам, гарантийные обязательства, контактные телефоны заводов - изготовителей и т.д.); о для приборов иностранных производителей, кроме русской версии полного пакета документов, обязательно наличие оригиналов паспортов, инструкции по эксплуатации, методики поверки на языке страны - производителя; о Поставщик имеет право внести предложения по аналогичным видам товара, прислав каталог и прайс-лист заводов - изготовителей данной продукции, но не может самостоятельно осуществить замену приборов и лабораторного оборудования по своему усмотрению.
9. Обьем и сроки предоставления гарантий качества на выполняемые работы.

Гарантийные обязательства возлагаются на поставщика.

10. Предельная стоимость расходов, подлежащая возмещению (с НДС).

11. Условия, порядок, сроки и размер оплаты товаров.

12. Контроль над выполняемыми работами (гарантийные обязательства).

13. Порядок сдачи - приемки работ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку химической посуды
1. Предмет задания и договора.

Поставка химической посуды по заявке на 2012 год.

2. Место выполнения работ (место поставки химической посуды).

Аттестованная химическая лаборатория химического цеха ЗАО «СГК», г. Саров, Нижегородская обл., дорога Варламовская, 31.

3. Срок выполнения работ (срок поставки химической посуды).

Поставку осуществить согласно годовой заявке на 2012 год.

4. Характеристика (описание) объектов, на которых будут выполняться работы (необходимость поставки химической посуды).

Аттестованная химическая лаборатория химического цеха ЗАО «СГК» предназначена для оценки соответствия энергетического оборудования, технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) ЗАО «СГК» установленным законодательством РФ обязательным требованиям.

Обеспечение аттестованной химической лаборатории химического цеха ЗАО «СГК» в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006, МИ 2427-97, необходимым количеством химической посуды для: о соблюдения требований Федерального закона от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», «Правил технической эксплуатации электростанций и сетей Российской Федерации», утв. приказом Минэнерго России от 19.06.2003 (зарегистрированы Минюстом России от 20.06.2003 №4799) и других нормативных документов в области энергетической и промышленной безопасности, охраны труда; о проведения химического контроля: за водным режимом энергетического оборудования, технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах ТЭЦ, за показателями качества используемых энергетических масел, и горючих газов (водорода, метана), за загазованностью производственных помещений ЗАО «СГК»; о обеспечения исполнителей необходимым количеством химической посуды для выполнения количественных химических анализов согласно требованиям методик выполнения измерений в части, касающейся качества химической посуды; о грамотной и безопасной организации рабочих мест согласно требованиям охраны

труда при работе в химической лаборатории; о соблюдения требований нормативных документов в части приготовления рабочих, буферных, титрованных, калибровочных, вспомогательных растворов, растворов для колориметрических КХА и растворов индикаторов; о соблюдения требований РМГ 61-2003, РМГ 54-2002, РМГ 76-2004, МИ 2335-2003

при проведении процедур внутри лабораторного контроля; о калибровки приборов;

о набора данных для построения градуировочных характеристик средств измерений; о для внедрения новых методик выполнения измерений; о аттестации методик выполнения измерений и т. д.

5. Вид (описание), выполняемых работ.

Количество химической посуды поставляется согласно годовой заявке на 2012 год.

6. Особые условия выполняемых работ.

6.1. Поставщик должен:
о являться официальным дилером компании производителя;

о нести ответственность за поставку качественных товаров;

о осуществлять хранение, упаковку, транспортировку согласно требованиям нормативной документации по транспортировке и хранению;

о иметь положительные референции;

о знать нормативные документы на химическую посуду и лабораторное оборудование;

о нести ответственность за достоверность информации, представленной в паспортах и сертификатах качества на поставляемую продукцию.

6.2. Поставщик обязан:
о соблюдать сроки поставки химической посуды согласно заявке;

о присылать товар в том количестве, которое указано в заявке;

о присылать товар вместе с паспортами, сертификатами, оформленными должным образом;

о контролировать соответствие номенклатуры (ГОСТ, ТУ, квалификация и т. п.) товара между заявкой и поставкой по факту;

о соблюдать требования данного технического задания.

6.3. Порядок приемки химической посуды.

Заказчик имеет право:

о на возврат химической посуды поставщику в случаях, если:

· в паспорте или сертификате качества не будет указана вся необходимая информация,

· документы не будут заверены синей печатью поставщика,

· сопроводительные документы будут вообще отсутствовать,

· товар не соответствует требованиям нормативных документов по качеству;

о на проведение входного контроля по выявлению скрытых недостатков, которые могут быть обнаружены лишь в процессе испытания и использования мерной посуды, а именно - проверка основных параметров и размеров, выборочная калибровка мерных колб, цилиндров, микробюреток, бюреток, мензурок, пипеток различного номинала;

о независимо от проверки качества товаров на складе получателя, произведенной в установленные сроки, актировать производственные недостатки, если такие недостатки будут обнаружены при проведении входного контроля для мерной посуды в течение трех месяцев после получения ее непосредственно химической лабораторией (Постановление Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. N П- 7, с изм., внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10. 1997 N 18 «Инструкция о порядке приемке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству»; Постановление Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. N П-6, с изм., внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10. 1997 N 18 «Инструкция о порядке приемке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству»);

о вернуть мерную посуду, если она не соответствует требованиям ГОСТ 8.100-73, ГОСТ 1770-74, ГОСТ 29169-91, ГОСТ 29227-91, ГОСТ 29228-91, ГОСТ 29251-91, ГОСТ 29252-91, ГОСТ 25336-82, ГОСТ 25794.1-83 приложение 2;

Заказчик обязан:

о составить акт о скрытых недостатках мерной посуды о не соответствии ее требованиям ГОСТ 8.100-73, ГОСТ 1770-74, ГОСТ 29169-91, ГОСТ 29227-91, ГОСТ 29228-91, ГОСТ 29251-91, ГОСТ 29252-91, ГОСТ 25336-82, ГОСТ 25794.1-83 приложение 2, в течение 5 дней при обнаружении недостатков, однако не позднее четырех месяцев со дня поступления мерной посуды в химическую лабораторию и направить акт поставщику через отдел ОМТС «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ».

7. Требования к качеству работ.

Поставка химической посуды осуществляется в соответствии со стандартами, правилами и другой нормативно-технической документацией, обеспечивающей правильное хранение, упаковку и транспортировку химической посуды до Заказчика. Поставка лабораторной посуды включает в себя следующее: о МЕРНАЯ химическая посуда должна быть сопровождена сертификатом об утверждении типа средств измерений (допускается копия, заверенная синей печатью поставщика) должны быть внесена в Государственный реестр средств измерений и допущенам к применению на территории Российской Федерации; о химическая посуда, поступающая на склад ЗАО «СГК», должна быть сопровождена паспортами и/или сертификатами производителя, оформленными должным образом с указанием в нем необходимой информации: производитель, дата изготовления, дата поверки, описание, назначение и область применения, основные технические характеристики, и т.п. о данные паспорта должны совпадать с маркировкой на химической посуде; о в некоторых случаях допускается вместо паспорта наличие этикетки на коробке, содержащей информацию о производителе с контактными телефонами, соответствие НД, название посуды, принятое обозначение, номинал и т. п.; о мерная посуда должна соответствовать требованиям ГОСТ 8.100-73, ГОСТ 1770-74, ГОСТ 29169-91, ГОСТ 29227-91, ГОСТ 29228-91, ГОСТ 29251-91, ГОСТ 29252-91, ТОСТ 25794.1-83 приложение 2; о стекло, используемое для изготовления образцовых мер (мерной посуды) должно

соответствовать требованиям ГОСТ 21400-75; о крышки стеклянные для мерных колб в виде полых конусов не принимаются; о если в заявке на поставку той или иной посуды не указан нормативный документ, то Поставщик имеет право внести предложения по данному виду товара, прислав каталог и прайс-лист с указанием заводов - изготовителей данной продукции, но не может самостоятельно осуществить замену химической посуды по своему усмотрению.
8. Обьем и сроки предоставления гарантий качества на выполняемые работы.

Гарантийные обязательства возлагаются на поставщика.

9. Предельная стоимость расходов, подлежащая возмещению (с НДС).

10. Условия, порядок, сроки и размер оплаты товаров.

11. Контроль над выполняемыми работами.

12. Порядок сдачи - приемки работ.

Контактные телефоны: начальник хим. лаб. Корнова Наталья Алексеевна
8 (83130) 78-202, 66-429.

	От Покупателя:

_________________________ М.П.
	От Поставщика:

__________________________ М.П.


Приложение № 3 к извещению 

о проведении запроса котировок цен в электронной форме на право заключения договора на поставку химпосуды и приборов
Анкета участника запроса ценовых котировок
	№ п/п
	
	Сведения об участнике

	1. 
	Полное наименование и сокращенное наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица)
	

	2. 
	ОГРН
	

	3. 
	ИНН / КПП
	

	4. 
	Адрес место нахождения (для юридического лица)/место регистрации (место жительства) (для физического лица)
	

	5. 
	Почтовый адрес
	

	6. 
	Должность, Ф.И.О. единоличного исполнительного органа юридического лица.
	

	7. 
	Должность, Ф.И.О. лица, действующего на основании доверенности (в случае подписания документов лицом, действующим по доверенности).
	

	8. 
	Должность, Ф.И.О., контактные телефоны, ответственного лица Участника запроса ценовых котировок (с указанием кода города)
	

	9. 
	Телефон/факс (с указанием кода города)
	

	10. 
	Адрес электронной почты 
	

	11. 
	Банковские реквизиты 
	

	12. 
	Сведения о регистрации в ЕГРЮЛ (ЕГРИП)  (дата и номер Свидетельства, кем выдано)
	

	13. 
	Сведения, при необходимости, о лицензировании видов деятельности (дата, номер срок действия Лицензии, кем выдана)
	


____________________


_______________ ( _________________ )

           должность




подпись

Ф.И.О.








м.п.

дата

Приложение № 4 к извещению 

о проведении запроса котировок цен в электронной форме на право заключения договора на поставку химпосуды и приборов
На фирменном бланке 
Исх. №, дата 
Наименование Заказчика, 
Организатора закупки 
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
на __________________________________________________________________________ 

(указать предмет закупки) 
Уважаемые господа!

Изучив, условия и требования извещения о проведении запроса ценовых котировок, мы, _____________________________________________________________________________ (полное наименование и сокращенное наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) ____________________________________________________________________________________участника, место нахождения (для юридического лица)/место регистрации (место жительства) (для физического ____________________________________________________________________________________ лица), почтовый адрес участника

в лице ___________________ (должность, ФИО), действующего на основании _________, выражаем согласие исполнить условия договора, указанные в Извещении о проведении запроса ценовых котировок № ____________ от «__» ________ 2012 г., в том числе: 

1. Наименование, характеристики и количество/объем поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (для поставки товаров, в том числе марка, товарный знак, производитель): _______________________________________________________________ 

2. Сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: ____________________________________________________________________________.

3. Предлагаемая цена договора: __________ (сумма цифрой и прописью), в том числе ____________ (с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, иных затрат при поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг). 
Обязуемся, в случае признании нас участником, отвечающим требованиям запроса ценовых котировок, который предложил поставить товары на установленных в запросе ценовых котировок условиях, по самой низкой цене договора из предложенных, заключить договор в срок и на условиях и требованиях запроса ценовых котировок, по цене договора, предложенной в нашей заявке. 

4. К настоящей котировочной заявке прилагаются заверенные руководителем предприятия (уполномоченным лицом и скрепленные печатью) документы:
1. ___________ (наименование документа) на ___ л. 

2. ___________ (наименование документа) на ___ л. 

n. ___________ (наименование документа) на ___ л. 

____________________


_______________ ( _________________ )

           должность




подпись

Ф.И.О.



м.п.                                 дата
PAGE  
3

