Том 2

Техническая часть

Предмет закупки: Право заключения договора на экспертизу промышленной безопасности (1-3)

г. Снежинск

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.7 Специальные требования (особые условия)

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА

ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Экспертиза промышленной безопасности (1-3)

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

2.1.1. Экспертиза промышленной безопасности зданий, находящихся на опасном производственном объекте на охраняемой территории РФЯЦ-ВНИИТФ

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

2.2.1. Проведение экспертизы промышленной безопасности в связи с окончанием срока действия Заключений экспертизы промышленной безопасности зданий. 2.2.2. Ознакомление с исходными данными, необходимыми для проведения экспертизы промышленной безопасности, предоставленными Заказчиком. 2.2.3. Предварительный осмотр, составление (при необходимости) проекта производства работ (ППР) и согласование его с Заказчиком. 2.2.4. Выполнение (при необходимости) геодезической съемки конструкций, определяющих устойчивость зданий. 2.2.5. Обследование строительных конструкций зданий. 2.2.6. Анализ результатов обследования и поверочных расчетов конструкций. 2.2.7. Оценка технического состояния строительных конструкций. 2.2.8. Разработка (при необходимости) технических решений по усилению и (или) замене конструкций и рекомендации по устранению выявленных дефектов и повреждений. 2.2.9. Оформление Заключений экспертизы промышленной безопасности. 2.2.9. Представление Заключений в Уральское управление Ростехнадзора для внесения в Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг

2.3.1. Характеристики объектов (зданий) для определения объема услуг: Здание №1 Год ввода в эксплуатацию – 1958. Производственная часть здания длиной 114 м состоит из четырех пролетов шириной 18 м и высотой 10,8 м. Фундаменты бутобетонные с фундаментными блоками, под колонны - столбчатые. Несущие конструкции покрытия – металлические фермы и мелкоразмерные ребристые плиты. Подкрановые балки – сборные железобетонные. Все пролеты здания оборудованы стационарно установленными грузоподъемными механизмами. Здание оборудовано металлорежущими станками. Строительный объем – 97 545 м3. Здание №2 Год ввода в эксплуатацию – 1959. Производственная часть здания состоит из трех пролетов размерами в осях: два пролета 72*12*6.9 м и один пролет 75*18*12.6 м. Фундаменты под стены монолитные железобетонные с фундаментными железобетонными балками. Колонны, подкрановые балки – сборные железобетонные. Несущие конструкции перекрытий – крупнопанельные железобетонные плиты по сборным железобетонным фермам. Наружные стены из крупных шлакобетонных блоков, внутренние стены из трепельного кирпича. В здании имеются стационарно установленные грузоподъемные механизмы. В здании установлено прессовое оборудование малой мощности. Строительный объем – 31 823 м3 Здание №3 Год ввода в эксплуатацию – 1959. Производственная часть здания состоит из четырех пролетов размерами: два пролета 84*12*8 м и два пролета 84*18*10,5 м. Фундаменты здания – монолитные железобетонные с фундаментными железобетонными балками. Колонны, подкрановые балки – сборные железобетонные. Фермы покрытия – железобетонные с предварительно напряженной арматурой. Покрытие здания выполнено из крупнопанельных железобетонных плит по железобетонным фермам. Наружные и внутренние стены из крупных шлакобетонных блоков и трепельного кирпича. В здании имеются стационарно установленные грузоподъемные механизмы. Здание оборудовано металлорежущими станками. Строительный объем – 55 389 м3

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

3.1.1. Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями нормативных и руководящих документов в области промышленной безопасности.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

3.2.1. С целью качественного и полного оказания услуг необходимо использовать для руководства в работе документы: - Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ; - Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ; - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №538 от 14 ноября 2013 г.; - РД 22-01-97 «Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследование строительных конструкций специализированными организациями)»; - ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; - СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

3.3.1. Требования к сроку и объему предоставления гарантий не предъявляются.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

3.4.1. Исполнитель обязан использовать полученные от Заказчика документацию и информацию только на цели, предусмотренные договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без согласия Заказчика.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

3.5.1. В процессе оказания услуг необходимо обеспечить соблюдение общих требований техники безопасности и охраны труда.

Подраздел 3.6 Требования к составу технического предложения участника

3.6.1. Техническое предложение должно содержать полную информацию об оказываемых услугах, позволяющую оценить соответствие его требованиям Заказчика. 3.6.2. Требования к Исполнителю: - наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) на право осуществления деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений на опасном производственном объекте; - наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (СРО-П), с допуском к следующим видам работ: ●п.2 – работы по подготовке архитектурных решений, ● п.3 – работы по подготовке конструктивных решений, ● п.12 – работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. - наличие лаборатории неразрушающего контроля, аттестованной в установленном порядке.

Подраздел 3.7 Специальные требования (особые условия)

3.7.1. Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями). 3.7.2. Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института. 3.7.3. Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск. 3.7.4. Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске. 3.7.5. Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

4.1.1. Результатом оказанных услуг по каждому объекту являются: - Заключение экспертизы промышленной безопасности в количестве двух экземпляров на бумажном носителе и одного экземпляра на электронном носителе в формате PDF; - Уведомление Уральского управления Ростехнадзора о внесении оформленного Заключения ЭПБ в Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

4.2.1. Передача Заказчику оформленных заключений, выполненных в соответствии с настоящим договором, осуществляется Исполнителем по акту сдачи-приемки оказанных услуг в количестве 2 (двух) комплектных экземпляров на бумажных носителях и в электронном виде с приложением счета и счета-фактуры на оплату. 4.2.2. Заказчик производит приемку оказанных Исполнителем услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта сдачи-приемки оказанных услуг. Подписанный и заверенный печатью Заказчика экземпляр акта сдачи-приемки оказанных услуг должен быть направлен Исполнителю не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения, либо в указанный срок Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки услуг с указанием обнаруженных недостатков. 4.2.3. При обнаружении недостатков результата оказанных услуг Заказчик обязан заявить о них Исполнителю и отразить это в письменном виде с указанием сроков исправления обнаруженных недостатков. 4.2.4. В случае несоответствия результатов оказанных услуг условиям договора Исполнитель обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в срок, установленный Заказчиком.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

4.3.1. Оформление результатов оказанных услуг производится в соответствии с подразделами 4.1 – 4.2

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

5.1. Техническое обучение персонала Заказчика не требуется

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЗАТО | Закрытое административно-территориальное образование |
| 2 | ППР | Проект производства работ |
| 3 | РФЯЦ-ВНИИТФ | Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| --- | Приложений к техническому заданию нет | --- |