ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оборудование
1. Наименование лота: Насос центробежный ЦН 400/105
2. Технические характеристики оборудования

	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики

(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)
	Срок гарантии
	Кол-во

	1.
	Насос центробежный ЦН 400/105
	Подача
400м3
Напор 

105м
Двигатель мощность 180кВт
Напряжение
0,4кВ
	Не менее 12 месяцев, но не позднее 18 месяцев со дня отгрузки.
	2


3. Комплект поставки: стандартная
4. Условия поставки.

В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

5. Требования к упаковке оборудования.

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

6. Требования к технической документации.

Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке, паспорт, руководство по эксплуатации, руководство по монтажу, сертификат
7.  Прочие условия.


Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия. 

8. Место поставки и условия допуска 


 ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», почтовый адрес: 624200 Свердловская область, г. Лесной, ул. Коммунистический проспект, 6А..
9. Срок поставки товара


Поставка оборудования осуществляется в срок не позднее 01.10.2010 г.

