	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Заместитель Генерального директора по технической эксплуатации флота

	
	___________________
	О.Э.Дарбинян

	
	«___» ___________.20 ___ г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Предмет договора
Поставка фильтров (номенклатурная группа 1.84 - поставка фильтров различного назначения, СЗЧ к ним) для нужд ФГУП «Атомфлот».

2. Требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим характеристикам, количеству товара
	№
	Наименование товара
	Технические характеристики 
	Кол-во
	Ед. изм.


	1.
	Электростатический воздушный фильтр производитель Pliotron 
(США) или аналог (эквивалент)
	· тип: СR;
· размеры: 720мм х500мм х 24мм (19,7inch х 28,5inch x 1 inch);
· патент: US 2.612.96.
	60
	Шт.


3. Требования к комплектации продукции: 
Продукция должна поставляться в соответствии со стандартной комплектацией завода изготовителя.
4. Требования к упаковке:
Товар поставляется в фирменной специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок.
5. Требования к технической документации: 
5.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее;
5.2. На момент поставки на продукцию должны быть предоставлены: сертификаты качества завода изготовителя;
5.3. При предложении аналога (эквивалента) продукции указанной в п.2 настоящего Технического задания при подаче заявки участник процедуры закупки в составе заявки должен предоставить: копии отсканированных документов с полным техническим описанием характеристик и комплектации поставляемой продукции.
6. Порядок формирования цены: 
В соответствии с условиями проекта Договора.
7. Форма, сроки и порядок оплаты товара: 
 В соответствии с условиями проекта Договора.
8. Место поставки товара: 
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»
9. Сроки поставки товара: 
Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «13»ноября 2012г. по «22»января 2013г.
Начальник ОМТС
С.В. Ярема
Исп.Мантула Е.И.
Р.т.7228
