ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку комплектов запасных батарей для ИБП
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка комплектов запасных батарей для ИБП для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Срок гарантии качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Комплект запасных батарей для ИБП
	Товар должен быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц, быть оригинальным по отношению к оборудованию, на котором он будет установлен, в связи с тем, что это оборудование (источники бесперебойного питания APC SURT1000XLI, SURT3000XLI, SURT5000XLI, SURT7500XLI, SURTD3000XLI,SURTD5000XLI, уже используемые на предприятии) находится на гарантийном обслуживании.

Основные характеристики

Тип устройства 
Батарея питания 
Свинцово-кислотная 960 В•Ач 

Количество установленных батарей 
1 шт. 

Габариты и вес

Высота 
122 (±1) мм 

Ширина 
197 (±1)  мм 

Глубина 
597 (±1)  мм 

Вес 
не менее 34, не более 35 кг 


	не менее 12 месяцев
	74
	шт.


       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до места поставки, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.       
      4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100 % оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара на объекте (при наличии всех необходимых документов: сертификаты, счета-фактуры, ТТН).

5. Требования к упаковке товара:

Товар должен быть упакован с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества.
       6. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д.14.
       7. Срок и порядок поставки продукции:

Не позднее 14 дней с даты подписания договора.
Начальник отдела снабжения                                                                                                                                                                        Д.П. Давыдов

Ответственный по техническим характеристикам, и иным показателям 

(________________________________________)                                                                                                                                       Г.Б. Ручкина                                                                                                                                






