Приложение № 2
Том 2 «Техническая часть»
	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика. Особые требования к закупаемой продукции (класс безопасности, соответствие ГОСТам, ТУ, сведения о драгметаллах, наличие сертификатов, наличие технической документации)
	Ед. изм.
	Объем, количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Фильтр механический тонкой очистки воды 
Типа 
ФЛ-30-0,04
 или эквивалент.

	Общие характеристики:
Технические параметры: 

Производительность -  max 30÷40 м3/час;

Рабочее давление 0÷1,6 МПа;

Расчетное давление - 1,6 МПа;

Рабочая температура 20÷90° С;
Сетка фильтровальная киперная броневая
Степень фильтрации 40 мкм (0,04 мм) 

Диаметр входного и выходного патрубков DN 50 мм
Присоединение: фланцевое с ответными фланцами
Материал: сталь 12Х18Н10Т
В комплект документов должно входить: руководство по эксплуатации, «свидетельство о чистоте», паспорт.
	шт.
	1


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку и монтаж оборудования в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 

· обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, руководство по эксплуатации, «свидетельство о чистоте», паспорт  );
· гарантийный срок  – не менее установленного производителем.

· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2014 года;

· качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

