## Лист1
| СПЕЦИФИКАЦИЯ |  |  | Поставка гайковёртов для сооружения энергоблока № 1 Белорусской АЭС | [15 empty] | Приложение № 1 к договору _________________________________от ___________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности по ОПБ 88/97 | Группа ПНАЭГ | Категория сейсмостойкости по НП-031-01 | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Срок доставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Категория ОК |  |  |  | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Стоимость с учетом заитоговых начисл. | Масса единицы | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | 13.ИСУП.104214992 | 00FJA40AE002 | Гайковерт фланцевых разъемов емкостей реакторной установки | - | - |  | 4 | - | III | БЛ-00075пм |  | 392М.11 Д4 | 2-05.1-203мт | 57 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) | 2016-12-15 | 2016-12-30 | Категория сейсмостойкости --II- для грузозахватных устройств Отм.+26,500 Выс. отметка: +26,500 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4 |  |  |  | 3203670 | 0 | 1800 | лег.ст., угл.ст.
2 | 13.ИСУП.104214993 | 00FJE40AE002 | Гайковерт главного разъема главного циркуляционного насосного агрегата | - | - |  | 4 | - | III | БЛ-00075пм |  | 392М.11 Д5 | 2-05.1-203мт | 73 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) | 2016-12-15 | 2016-12-30 | Категория сейсмостойкости --II- для грузозахватных устройств Отм.+15,000 Выс. отметка: +15,000 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4 |  |  |  | 1779817 | 0 | 1000 | лег.ст., угл.ст.
3 | 13.ИСУП.3985991 | 00FJB40AE001 | Гайковерт патрубков верхнего блока реактора | - | - |  | 4 | - | III | БЛ-00075пм |  | 392М.11.01 Д2 | 2-05.1-203мт | 59 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) | 2016-12-15 | 2016-12-30 | материал: угл. и лег.ст. Тех.хар-ки - Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III, II-для грузозахватных устройств по НП-031-01 Выс. отметка: +19,000 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4 |  |  |  | 889908 | 0 | 500 | лег.ст., угл.ст.
[13 empty] | Итого: |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 5873395 | 0 | 3300
ПОДПИСИ СТОРОН
|  | от Покупателя: | [18 empty] | от Поставщика:
|  | _______________________________ /__________________/ | [18 empty] | _______________________________ /__________________/
|  |  | м.п. | [19 empty] | м.п.
|  | Инженер 2 кат. ОКТМО УК АО "НИАЭП" | [18 empty] | Д.А. Пчелкин
Formulas:
Срок поставки = [Срок доставки]-15