от 08.04.2013 г. №1616 Б1-12-Р

Разъяснение положений конкурсной документации по запросу участника.

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 4.2 конкурсной документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 1616 Б1-12 Поставка клапанов запорных электроприводных ВД Dn до 20 мм для зданий безопасности и реактора для сооружения энергоблока №1 Балтийской АЭС:
Содержание запроса:

По позиции №18 Спецификации (маркировка 10KUA83AA101) какое именно изделие требуется Заказчику  с рукояткой или с электроприводом.
Разъяснение положений конкурсной документации:
По лоту № 1616 Б1-12 Поставка клапанов запорных электроприводных ВД Dn до 20 мм для зданий безопасности и реактора для сооружения энергоблока №1 Балтийской АЭС по позиции №18 Спецификации (маркировка 10KUA83AA101) требуется изделие с электроприводом.
