ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»

 

07.10.2013                                                                                № 193-21.2/10878
ИЗВЕЩЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В ДОКУМЕНТАЦИЮ
открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку силовых кабелей и проводов для нужд ФГУП «ПО «МАЯК»
от 27.09.2013 года № 193-21.2/10547

ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
	№ п/п
	Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак
	Ед.

изм.
	Кол-во поставля-емого

Товара
	НТД
	Требования к стандартам, техническим условиям, и др. нормативным документам
	Срок поставки Товара

	1
	Кабель ВВГ 2х1.5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).

Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую). 

Оболочка - из ПВХ пластиката.

Число жил – 2, номинальное сечение – 1,5мм2. 

-  необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Длина бухты не менее 50м
	м
	50
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	2
	Кабель силовой ВВГ 3 Х 1,5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).

Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую). 

Оболочка - из ПВХ пластиката.

Число жил – 3, номинальное сечение – 1,5мм2. 

-  необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

7 бухт по 200м
	м
	1400
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	3
	Кабель ВВГ 3 Х 4

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).

Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую). 

Оболочка - из ПВХ пластиката.

Число жил – 3, номинальное сечение – 4мм2. 

-  необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Длина бухты не менее 300м
	м
	300
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	4
	Кабель ВВГ 3 Х 6

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).

Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую). 

Оболочка - из ПВХ пластиката.

Число жил – 3, номинальное сечение – 6мм2. 

-  необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Длина бухты не менее 200м
	м
	200
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	5
	Кабель ВВГ 3Х10

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).

Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую). 

Оболочка - из ПВХ пластиката.

Число жил – 3, номинальное сечение – 10мм2. 

-  необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Длина бухты не менее 100м
	м
	100
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	6
	Кабель ВВГ 4х35

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).

Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую). 

Оболочка - из ПВХ пластиката.

Число жил – 4, номинальное сечение – 35мм2. 

-  необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Длина бухты не менее 200м
	м
	200
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	7
	Кабель ВВГ 4х25

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).

Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую). 

Оболочка - из ПВХ пластиката.

Число жил – 4, номинальное сечение – 25мм2. 

-  необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Длина бухты не менее 200м
	м
	200
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	8
	Кабель ВВГ НГ 3Х2,5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).

Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую). 

Оболочка - из ПВХ пластиката пониженной горючести.

Число жил – 3, номинальное сечение – 2,5мм2. 

-  необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Длина бухты не менее 200м;

7 бухт по 200м.
	м
	1400
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	9
	Кабель ВВГ НГ- 5 Х 2,5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).

Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую). 

Оболочка - из ПВХ пластиката пониженной горючести.

Число жил – 5, номинальное сечение – 2,5мм2. 

-  необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Длина бухты не менее 100м.
	м
	100
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	10
	Кабель ВВГнг 2Х2.5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).

Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую). 

Оболочка - из ПВХ пластиката пониженной горючести.

Число жил – 2, номинальное сечение – 2,5мм2. 

-  необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Длина бухты не менее 200м.
	м
	200
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	11
	Кабель ВВГНГ 4Х1.5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).

Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую). 

Оболочка - из ПВХ пластиката пониженной горючести.

Число жил – 4, номинальное сечение – 1,5мм2. 

-  необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Длина бухты не менее 200м;

14 бухт по 200м
	м
	2800
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	12
	Кабель ВВГНГ 4Х2,5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).

Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую). 

Оболочка - из ПВХ пластиката пониженной горючести.

Число жил – 4, номинальное сечение – 2,5мм2. 

-  необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Длина бухты не менее 200м;

9 бухт по 200м.
	м
	1800
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	13
	Кабель ВВГнг 4х4

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).

Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую). 

Оболочка - из ПВХ пластиката пониженной горючести.

Число жил – 4, номинальное сечение – 4мм2. 

-  необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Длина бухты не менее 800м.
	м
	800
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	14
	Кабель ВВГнг 5Х2,5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).

Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую). 

Оболочка - из ПВХ пластиката пониженной горючести.

Число жил – 5, номинальное сечение – 2,5мм2. 

-  необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Длина бухты не менее 100м.
	м
	100
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	15
	Кабель ВВГНГ 5Х4

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).

Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую). 

Оболочка - из ПВХ пластиката пониженной горючести.

Число жил – 5, номинальное сечение – 4мм2. 

-  необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Длина бухты не менее 50м.
	м
	50
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	16
	Кабель ВВГНГ- 5Х6,0

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).

Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую). 

Оболочка - из ПВХ пластиката пониженной горючести.

Число жил – 5, номинальное сечение – 6мм2. 

-  необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Длина бухты не менее 30м.
	м
	30
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	17
	Кабель ВВГ-НГ LS-5Х4

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке с пониженной горючестью с низким дымо- и газовыделением.

Конструкция:

- токопроводящая жила – медь;

- изоляция – поливинилхлоридный пластикат;

- оболочка – поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести. Необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Число жил – 5, номинальное сечение – 4мм2. 

Длина бухты не менее 100м.
	м
	100
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	18
	Кабель ВВГнг-3х1,5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).

Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую). 

Оболочка - из ПВХ пластиката пониженной горючести.

Число жил – 3, номинальное сечение – 1,5мм2. 

-  необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Длина бухты не менее 200м;

2 бухты по 200м.
	м
	400
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	19
	Кабель ВВГНГ-5Х16

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).

Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую). 

Оболочка - из ПВХ пластиката пониженной горючести.

Число жил – 5, номинальное сечение – 16мм2. 

-  необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Длина бухты не менее 300м.
	м
	300
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	20
	Кабель ВВГнг-660В-3Х2,5 ОЖ

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).

Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую). 

Оболочка - из ПВХ пластиката пониженной горючести.

Число жил – 3, номинальное сечение – 2,5мм2.

-  необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Длина бухты не менее 300м.
	м
	300
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	21
	Кабель ВВГНГ-LS  2Х1.5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке с пониженной горючестью с низким дымо- и газовыделением.

Конструкция:

- токопроводящая жила – медь;

- изоляция – поливинилхлоридный пластикат;

- оболочка – поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести. Необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Число жил – 2, номинальное сечение – 1,5мм2. 

1 бухты 200м, 2 бухта 160м
	м
	360
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	22
	Кабель ВВГнг-LS 2*2.5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке с пониженной горючестью с низким дымо- и газовыделением.

Конструкция:

- токопроводящая жила – медь;

- изоляция – поливинилхлоридный пластикат;

- оболочка – поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести. Необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Число жил – 2, номинальное сечение – 2,5мм2. 

Длина бухты не менее 15м.
	м
	15
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	23
	Кабель ВВГнг-LS 3Х1,5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке с пониженной горючестью с низким дымо- и газовыделением.

Конструкция:

- токопроводящая жила – медь;

- изоляция – поливинилхлоридный пластикат;

- оболочка – поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести. Необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Число жил – 3, номинальное сечение – 1,5мм2. 

Длина бухты не менее 200м;

15 бухт по 200м.
	м
	3000
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	24
	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке с пониженной горючестью с низким дымо- и газовыделением.

Конструкция:

- токопроводящая жила – медь;

- изоляция – поливинилхлоридный пластикат;

- оболочка – поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести. Необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Число жил – 3, номинальное сечение – 2,5мм2. 

5 бухт по 200м, 1 бухта 150м.
	м
	1150
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	25
	Кабель ВВГнг-LS 4*2.5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке с пониженной горючестью с низким дымо- и газовыделением.

Конструкция:

- токопроводящая жила – медь;

- изоляция – поливинилхлоридный пластикат;

- оболочка – поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести. Необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Число жил – 4, номинальное сечение – 2,5мм2. 

Длина бухты не менее 60м.
	м
	60
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	26
	Кабель ВВГнг-LS 5*4

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке с пониженной горючестью с низким дымо- и газовыделением.

Конструкция:

- токопроводящая жила – медь;

- изоляция – поливинилхлоридный пластикат;

- оболочка – поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести. Необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Число жил – 5, номинальное сечение – 4мм2. 

Длина бухты не менее 140м.
	м
	140
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	27
	Кабель ВВГнг-LS 5*6

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке с пониженной горючестью с низким дымо- и газовыделением.

Конструкция:

- токопроводящая жила – медь;

- изоляция – поливинилхлоридный пластикат;

- оболочка – поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести. Необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Число жил – 5, номинальное сечение – 6мм2. 

Длина бухты не менее 60м.
	м
	60
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	28
	Кабель ВВГНГLS- 5Х10

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке с пониженной горючестью с низким дымо- и газовыделением.

Конструкция:

- токопроводящая жила – медь;

- изоляция – поливинилхлоридный пластикат;

- оболочка – поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести. Необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Число жил – 5, номинальное сечение – 10мм2. 

Длина бухты не менее 165м.
	м
	165
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	29
	Кабель ВВГНГLS-3Х4

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке с пониженной горючестью с низким дымо- и газовыделением.

Конструкция:

- токопроводящая жила – медь;

- изоляция – поливинилхлоридный пластикат;

- оболочка – поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести. Необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Число жил – 3, номинальное сечение – 4мм2. 

Длина бухты не менее 360м.
	м
	360
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	30
	Кабель ВВГ-НГ-LS-5Х2,5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке с пониженной горючестью с низким дымо- и газовыделением.

Конструкция:

- токопроводящая жила – медь;

- изоляция – поливинилхлоридный пластикат;

- оболочка – поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести. Необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Число жил – 5, номинальное сечение – 2,5мм2. 

Длина бухты не менее 100м.
	м
	100
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	31
	Кабель ВВГ-НГ-LS-5Х25

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке с пониженной горючестью с низким дымо- и газовыделением.

Конструкция:

- токопроводящая жила – медь;

- изоляция – поливинилхлоридный пластикат;

- оболочка – поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести. Необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Число жил – 5, номинальное сечение – 25мм2. 

Длина бухты не менее 400м.
	м
	400
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	32
	Кабель ВВГ-НГ-LS-660В-4Х1,5 (ОЖ)

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке с пониженной горючестью с низким дымо- и газовыделением.

Конструкция:

- токопроводящая жила – медь;

- изоляция – поливинилхлоридный пластикат;

- оболочка – поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести. Необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Число жил – 4, номинальное сечение – 1,5мм2. 

Длина бухты не менее 500м.
	м
	500
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	33
	Кабель ВВГНГ-п 3х2,5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке с пониженной горючестью с низким дымо- и газовыделением.

Конструкция:

- токопроводящая жила – медь;

- изоляция – поливинилхлоридный пластикат;

- оболочка – поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести. Необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Число жил –3, номинальное сечение – 2,5мм2. 

Длина бухты не менее 150м.
	м
	150
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	34
	Кабель КГ -1х16

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке.

Конструкция:

- токопроводящая жила – медь;

- изоляция – резина изоляционная типа РТИ-1;

- оболочка - резина шланговая типа РШТ-2 или РШТМ-2;

- кабель должен быть устойчивым к изменению температуры окружающей среды от минус 40 до 50оС.

- необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

- число жил – 1, номинальное сечение основных жил 16мм2.

Необходимые длины: бухта 50м
	м
	50
	ГОСТ 22483-77
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	35
	Кабель КГ- 4Х16

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке.

Конструкция:

- токопроводящая жила – медь;

- изоляция – резина изоляционная типа РТИ-1;

- оболочка - резина шланговая типа РШТ-2 или РШТМ-2;

- кабель должен быть устойчивым к изменению температуры окружающей среды от минус 40 до 50оС.

- необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

- число жил – 4, номинальное сечение основных жил 16мм2.

Необходимые длины: бухта 100м
	м
	100
	ГОСТ 22483-77
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	36
	Кабель КГнг-LS 5х6

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Расшифровка кабеля КГнг-LS:

«КГ» - кабель гибкий

«нг» - не поддерживающий горения

«LS» - Low Smoke - с пониженным газо- дымовыделением.

Конструкция кабеля КГнг-LS:

- токопроводящая жила, скрученная из медных или медных луженых проволок;

- обмотка из полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э;

- изоляция из резины на основе натурального и бутадиенового каучуков;

- оболочка из резины на основе изопренового и бутадиенового каучуков.

- необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

- число жил – 5, номинальное сечение основных жил 6мм2.

Необходимые длины: бухта 23м
	м
	23
	ГОСТ 22483-77
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	37
	Кабель КГН 4Х1.5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Расшифровка кабеля КГнг-LS:

«КГ» - кабель гибкий

«нг» - не поддерживающий горения

«LS» - Low Smoke - с пониженным газо- дымовыделением.

Конструкция кабеля КГнг-LS:

- токопроводящая жила, скрученная из медных или медных луженых проволок;

- обмотка из полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э;

- изоляция из резины на основе натурального и бутадиенового каучуков;

- оболочка из резины на основе изопренового и бутадиенового каучуков.

- необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

- число жил – 4, номинальное сечение основных жил 1,5мм2.

Необходимые длины: бухта 128м
	м
	128
	ГОСТ 24334-80


	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	38
	Кабель КГнг-LS 5х1,5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Расшифровка кабеля КГнг-LS:

«КГ» - кабель гибкий

«нг» - не поддерживающий горения

«LS» - Low Smoke - с пониженным газо- дымовыделением.

Конструкция кабеля КГнг-LS:

- токопроводящая жила, скрученная из медных или медных луженых проволок;

- обмотка из полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э;

- изоляция из резины на основе натурального и бутадиенового каучуков;

- оболочка из резины на основе изопренового и бутадиенового каучуков.

- необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

- число жил – 5, номинальное сечение основных жил 1,5мм2.

Необходимые длины: бухта 20м
	м
	20
	ГОСТ 24334-80


	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	39
	Кабель КГнг-LS 5х4

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Расшифровка кабеля КГнг-LS:

«КГ» - кабель гибкий

«нг» - не поддерживающий горения

«LS» - Low Smoke - с пониженным газо- дымовыделением.

Конструкция кабеля КГнг-LS:

- токопроводящая жила, скрученная из медных или медных луженых проволок;

- обмотка из полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э;

- изоляция из резины на основе натурального и бутадиенового каучуков;

- оболочка из резины на основе изопренового и бутадиенового каучуков.

- необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

- число жил – 5, номинальное сечение основных жил 4мм2.

Необходимые длины: бухта 45м
	м
	45
	ГОСТ 24334-80


	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	40
	Кабель КГхл-4х1,5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке.

Конструкция:

- токопроводящая жила – медь;

- изоляция – резина изоляционная типа РТИ-1;

- оболочка - резина шланговая типа РШТ-2 или РШТМ-2;

- кабель должен быть устойчивым к изменению температуры окружающей среды от минус 60 до 50оС.

- необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

- число жил – 4, номинальное сечение основных жил 1,5мм2.

Необходимые длины: бухта 300м
	м
	300
	ГОСТ 24334-80


	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	41
	Кабель КГ-ХЛ-4х4

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке.

Конструкция:

- токопроводящая жила – медь;

- изоляция – резина изоляционная типа РТИ-1;

- оболочка - резина шланговая типа РШТ-2 или РШТМ-2;

- кабель должен быть устойчивым к изменению температуры окружающей среды от минус 60 до 50оС.

- необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

- число жил – 4, номинальное сечение основных жил 4мм2.

Необходимые длины: бухта 100м
	м
	100
	ГОСТ 24334-80


	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	42
	Кабель КОГ-1хл -1Х35

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

1. Токопроводящая жила- медная, многопроволочная, круглой формы, 6 класса по ГОСТ 22483. Токопроводящие жилы кабелей в тропическом исполнении изготавливаются из медной проволоки луженой оловом или покрытой оловянно-свинцовым припоем с содержанием олова не менее 40 %.
2. Разделительный слой - поверх токопроводящей жилы наложена пленка.
3. Изоляция  - последовательно наложены изоляция из изоляционной резины и оболочка из шланговой резины или в виде изоляционно-защитной оболочки.

кабель должен быть устойчивым к изменению температуры окружающей среды от минус 60 до 50оС.

необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

число жил – 1, номинальное сечение основных жил 35мм2.

Необходимые длины: бухта 200м
	м
	200
	ГОСТ 24334-80


	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	43
	Кабель КОГ1-ХЛ 1Х50

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

1. Токопроводящая жила- медная, многопроволочная, круглой формы, 6 класса по ГОСТ 22483. Токопроводящие жилы кабелей в тропическом исполнении изготавливаются из медной проволоки луженой оловом или покрытой оловянно-свинцовым припоем с содержанием олова не менее 40 %.
2. Разделительный слой - поверх токопроводящей жилы наложена пленка.
3. Изоляция  - последовательно наложены изоляция из изоляционной резины и оболочка из шланговой резины или в виде изоляционно-защитной оболочки.

кабель должен быть устойчивым к изменению температуры окружающей среды от минус 60 до 50оС.

необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

число жил – 1, номинальное сечение основных жил 50мм2.

Необходимые длины: бухта 100м
	м
	100
	ГОСТ 24334-80


	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	44
	Провод ПВ- 3-1

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Провод многожильный с поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости.

Изоляция - белого цвета.

-  необходима маркировка  провода по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Сечение-1,0мм2

Длина бухты не менее 200м.
	м
	200
	ГОСТ 6323-79, МЭК 60227 
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	45
	Провод установочный ПВ1- 2,5  380В

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

1. Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная
2. Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката белого цвета (ПВХ).

Сечение - 2,5мм2

Длина бухты не менее 200м.
	м
	200
	ГОСТ 6323-79, МЭК 60227 
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	46
	Провод установочный ПВ-1-1,0  380В

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

1. Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная
2. Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката белого цвета (ПВХ).

Сечение - 2,5мм2

Длина бухты не менее 200м.
	м
	200
	ГОСТ 6323-79, МЭК 60227 
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	47
	Провод установочный ПВ-1-1,5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

1. Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная
2. Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката белого цвета (ПВХ).

Сечение - 1,5мм2

Длина бухты не менее 50м.
	м
	50
	ГОСТ 6323-79, МЭК 60227 
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	48
	Провод установочный ПВ-3- 1,5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Провод многожильный с поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости.

Изоляция - белого цвета.

-  необходима маркировка  провода по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Сечение-1,5мм2

Длина бухты не менее 650м.
	м
	650
	ГОСТ 6323-79, МЭК 60227 
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	49
	Провод установочный ПВ-3-10

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Провод многожильный с поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости.

Изоляция - белого цвета.

-  необходима маркировка  провода по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Сечение-10мм2

Длина бухты не менее 110м.
	м
	110
	ГОСТ 6323-79, МЭК 60227 
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	50
	Провод ПВ-3-2,5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Провод многожильный с поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости.

Изоляция - белого цвета.

-  необходима маркировка  провода по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Сечение-2,5мм2

Длина бухты не менее 500м.
	м
	500
	ГОСТ 6323-79, МЭК 60227 
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	51
	Провод установочный ПВ-3-4,0

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Провод многожильный с поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости.

Изоляция - белого цвета.

-  необходима маркировка  провода по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Сечение-4,0мм2

Длина бухты не менее 100м.
	м
	100
	ГОСТ 6323-79, МЭК 60227 
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	52
	Провод установочный ПВ-3-6,0

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Провод многожильный с поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости.

Изоляция - белого цвета.

-  необходима маркировка  провода по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Сечение-6,0мм2

Длина бухты не менее 200м.
	м
	200
	ГОСТ 6323-79, МЭК 60227 
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	53
	Провод ПВС   3Х1

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

1. Токопроводящая жила - медная или медная луженая (по требованию потребителя при заказе к марке провода добавляют букву "л", а также в проводах, предназначенных для армирования неразборной арматурой и в исполнения Т), круглой формы, многопроволочная класса 5 по ГОСТ 22483 .
2. Изоляция - из ПВХ пластиката. Цвета изоляции жил в проводах указаны в Приложении.
3. Скрутка - изолированные жилы скручены без заполнителя. Изолированные жилы пятижильных проводов допускается скручивать вокруг сердечника.
4.Оболочка - из ПВХ пластиката. Оболочка в проводах наложена с заполнением промежутков между жилами, придавая проводам круглую форму. Цвета оболочки проводов указаны в Приложении.

Количество жил 3.

Сечение-1,0мм2

Длина бухты не менее 150м.
	м
	150
	ГОСТ 7399-97, ТУ16.К01-49-2005


	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	54
	Провод ПВС 3Х0,75

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

1. Токопроводящая жила - медная или медная луженая (по требованию потребителя при заказе к марке провода добавляют букву "л", а также в проводах, предназначенных для армирования неразборной арматурой и в исполнения Т), круглой формы, многопроволочная класса 5 по ГОСТ 22483 .
2. Изоляция - из ПВХ пластиката. Цвета изоляции жил в проводах указаны в Приложении.
3. Скрутка - изолированные жилы скручены без заполнителя. Изолированные жилы пятижильных проводов допускается скручивать вокруг сердечника.
4.Оболочка - из ПВХ пластиката. Оболочка в проводах наложена с заполнением промежутков между жилами, придавая проводам круглую форму. Цвета оболочки проводов указаны в Приложении.

Количество жил 3.

Сечение-0,75мм2

Длина бухты не менее 75м.
	м
	75
	ГОСТ 7399-97, ТУ16.К01-49-2005


	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	55
	Провод ПВС-3Х1.5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

1. Токопроводящая жила - медная или медная луженая (по требованию потребителя при заказе к марке провода добавляют букву "л", а также в проводах, предназначенных для армирования неразборной арматурой и в исполнения Т), круглой формы, многопроволочная класса 5 по ГОСТ 22483 .
2. Изоляция - из ПВХ пластиката. Цвета изоляции жил в проводах указаны в Приложении.
3. Скрутка - изолированные жилы скручены без заполнителя. Изолированные жилы пятижильных проводов допускается скручивать вокруг сердечника.
4.Оболочка - из ПВХ пластиката. Оболочка в проводах наложена с заполнением промежутков между жилами, придавая проводам круглую форму. Цвета оболочки проводов указаны в Приложении.

Количество жил 3.

Сечение-1,5мм2

Длина бухты не менее 250м.
	м
	250
	ГОСТ 7399-97, ТУ16.К01-49-2005


	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	56
	Провод ПВС-3Х2,5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

1. Токопроводящая жила - медная или медная луженая (по требованию потребителя при заказе к марке провода добавляют букву "л", а также в проводах, предназначенных для армирования неразборной арматурой и в исполнения Т), круглой формы, многопроволочная класса 5 по ГОСТ 22483 .
2. Изоляция - из ПВХ пластиката. Цвета изоляции жил в проводах указаны в Приложении.
3. Скрутка - изолированные жилы скручены без заполнителя. Изолированные жилы пятижильных проводов допускается скручивать вокруг сердечника.
4.Оболочка - из ПВХ пластиката. Оболочка в проводах наложена с заполнением промежутков между жилами, придавая проводам круглую форму. Цвета оболочки проводов указаны в Приложении.

Количество жил 3.

Сечение-2,5мм2

Длина бухты не менее 290м.
	м
	290
	ГОСТ 7399-97, ТУ16.К01-49-2005


	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	57
	Провод РКГМ- 0,75

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

1.Токопроводящая жила скрученная из медных проволок (класс гибкости 5)
2.Изоляция из кремнийорганической резины; 
3.Оплётка из кремнейорганической резины;

Сечение 0,75 мм2

Необходимые длины: бухта 100м


	м
	100
	ГОСТ 7399-80
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	58
	Провод установочный РКГМ 1,5 КВ ММ

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

1.Токопроводящая жила скрученная из медных проволок (класс гибкости 5)
2.Изоляция из кремнийорганической резины; 
3.Оплётка из кремнейорганической резины;

Сечение 1,5 мм2

Необходимые длины: бухта 100м
	м
	100
	ГОСТ 7399-80
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	59
	Провод установочный РКГМ 4,0 КВ ММ

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

1.Токопроводящая жила скрученная из медных проволок (класс гибкости 5)
2.Изоляция из кремнийорганической резины; 
3.Оплётка из кремнейорганической резины;

Сечение 4,0 мм2

Необходимые длины: бухта 400м
	м
	400
	ГОСТ 7399-80
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	60
	Провод установочный РКГМ 6,0КВ ММ

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

1.Токопроводящая жила скрученная из медных проволок (класс гибкости 5)
2.Изоляция из кремнийорганической резины; 
3.Оплётка из кремнейорганической резины;

Сечение 6,0мм2

Необходимые длины: бухта 100м
	м
	100
	ГОСТ 7399-80
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	1
	Кабель ВВГ 2х1.5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).

Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую). 

Оболочка - из ПВХ пластиката.

Число жил – 2, номинальное сечение – 1,5мм2. 

-  необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Длина бухты не менее 50м
	м
	50
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора


читать в следующей редакции:

ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

	№ п/п
	Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак
	Ед.

изм.
	Кол-во поставля-емого

Товара
	НТД
	Требования к стандартам, техническим условиям, и др. нормативным документам
	Срок поставки Товара

	1
	Кабель ВВГ 2х1.5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).

Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).

Оболочка - из ПВХ пластиката.

Число жил – 2, номинальное сечение – 1,5мм2.

-  необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Длина бухты не менее 50м
	м
	50
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	2
	Кабель силовой ВВГ 3 Х 1,5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).

Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).

Оболочка - из ПВХ пластиката.

Число жил – 3, номинальное сечение – 1,5мм2.

-  необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

7 бухт по 200м
	м
	1400
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	3
	Кабель ВВГ 3 Х 4

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).

Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).

Оболочка - из ПВХ пластиката.

Число жил – 3, номинальное сечение – 4мм2.

-  необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Длина бухты не менее 300м
	м
	300
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	4
	Кабель ВВГ 3 Х 6

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).

Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).

Оболочка - из ПВХ пластиката.

Число жил – 3, номинальное сечение – 6мм2.

-  необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Длина бухты не менее 200м
	м
	200
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	5
	Кабель ВВГ 3Х10

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).

Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).

Оболочка - из ПВХ пластиката.

Число жил – 3, номинальное сечение – 10мм2.

-  необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Длина бухты не менее 100м
	м
	100
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	6
	Кабель ВВГ 4х35

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).

Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).

Оболочка - из ПВХ пластиката.

Число жил – 4, номинальное сечение – 35мм2.

-  необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Длина бухты не менее 200м
	м
	200
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	7
	Кабель ВВГ 4х25

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).

Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).

Оболочка - из ПВХ пластиката.

Число жил – 4, номинальное сечение – 25мм2.

-  необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Длина бухты не менее 200м
	м
	200
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	8
	Кабель ВВГ НГ 3Х2,5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).

Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).

Оболочка - из ПВХ пластиката пониженной горючести.

Число жил – 3, номинальное сечение – 2,5мм2.

-  необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Длина бухты не менее 200м;

7 бухт по 200м.
	м
	1400
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	9
	Кабель ВВГ НГ- 5 Х 2,5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).

Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).

Оболочка - из ПВХ пластиката пониженной горючести.

Число жил – 5, номинальное сечение – 2,5мм2.

-  необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Длина бухты не менее 100м.
	м
	100
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	10
	Кабель ВВГнг 2Х2.5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).

Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).

Оболочка - из ПВХ пластиката пониженной горючести.

Число жил – 2, номинальное сечение – 2,5мм2.

-  необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Длина бухты не менее 200м.
	м
	200
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	11
	Кабель ВВГНГ 4Х1.5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).

Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).

Оболочка - из ПВХ пластиката пониженной горючести.

Число жил – 4, номинальное сечение – 1,5мм2.

-  необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Длина бухты не менее 200м;

14 бухт по 200м
	м
	2800
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	12
	Кабель ВВГНГ 4Х2,5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).

Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).

Оболочка - из ПВХ пластиката пониженной горючести.

Число жил – 4, номинальное сечение – 2,5мм2.

-  необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Длина бухты не менее 200м;

9 бухт по 200м.
	м
	1800
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	13
	Кабель ВВГнг 4х4

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).

Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).

Оболочка - из ПВХ пластиката пониженной горючести.

Число жил – 4, номинальное сечение – 4мм2.

-  необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Длина бухты не менее 800м.
	м
	800
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	14
	Кабель ВВГнг 5Х2,5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).

Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).

Оболочка - из ПВХ пластиката пониженной горючести.

Число жил – 5, номинальное сечение – 2,5мм2.

-  необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Длина бухты не менее 100м.
	м
	100
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	15
	Кабель ВВГНГ 5Х4

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).

Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).

Оболочка - из ПВХ пластиката пониженной горючести.

Число жил – 5, номинальное сечение – 4мм2.

-  необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Длина бухты не менее 50м.
	м
	50
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	16
	Кабель ВВГНГ- 5Х6,0

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).

Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).

Оболочка - из ПВХ пластиката пониженной горючести.

Число жил – 5, номинальное сечение – 6мм2.

-  необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Длина бухты не менее 30м.
	м
	30
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	17
	Кабель ВВГ-НГ LS-5Х4

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке с пониженной горючестью с низким дымо- и газовыделением.

Конструкция:

- токопроводящая жила – медь;

- изоляция – поливинилхлоридный пластикат;

- оболочка – поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести. Необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Число жил – 5, номинальное сечение – 4мм2.

Длина бухты не менее 100м.
	м
	100
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	18
	Кабель ВВГнг-3х1,5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).

Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).

Оболочка - из ПВХ пластиката пониженной горючести.

Число жил – 3, номинальное сечение – 1,5мм2.

-  необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Длина бухты не менее 200м;

2 бухты по 200м.
	м
	400
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	19
	Кабель ВВГНГ-5Х16

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).

Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).

Оболочка - из ПВХ пластиката пониженной горючести.

Число жил – 5, номинальное сечение – 16мм2.

-  необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Длина бухты не менее 300м.
	м
	300
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	20
	Кабель ВВГнг-660В-3Х2,5 ОЖ

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).

Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).

Оболочка - из ПВХ пластиката пониженной горючести.

Число жил – 3, номинальное сечение – 2,5мм2.

-  необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Длина бухты не менее 300м.
	м
	300
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	21
	Кабель ВВГНГ-LS  2Х1.5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке с пониженной горючестью с низким дымо- и газовыделением.

Конструкция:

- токопроводящая жила – медь;

- изоляция – поливинилхлоридный пластикат;

- оболочка – поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести. Необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Число жил – 2, номинальное сечение – 1,5мм2.

1 бухты 200м, 2 бухта 160м
	м
	360
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	22
	Кабель ВВГнг-LS 2*2.5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке с пониженной горючестью с низким дымо- и газовыделением.

Конструкция:

- токопроводящая жила – медь;

- изоляция – поливинилхлоридный пластикат;

- оболочка – поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести. Необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Число жил – 2, номинальное сечение – 2,5мм2.

Длина бухты не менее 15м.
	м
	15
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	23
	Кабель ВВГнг-LS 3Х1,5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке с пониженной горючестью с низким дымо- и газовыделением.

Конструкция:

- токопроводящая жила – медь;

- изоляция – поливинилхлоридный пластикат;

- оболочка – поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести. Необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Число жил – 3, номинальное сечение – 1,5мм2.

Длина бухты не менее 200м;

15 бухт по 200м.
	м
	3000
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	24
	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке с пониженной горючестью с низким дымо- и газовыделением.

Конструкция:

- токопроводящая жила – медь;

- изоляция – поливинилхлоридный пластикат;

- оболочка – поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести. Необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Число жил – 3, номинальное сечение – 2,5мм2.

5 бухт по 200м, 1 бухта 150м.
	м
	1150
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	25
	Кабель ВВГнг-LS 4*2.5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке с пониженной горючестью с низким дымо- и газовыделением.

Конструкция:

- токопроводящая жила – медь;

- изоляция – поливинилхлоридный пластикат;

- оболочка – поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести. Необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Число жил – 4, номинальное сечение – 2,5мм2.

Длина бухты не менее 60м.
	м
	60
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	26
	Кабель ВВГнг-LS 5*4

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке с пониженной горючестью с низким дымо- и газовыделением.

Конструкция:

- токопроводящая жила – медь;

- изоляция – поливинилхлоридный пластикат;

- оболочка – поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести. Необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Число жил – 5, номинальное сечение – 4мм2.

Длина бухты не менее 140м.
	м
	140
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	27
	Кабель ВВГнг-LS 5*6

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке с пониженной горючестью с низким дымо- и газовыделением.

Конструкция:

- токопроводящая жила – медь;

- изоляция – поливинилхлоридный пластикат;

- оболочка – поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести. Необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Число жил – 5, номинальное сечение – 6мм2.

Длина бухты не менее 60м.
	м
	60
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	28
	Кабель ВВГНГLS- 5Х10

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке с пониженной горючестью с низким дымо- и газовыделением.

Конструкция:

- токопроводящая жила – медь;

- изоляция – поливинилхлоридный пластикат;

- оболочка – поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести. Необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Число жил – 5, номинальное сечение – 10мм2.

Длина бухты не менее 165м.
	м
	165
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	29
	Кабель ВВГНГLS-3Х4

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке с пониженной горючестью с низким дымо- и газовыделением.

Конструкция:

- токопроводящая жила – медь;

- изоляция – поливинилхлоридный пластикат;

- оболочка – поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести. Необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Число жил – 3, номинальное сечение – 4мм2.

Длина бухты не менее 360м.
	м
	360
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	30
	Кабель ВВГ-НГ-LS-5Х2,5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке с пониженной горючестью с низким дымо- и газовыделением.

Конструкция:

- токопроводящая жила – медь;

- изоляция – поливинилхлоридный пластикат;

- оболочка – поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести. Необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Число жил – 5, номинальное сечение – 2,5мм2.

Длина бухты не менее 100м.
	м
	100
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	31
	Кабель ВВГ-НГ-LS-5Х25

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке с пониженной горючестью с низким дымо- и газовыделением.

Конструкция:

- токопроводящая жила – медь;

- изоляция – поливинилхлоридный пластикат;

- оболочка – поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести. Необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Число жил – 5, номинальное сечение – 25мм2.

Длина бухты не менее 400м.
	м
	400
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	32
	Кабель ВВГ-НГ-LS-660В-4Х1,5 (ОЖ)

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке с пониженной горючестью с низким дымо- и газовыделением.

Конструкция:

- токопроводящая жила – медь;

- изоляция – поливинилхлоридный пластикат;

- оболочка – поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести. Необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Число жил – 4, номинальное сечение – 1,5мм2.

Длина бухты не менее 500м.
	м
	500
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	33
	Кабель ВВГНГ-п 3х2,5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке с пониженной горючестью с низким дымо- и газовыделением.

Конструкция:

- токопроводящая жила – медь;

- изоляция – поливинилхлоридный пластикат;

- оболочка – поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести. Необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Число жил –3, номинальное сечение – 2,5мм2.

Длина бухты не менее 150м.
	м
	150
	ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	34
	Кабель КГ -1х16

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке.

Конструкция:

- токопроводящая жила – медь;

- изоляция – резина изоляционная типа РТИ-1;

- оболочка - резина шланговая типа РШТ-2 или РШТМ-2;

- кабель должен быть устойчивым к изменению температуры окружающей среды от минус 40 до 50оС.

- необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

- число жил – 1, номинальное сечение основных жил 16мм2.

Необходимые длины: бухта 50м
	м
	50
	ГОСТ 22483-77
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	35
	Кабель КГ- 4Х16

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке.

Конструкция:

- токопроводящая жила – медь;

- изоляция – резина изоляционная типа РТИ-1;

- оболочка - резина шланговая типа РШТ-2 или РШТМ-2;

- кабель должен быть устойчивым к изменению температуры окружающей среды от минус 40 до 50оС.

- необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

- число жил – 4, номинальное сечение основных жил 16мм2.

Необходимые длины: бухта 100м
	м
	100
	ГОСТ 22483-77
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	36
	Кабель КГнг-LS 5х6

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Расшифровка кабеля КГнг-LS:

«КГ» - кабель гибкий

«нг» - не поддерживающий горения

«LS» - Low Smoke - с пониженным газо- дымовыделением.

Конструкция кабеля КГнг-LS:

- токопроводящая жила, скрученная из медных или медных луженых проволок;

- обмотка из полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э;

- изоляция из резины на основе натурального и бутадиенового каучуков;

- оболочка из резины на основе изопренового и бутадиенового каучуков.

- необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

- число жил – 5, номинальное сечение основных жил 6мм2.

Необходимые длины: бухта 23м
	м
	23
	ГОСТ 22483-77
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	37
	Кабель КГН 4Х1.5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Расшифровка кабеля КГнг-LS:

«КГ» - кабель гибкий

«нг» - не поддерживающий горения

«LS» - Low Smoke - с пониженным газо- дымовыделением.

Конструкция кабеля КГнг-LS:

- токопроводящая жила, скрученная из медных или медных луженых проволок;

- обмотка из полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э;

- изоляция из резины на основе натурального и бутадиенового каучуков;

- оболочка из резины на основе изопренового и бутадиенового каучуков.

- необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

- число жил – 4, номинальное сечение основных жил 1,5мм2.

Необходимые длины: бухта 128м
	м
	128
	ГОСТ 24334-80


	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	38
	Кабель КГнг-LS 5х1,5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Расшифровка кабеля КГнг-LS:

«КГ» - кабель гибкий

«нг» - не поддерживающий горения

«LS» - Low Smoke - с пониженным газо- дымовыделением.

Конструкция кабеля КГнг-LS:

- токопроводящая жила, скрученная из медных или медных луженых проволок;

- обмотка из полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э;

- изоляция из резины на основе натурального и бутадиенового каучуков;

- оболочка из резины на основе изопренового и бутадиенового каучуков.

- необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

- число жил – 5, номинальное сечение основных жил 1,5мм2.

Необходимые длины: бухта 20м
	м
	20
	ГОСТ 24334-80


	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	39
	Кабель КГнг-LS 5х4

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Расшифровка кабеля КГнг-LS:

«КГ» - кабель гибкий

«нг» - не поддерживающий горения

«LS» - Low Smoke - с пониженным газо- дымовыделением.

Конструкция кабеля КГнг-LS:

- токопроводящая жила, скрученная из медных или медных луженых проволок;

- обмотка из полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э;

- изоляция из резины на основе натурального и бутадиенового каучуков;

- оболочка из резины на основе изопренового и бутадиенового каучуков.

- необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

- число жил – 5, номинальное сечение основных жил 4мм2.

Необходимые длины: бухта 45м
	м
	45
	ГОСТ 24334-80


	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	40
	Кабель КГхл-4х1,5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке.

Конструкция:

- токопроводящая жила – медь;

- изоляция – резина изоляционная типа РТИ-1;

- оболочка - резина шланговая типа РШТ-2 или РШТМ-2;

- кабель должен быть устойчивым к изменению температуры окружающей среды от минус 60 до 50оС.

- необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

- число жил – 4, номинальное сечение основных жил 1,5мм2.

Необходимые длины: бухта 300м
	м
	300
	ГОСТ 24334-80


	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	41
	Кабель КГ-ХЛ-4х4

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке.

Конструкция:

- токопроводящая жила – медь;

- изоляция – резина изоляционная типа РТИ-1;

- оболочка - резина шланговая типа РШТ-2 или РШТМ-2;

- кабель должен быть устойчивым к изменению температуры окружающей среды от минус 60 до 50оС.

- необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

- число жил – 4, номинальное сечение основных жил 4мм2.

Необходимые длины: бухта 100м
	м
	100
	ГОСТ 24334-80


	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	42
	Кабель КОГ-1хл -1Х35

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

1. Токопроводящая жила- медная, многопроволочная, круглой формы, 6 класса по ГОСТ 22483. Токопроводящие жилы кабелей в тропическом исполнении изготавливаются из медной проволоки луженой оловом или покрытой оловянно-свинцовым припоем с содержанием олова не менее 40 %.
2. Разделительный слой - поверх токопроводящей жилы наложена пленка.
3. Изоляция  - последовательно наложены изоляция из изоляционной резины и оболочка из шланговой резины или в виде изоляционно-защитной оболочки.

кабель должен быть устойчивым к изменению температуры окружающей среды от минус 60 до 50оС.

необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

число жил – 1, номинальное сечение основных жил 35мм2.

Необходимые длины: бухта 200м
	м
	200
	ГОСТ 24334-80


	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	43
	Кабель КОГ1-ХЛ 1Х50

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

1. Токопроводящая жила- медная, многопроволочная, круглой формы, 6 класса по ГОСТ 22483. Токопроводящие жилы кабелей в тропическом исполнении изготавливаются из медной проволоки луженой оловом или покрытой оловянно-свинцовым припоем с содержанием олова не менее 40 %.
2. Разделительный слой - поверх токопроводящей жилы наложена пленка.
3. Изоляция  - последовательно наложены изоляция из изоляционной резины и оболочка из шланговой резины или в виде изоляционно-защитной оболочки.

кабель должен быть устойчивым к изменению температуры окружающей среды от минус 60 до 50оС.

необходима маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

число жил – 1, номинальное сечение основных жил 50мм2.

Необходимые длины: бухта 100м
	м
	100
	ГОСТ 24334-80


	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	44
	Провод ПВ- 3-1

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Провод многожильный с поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости.

Изоляция - белого цвета.

-  необходима маркировка  провода по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Сечение-1,0мм2

Длина бухты не менее 200м.
	м
	200
	ГОСТ 6323-79, МЭК 60227
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	45
	Провод установочный ПВ1- 2,5  380В

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

1. Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная
2. Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката белого цвета (ПВХ).

Сечение - 2,5мм2

Длина бухты не менее 200м.
	м
	200
	ГОСТ 6323-79, МЭК 60227
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	46
	Провод установочный ПВ-1-1,0  380В

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

1. Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная
2. Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката белого цвета (ПВХ).

Сечение - 2,5мм2

Длина бухты не менее 200м.
	м
	200
	ГОСТ 6323-79, МЭК 60227
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	47
	Провод установочный ПВ-1-1,5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

1. Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная
2. Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката белого цвета (ПВХ).

Сечение - 1,5мм2

Длина бухты не менее 50м.
	м
	50
	ГОСТ 6323-79, МЭК 60227
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	48
	Провод установочный ПВ-3- 1,5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Провод многожильный с поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости.

Изоляция - белого цвета.

-  необходима маркировка  провода по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Сечение-1,5мм2

Длина бухты не менее 650м.
	м
	650
	ГОСТ 6323-79, МЭК 60227
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	49
	Провод установочный ПВ-3-10

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Провод многожильный с поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости.

Изоляция - белого цвета.

-  необходима маркировка  провода по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Сечение-10мм2

Длина бухты не менее 110м.
	м
	110
	ГОСТ 6323-79, МЭК 60227
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	50
	Провод ПВ-3-2,5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Провод многожильный с поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости.

Изоляция - белого цвета.

-  необходима маркировка  провода по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Сечение-2,5мм2

Длина бухты не менее 500м.
	м
	500
	ГОСТ 6323-79, МЭК 60227
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	51
	Провод установочный ПВ-3-4,0

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Провод многожильный с поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости.

Изоляция - белого цвета.

-  необходима маркировка  провода по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Сечение-4,0мм2

Длина бухты не менее 100м.
	м
	100
	ГОСТ 6323-79, МЭК 60227
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	52
	Провод установочный ПВ-3-6,0

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Провод многожильный с поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости.

Изоляция - белого цвета.

-  необходима маркировка  провода по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Сечение-6,0мм2

Длина бухты не менее 200м.
	м
	200
	ГОСТ 6323-79, МЭК 60227
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	53
	Провод ПВС   3Х1

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

1. Токопроводящая жила - медная или медная луженая (по требованию потребителя при заказе к марке провода добавляют букву "л", а также в проводах, предназначенных для армирования неразборной арматурой и в исполнения Т), круглой формы, многопроволочная класса 5 по ГОСТ 22483 .
2. Изоляция - из ПВХ пластиката. Цвета изоляции жил в проводах указаны в Приложении.
3. Скрутка - изолированные жилы скручены без заполнителя. Изолированные жилы пятижильных проводов допускается скручивать вокруг сердечника.
4.Оболочка - из ПВХ пластиката. Оболочка в проводах наложена с заполнением промежутков между жилами, придавая проводам круглую форму. Цвета оболочки проводов указаны в Приложении.

Количество жил 3.

Сечение-1,0мм2

Длина бухты не менее 150м.
	м
	150
	ГОСТ 7399-97, ТУ16.К01-49-2005


	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	54
	Провод ПВС 3Х0,75

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

1. Токопроводящая жила - медная или медная луженая (по требованию потребителя при заказе к марке провода добавляют букву "л", а также в проводах, предназначенных для армирования неразборной арматурой и в исполнения Т), круглой формы, многопроволочная класса 5 по ГОСТ 22483 .
2. Изоляция - из ПВХ пластиката. Цвета изоляции жил в проводах указаны в Приложении.
3. Скрутка - изолированные жилы скручены без заполнителя. Изолированные жилы пятижильных проводов допускается скручивать вокруг сердечника.
4.Оболочка - из ПВХ пластиката. Оболочка в проводах наложена с заполнением промежутков между жилами, придавая проводам круглую форму. Цвета оболочки проводов указаны в Приложении.

Количество жил 3.

Сечение-0,75мм2

Длина бухты не менее 75м.
	м
	75
	ГОСТ 7399-97, ТУ16.К01-49-2005


	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	55
	Провод ПВС-3Х1.5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

1. Токопроводящая жила - медная или медная луженая (по требованию потребителя при заказе к марке провода добавляют букву "л", а также в проводах, предназначенных для армирования неразборной арматурой и в исполнения Т), круглой формы, многопроволочная класса 5 по ГОСТ 22483 .
2. Изоляция - из ПВХ пластиката. Цвета изоляции жил в проводах указаны в Приложении.
3. Скрутка - изолированные жилы скручены без заполнителя. Изолированные жилы пятижильных проводов допускается скручивать вокруг сердечника.
4.Оболочка - из ПВХ пластиката. Оболочка в проводах наложена с заполнением промежутков между жилами, придавая проводам круглую форму. Цвета оболочки проводов указаны в Приложении.

Количество жил 3.

Сечение-1,5мм2

Длина бухты не менее 250м.
	м
	250
	ГОСТ 7399-97, ТУ16.К01-49-2005


	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	56
	Провод ПВС-3Х2,5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

1. Токопроводящая жила - медная или медная луженая (по требованию потребителя при заказе к марке провода добавляют букву "л", а также в проводах, предназначенных для армирования неразборной арматурой и в исполнения Т), круглой формы, многопроволочная класса 5 по ГОСТ 22483 .
2. Изоляция - из ПВХ пластиката. Цвета изоляции жил в проводах указаны в Приложении.
3. Скрутка - изолированные жилы скручены без заполнителя. Изолированные жилы пятижильных проводов допускается скручивать вокруг сердечника.
4.Оболочка - из ПВХ пластиката. Оболочка в проводах наложена с заполнением промежутков между жилами, придавая проводам круглую форму. Цвета оболочки проводов указаны в Приложении.

Количество жил 3.

Сечение-2,5мм2

Длина бухты не менее 290м.
	м
	290
	ГОСТ 7399-97, ТУ16.К01-49-2005


	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	57
	Провод РКГМ- 0,75

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

1.Токопроводящая жила скрученная из медных проволок (класс гибкости 5)
2.Изоляция из кремнийорганической резины; 
3.Оплётка из кремнейорганической резины;

Сечение 0,75 мм2

Необходимые длины: бухта 100м


	м
	100
	ГОСТ 7399-80
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	58
	Провод установочный РКГМ 1,5 КВ ММ

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

1.Токопроводящая жила скрученная из медных проволок (класс гибкости 5)
2.Изоляция из кремнийорганической резины; 
3.Оплётка из кремнейорганической резины;

Сечение 1,5 мм2

Необходимые длины: бухта 100м
	м
	100
	ГОСТ 7399-80
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	59
	Провод установочный РКГМ 4,0 КВ ММ

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

1.Токопроводящая жила скрученная из медных проволок (класс гибкости 5)
2.Изоляция из кремнийорганической резины; 
3.Оплётка из кремнейорганической резины;

Сечение 4,0 мм2

Необходимые длины: бухта 400м
	м
	400
	ГОСТ 7399-80
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора

	60
	Провод установочный РКГМ 6,0КВ ММ

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

1.Токопроводящая жила скрученная из медных проволок (класс гибкости 5)
2.Изоляция из кремнийорганической резины; 
3.Оплётка из кремнейорганической резины;

Сечение 6,0мм2

Необходимые длины: бухта 100м
	м
	100
	ГОСТ 7399-80
	Наличие сертификата соответствия, паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2013г.
	40 рабочих дней со дня подписания договора


1
1

