
Приложение № 3 
к Извещению о проведении 
запроса котировок цен 
Техническое задание на 

поставку  комплекта позиционного оборудования для экспериментальной установки

для нужд ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» согласно следующей спецификации:

	№п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Механизм линейного перемещения с сильфонным уплотнением, рабочий ход не менее 600 мм, фланец крепления высоковакуумный типа DN63CF, с болтовыми отверстиями с метрической резьбой, с ручным приводом, прогреваемый до температуры не менее 2500С, в сборе, материал сильфона - нерж. сталь 316L
	шт.
	1

	2.
	Механизм вращения на фланце высоковакуумный (10-4Па), привод ручной, выгравированная шкала с шагом не более 10, материал - нержавеющая сталь 316, прогреваемый до температуры не менее 2500С
	шт.
	1

	3.
	Переходный фланец высоковакуумный DN100CF/DN63CF, материал: нерж.сталь 304
	шт.
	1

	4.
	Линейка для контроля перемещения механизма линейного перемещения
	шт.
	1

	5.
	Окно оптическое, материал – сапфир, на высоковакуумном фланце  DN35CF
	шт.
	1

	6.
	Выравниватель на высоковакуумном фланце DN100CF
	шт.
	1


Оборудование должно быть новое, не восстановленное, не бывшее в употреблении, поставленное в полностью рабочем состоянии.

Необходимо наличие документации: паспорт и инструкция по эксплуатации.

Приемка товара осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Поставщика на территории Покупателя в г. Обнинске.

Упаковка должна исключать воздействие атмосферных осадков и механических воздействий при транспортировке.
Указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя на программное обеспечение и комплектующие не сопровождаются словами «или аналог» («или эквивалент»), так как закупаемые товары будут использоваться только во взаимодействии с товарами, уже используемыми Заказчиком и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков.

Контактное лицо: Аксенов Юрий Васильевич (48439) 9-86-03.
PAGE  
2

