- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

  - Предмет договора

Поставка СЗЧ к системам судовой автоматики (номенклатурная группа № 1.130 -поставка систем и средств судовой автоматики и СЗЧ к ним) для нужд ФГУП «Атомфлот»

  - Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества:

| № | Наименование товара | Характеристика | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Конденсатор импульсный энергоемкий ИКЭ-18/350 | - Допустимое напряжение, В 350,0 - Электрическая емкость, Ф±10% 0,3 - Внутреннее сопротивление (+20±5)ºС, Ом не более 0,5 - Энергоемкость, кДж 18 - Сопротивление изоляции, Мом, не менее 5,0 - Диаметр корпуса, мм 230,0 - Высота корпуса (без токовыводов) мм, не более 410,0 | 10 | шт. |
|  | Электрический регулирующий привод «SAMSON» | - Тип 5624-10, код 2770-010011-02 - Усилие 700N - Рабочее напряжение 220В, 50Гц - S (рабочий ход) 7,5мм - Т (время хода) 45с - Р (мощность эл. двигателя) 2VA | 20 | шт. |
|  | Преобразователь напряжения (DC-DC конвертор) | - Тип Р22TG-2415Z2 Nickel-Coated copper, корпус DIP24 | 20 | шт. |

  - Требования к комплектации товара

Поз. 1,3 поставляется в комплектации завода-изготовителя. Поз.2 комплектация стандартная: 2 концевых выключателя (контакты 230В, ≈ 3А), датчик положения (потенциометр 1000Ом, ток 1мА)

  - Требования к технической документации

Поставщик обязуется поставить полный комплект технической документации, предусмотренный заводом-изготовителем

  - Информация о заказчике и инициаторе процедуры закупки

- Наименование заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»);

- Место нахождения заказчика: 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот».

  - Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

  - Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 30 (тридцати) дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

  - Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг:

183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

  - Прочие условия

Поставляемый товар должен быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных деталей).

  - Сроки поставки:

Срок поставки продукции в соответствии с требованиями проекта договора в сроки, указанные в спецификации к проекту договора:

| поз.1 | с 28.08.2012г. по 09.10.2012г. |
| --- | --- |
| поз. 2,3 | с 28.08.2012г. по 06.11.2012г. |