ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

	
	УТВЕРЖДЕНО

	
	Генеральный директор

_______________ В.В.Рукша

«___» ______ 20__ года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку светотехнической продукции (номенклатурная группа № 1.38 -поставка светотехнической продукции, СЗЧ к ней) для нужд ФГУП «Атомфлот»»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru
Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2013 г.
	УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора

по базированию и спецпроизводству

________________ Н.В. Мантула
«___»  _______ 2013г.

	Заместитель генерального директора по ТЭФ

	___________________
	О.Э. Дарбинян

	«___»  _______ 2013г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку светотехнической продукции
1. Предмет договора
Поставка светотехнической продукции (номенклатурная группа № 1.38 -поставка светотехнической продукции, СЗЧ к ней) для нужд ФГУП «Атомфлот»

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества

	№
	Наименование продукции
	Функциональные, технические

характеристики продукции, гарантии качества
	Кол-во
	Ед.
изм.

	1.
	Светильник 

СПВ-27М
(или эквивалент)
	· Уровень взрывозащиты по ГОСТ 12.2.020-76      В3Т4-В
· Напряжение сети – 12В

· Мощность лампы – 27Вт

· Источник света по ГОСТ 2023-66               А12-32
· Габаритные размеры (DхН),мм не более   108х275
· Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию, лет    не

       менее 3
· переносной
· Климатическое исполнение УХЛ по ГОСТ 15150-69
· Температура окружающего воздуха от -45 до 40ºС
· Требования по технике безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75,
       ГОСТ 12.2.007.13-88, ГОСТ 12.2.020-76
· Соответствует «Правилам изготовления взрывозащищенного
       и рудничного электрооборудования»
· Комплектация в соответствии с п.3.1 настоящего 
      технического задания
	10
	шт.

	2.
	лампа

	· К светильнику СПВ-27М
· Источник света по ГОСТ 2023-66,               А12-32
· Мощность лампы – 27Вт
	100
	шт.

	3.
	Фонарь-фара

ФР-ВС «Экотон-3»

(или эквивалент)
	· Взрывозащищенный 0ExdmIICT6X
· Емкость батареи, мА/ч       не менее 6600

· Среднее время наработки на отказ, ч     не менее 50000

· Время непрерывной работы, ч             не менее 14

· Ресурс аккумулятора, циклов заряд/разряд  1000

· Гарантийный срок    2 года

· Габаритные размеры, мм       120х120х210

· Масса, кг        1,45

· Степень защиты, IP67
· Комплектация в соответствии с п.3.2 настоящего 
      технического задания
	11
	шт.

	4.
	Светильник 
DBU-01-050 
(или эквивалент)
	· Светодиодный
· Настенный

· Входное напряжение/частота            176-264В/50Гц
· Степень защиты, не менее                 IP65
· Цвет корпуса                                       серый. RAL 7039
· Габаритные размеры, мм                   225х219х221

· Электропотребление, Вт                    50

· Световой поток, лм                            3400±15%

· Цветовая температура, К                   4700-6500   
· Ресурс работы, час                              не менее 50000

· Диапазон температур                          от -45º до +50ºС

· Угол регулировки кронштейна          +80º/-80º

· Гарантийный срок                               3 года      
·  Комплектация в соответствии с п.3.3 настоящего 
       технического задания                   
	5
	шт.

	5.
	Лампа рабочего освещения код заказа 079 090 001 GEDORE 

(или эквивалент)
	· 72Вт (2 флюоресцентные лампы 36Вт)
· Напряжение, В                         230 

· 2 разъема 230В, с заземлением

· Ударопрочность : IK10
· Класс защиты , не менее II
· Световой поток, лм                5800

· Размеры, мм   (не более)       495х285х110

· Комплектация в соответствии с п.3.4 настоящего  
      технического задания
	5
	шт.

	6.
	Лампа настольная

типа «Дельта»

(или эквивалент)
	· на струбцине      
· количество плафонов, шт.                      1

· количество ламп, шт.                              1 (в комплекте)

· тип лампы - люминисцентный

· макс. потребляемая мощность, Вт       11

· встроенный выключатель

· цвет черный

· регулировка угла наклона плафона

· регулировка высоты светильника 

· поворот ножки на струбцине

· 2 колена ножки

· Материал ножки - металл
	20
	шт.

	7.
	Лампа настольная

типа «Дельта»

(или эквивалент)
	· на подставке                                             
· количество плафонов, шт.                      1

· количество ламп, шт.                              1 (в комплекте)

· тип лампы - люминисцентный

· макс. потребляемая мощность, Вт       11

· встроенный выключатель

· цвет черный

· регулировка угла наклона плафона

· регулировка высоты светильника

· 2 колена ножки

· Материал ножки - металл
	20
	шт.


3. Требования к комплектации товара
3.1. поз. 1 п. 2 технического задания должна состоять из корпуса, гайки в сборе с защитным колпаком, защитной решетки, патрона, отражателя, подвесного крюка и кабеля 10 метров
3.2. комплектация поз. 3 п. 2 технического задания должна включать стандартную комплектацию изготовителя
3.3. комплектация поз. 4 п. 2 технического задания должна включать стандартную комплектацию изготовителя
3.4. комплектация поз. 5 п. 2 технического задания должна включать стандартную комплектацию изготовителя
4. Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

5. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

6. Требования к технической документации

Поставщик обязуется поставить полный комплект технической документации с переводом на русский язык

7. Требования к упаковке оборудования

Оборудование поставляется в фирменной специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок

8. Прочие условия

8.1. Поставляемый товар должен быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных деталей). 

8.2. Товары должны иметь сертификат соответствия. 
8.3. В случае предложения эквивалента по поз.1 п.2 технического задания, лампа (поз.2 п.2 технического задания) должна подходить предложенному эквиваленту.
8.4. В случае предложения эквивалента указать маркировку (тип) предлагаемого товара, с его техническими характеристиками. Технические характеристики должны быть отражены по каждому пункту, указанному для данной позиции.
9. Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

10. Сроки поставки

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «04» апреля 2013 г. по «16» мая 2013 г. 
	Начальник ОМТС
	
	
	
	С.В. Ярема


