Приложение  № 3

к  Договору №__________

от  «__» ______ 2014 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на  выполнение работ «Техническое обслуживание  охранно - пожарной сигнализации в отделения  Сайда - Губа  СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»

| № п/п | Наименование выполняемых работ | Результаты работ | Сроки начала и окончания работ и предоставления результатов работ | Цена работ (руб.) с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Ежемесячное техническое обслуживание охранно – пожарной сигнализации на отделении и ремонт её по заявкам от Заказчика. | Исправная и готовая к срабатыванию охранно – пожарная сигнализация. | Начало работ: с даты заключения договора. по 30 сентября 2014г. |  |
| 2. | Ведение и ежемесячная корректура нижеперечисленной документации: 1. Журнал учета вызовов (Приложение № 5 к Договору); 2. Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации (Приложение № 6 к Договору); 3. Паспорта автоматических установок пожаротушения, охранной, пожарной и охранно – пожарной сигнализации (Приложение № 7 к Договору) 4. График проведения технического обслуживания и ремонта (Приложение № 8 к Договору); 5. Технические требования определяющих параметры работоспособности автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации (Приложение № 9 к Договору); 6. Перечень технических средств, входящих в установки и подлежащих техническому обслуживанию. | Отчётная документация: 1. Акты сдачи-приемки выполненных работ; 2. Акты выполненных работ по форме КС-2; 3. Справки о приемке выполненных работ по форме КС-3; 4. Исполнительную, отчётную и эксплуатационную документацию: 4.1. Паспорта; 4.2. Копии сертификатов на оборудование и материалы; 4.3. Акты на выполнение работ по техническому обслуживанию автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно – пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре; 4.4. Паспорта автоматических установок пожаротушения, охранной, пожарной и охранно – пожарной сигнализации; 4.5. Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации; 4.6. График проведения технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно – пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре на 2014, 2015 годы; 4.7. Технические требования определяющие параметры работоспособности автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной и охранно -пожарной сигнализации; 4.8. Журнал учета вызовов; 4.9. Перечни технических средств, входящих в установки и подлежащих техническому обслуживанию и ремонту; | С 01.10.2014г. по 24 декабря 2014г. |  |
|  | Итого: |  |  |  |

ОТ ЗАКАЗЧИКА:                                                      ОТ ПОДРЯДЧИКА:

И.о. директора СЗЦ «СевРАО» -                                              Директор

филиала ФГУП «РосРАО»                                                        _______________________

_______________ В.Н. Пантелеев                                           _______________

«___» ________ 2014г.                                                              «___» ________ 2014г.

М.П.                                                                                           М.П.