## Общий
[6 empty] | Спецификация на аСУ ТП. СКУ ЭО. ПТК СИ ТО. АРМ (R4.02207.5.0.32). Энергоблок № 4 Ростовской АЭС | [12 empty] | Приложение №1 к Договору ________________________от__________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Масса ед. | Катег. ОК | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 4.ИСУП.5808576 | 4HL10X001 | Рабочая станция двухдисплейная (РС-2ОВ) | ИГНД.466451.130-02 | Габаритные размеры, мм (ВхШхГ): 630х610х660. Степень защиты: IP20. Климатическое исполнение: УХЛ4 | ИГНД.466451.130-01 ТУ | 4 | II | R4.02207.5.0.32 | 7 |  | R4.02207.3.0.36 | 3 | 1 | шт. | 823916.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2016-03-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 0 |  |  | 2014-1173
2 | 4.ИСУП.5808577 | 4HL10X002 | Рабочая станция двухдисплейная (РС-2ОВ) | ИГНД.466451.130-02 | Габаритные размеры, мм (ВхШхГ): 630х610х660. Степень защиты: IP20. Климатическое исполнение: УХЛ4 | ИГНД.466451.130-01 ТУ | 4 | II | R4.02207.5.0.32 | 8 |  | R4.02207.3.0.36 | 3 | 1 | шт. | 823916.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2016-03-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 0 |  |  | 2014-1173
3 | 4.ИСУП.5808578 | 4HL10X003 | Рабочая станция двухдисплейная (РС-2ОВ) | ИГНД.466451.130-02 | Габаритные размеры, мм (ВхШхГ): 630х610х660. Степень защиты: IP20. Климатическое исполнение: УХЛ4 | ИГНД.466451.130-01 ТУ | 4 | II | R4.02207.5.0.32 | 9 |  | R4.02207.3.0.36 | 3 | 1 | шт. | 823916.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2016-03-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 0 |  |  | 2014-1173
[13 empty] | Итого: | 3 |  | 2471750.19 |  | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [13 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [13 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [13 empty] | м.п.