Техническая часть 

на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ при реконструкции объектов капитального строительства для закупок в соответствии с требованиями Положения о закупках

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

Тема закупки: замена, поставка лифтов

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. Краткая характеристика и назначение лифтов подлежащих замене.
РАЗДЕЛ 2. Требования к качеству работы и оборудования.
РАЗДЕЛ 3. Технические характеристики закупаемого, монтируемого оборудования.
РАЗДЕЛ 4. Комплект поставки.

РАЗДЕЛ 5. Требования к подрядчику.

РАЗДЕЛ 6. Перечень основных работ по договору.

РАЗДЕЛ 7. Порядок оплаты.

РАЗДЕЛ 8. Дополнительная информация и требования.

РАЗДЕЛ 9. Особые условия.

1. Технологическая часть

Краткая характеристика и назначение лифтов подлежащих замене:
	
	Назначение
	Пассажирский

	1
	Завод-изготовитель
	Московский опытно-эспериментальный завод

	2
	Год изготовления / Дата ввода

лифта в эксплуатацию
	1974 / апрель 1975

	3
	Модернизация 
	Не проводилась

	4
	Номинальная грузоподъёмность

кГ / Номинальная скорость м/с
	500 / 1,0

	5
	Высота шахты / Число остановок

(этажей)
	30,6 / 7

	6
	Привод лифта
	Электрический

	7
	Привод дверей
	Автоматический

	8
	Система диспетчеризации и диагностики  лифтов «Обь»
	СБН.465213.070.001-Э5


2. Требования к качеству работы и оборудования:


Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям строительных норм и правил (СНиП) и требованиям, предъявляемым к проведению ремонтных работ.

Оборудование лифта должно соответствовать ПБ 10-558-03, техническому регламенту о безопасности лифтов (постановление правительства РФ от 02.10.09 г. №782) а также существующим нормам электробезопасности и пожарной безопасности, с выводом проводов для аварийной ситуации.
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики

	Срок гарантии
	кол-во

	1. 1
	Лифт пассажирский
	Грузоподъемность: 500 кГ.
Скорость 1,0 м/с

Количество остановок – 7
Тип: Пассажирский лифт модели: «Щербинский лифтостроительный завод»
Грузоподъемность, кГ/чел: 500 / 6 человек

Скорость: 1,0 м/сек

Число остановок/входов: 7 / 7
Маркировка кнопок панели управления в кабине лифта: 0,1, 2, 3, 4, 5, 6
Высота подъема: 25,2 м

Система управления:

FCL – собирательное управление при движении кабины вверх и вниз (одиночная работа).
Тип привода:
Редукторный, частотно-регулируемый фирмы «ОТИС»
Машинное помещение:

Вверху прямо над шахтой
Двери кабины и шахты: Фронтальные

Тип: Автоматические, центрального открывания (телескопические)

Размеры (ширина х высота), мм: 1980х700

Отделка: Нержавеющая сталь

Огнестойкость дверей шахты: Е30

Тип портала: Нержавеющая сталь

Размер кабины (шир. х глуб. х выс.) мм.
1080х1420х2100

Тип кабины: Непроходная

Панели кабины: Нержавеющая сталь

Потолок: Плоский с освещением

Панель управления: Нержавеющая сталь с освещением

Поручни: Без поручней

Зеркало: Возможно
Плинтуса: Нержавеющая сталь

Напольное покрытие: Гранит или износоустойчивый линолеум
Устройство управления и сигнализации в кабине и на этаже: РКS - на 1 этаже, SHL/HPI - на всех этажах

Источник питания: 380 V, 3 ф., 50 Гц

Размеры шахты (шир. х глуб.), мм: 1550х2200 мм

Материал шахты: Бетон
Высота последнего этажа: 21 м

Способ крепления кронштейнов: Сварка
Наличие под шахтой лифта помещений, доступных для людей: Не допускается
Тип здания: Административное
	24 месяца
	2 ком-плекта


3. Технические характеристики закупаемого, монтируемого оборудования.
4. Комплект поставки
	Направляющие с элементами крепежа
	2 комплект

	Привод лифта
	2 комплект

	Пульт управления
	14 шт

	Комплект технической документации на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD:

      паспорт на лифт;
      руководство по эксплуатации;

      инструкция по монтажу;

      принципиальная электрическая схема;

      монтажная электрическая схема;

      кинематические схемы механизмов;

      общий вид лифта;

      установочный чертёж;

      сертификат соответствия согласно ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р 53783-2010;

      разрешение на применение Ростехнадзора России;

      входящие документы на изделие внешней поставки;

      ведомость комплектации;

      упаковочная ведомость.
	4 шт.

	Предварительная приёмка оборудования Заказчиком на территории Поставщика или изготовителя.
	


5. Требования к подрядчику:
Подрядчику по окончанию монтажных работ выполнить и согласовать с заказчиком исполнительную документацию (внесение изменений в эксплуатационные схемы, инструкции по эксплуатации нового оборудования, сертификаты и т.д.) произвести пусконаладочные работы на вновь смонтированном оборудовании. Необходимые материалы для проведения монтажных работ приобретает подрядная организация.

Необходимо представить следующие документы:


- Сертификат соответствия техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 011/211 «Безопасность лифтов»;


- Сертификат соответствия менеджмента качества  ИСО 9001:2008;


- Сертификат соответствия Энергетической эффективности на пассажирские электрические лифты грузоподъёмностью до 1000 кг.;


- Сертификат соответствия техническим регламентам о требованиям к пожарной безопасности  (№122-ФЗ от 22.07.2008);


- Разрешение на применение технических устройств выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

- Свидетельство о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией в установленном законодательством порядке, удостоверения монтажников, удостоверения разрешающие проведение электрогазосварочных работ.
6. Перечень основных работ по договору:
1. Приобретение лифтов

2. Демонтаж лифтовой  установки и шахты

3. Монтаж лифтового оборудования

4. Установка обрамлений дверных проемов

5. Общестроительные и отделочные работы

6. Диспетчеризация (монтаж и наладка оборудования)

7. Пусконаладочные работы

8. Техническое освидетельствование инженерным центром
9. Прохождение экспертизы металлоконструкций

10. Прохождение строительной экспертизы (строительная часть)

11. Оформление декларации
12. Оформление нового паспорта лифта

13. Ввод лифта в эксплуатацию 
7. Порядок оплаты:

Порядок оплаты (поставка лифтов):  100% по факту поставки в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента поступления товара на склад заказчика на основании счёта, оформленного в соответствующем порядке, с подписями и печатью.
Порядок оплаты (замена лифтов): Оплата выполняется по факту выполненных работ (после оформления всех необходимых документов и ввода лифта в эксплуатацию) 100% в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента поступления товара на склад заказчика на основании счёта, оформленного в соответствующем порядке, с подписями и печатью.
Особые условия:

1. Поставка осуществляется по адресу, указанному в Извещении или по согласованию с Заказчиком по другому адресу в пределах г. Снежинска;

2. Обязательное наличие товарно – сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент поставки.

Примечание:

1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Поставляемое оборудование должно быть серийно выпускаемым и готово к эксплуатации. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.

2. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.

Требования к упаковке продукции

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

8. Дополнительная информация и требования.

Участник должен иметь в собственности необходимое количество машин, специальной техники, механизмов, оборудования и производственную базу, позволяющих качественно, в полном объеме и в срок выполнить работы, предусмотренные проектной и конкурсной документацией, или иметь гарантированный доступ к указанному оборудованию на условиях проката, лизинга или аренды. База Участника должна размещаться не далее чем в 100 км от объекта (от г.Снежинска).

Участник должен иметь не менее 3-х лет успешного опыта выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ в качестве генерального подрядчика в условиях данного климатического района, отработанную технологию выполнения работ и методы проведения специальных работ и испытаний.

Участник должен располагать собственным достаточным для выполнения работ руководящим инженерно-техническим персоналом, ресурсами рабочих и специалистов соответствующей квалификации или быть в состоянии предоставить услуги требуемых специалистов и трудовых ресурсов.

Участник должен иметь на своем предприятии структуру и систему контроля качества, соответствующую требованиям действующих нормативов РФ, необходимых специалистов и приборные комплексы для осуществления контроля качества выполнения работ.

Участник должен иметь достаточные финансовые средства, устойчивое финансовое положение и приемлемый уровень рентабельности. В случае необходимости Заказчик вправе навести справки в банках, обслуживающих Участника.

У участника должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Участник должен отсутствовать в реестрах недобросовестных поставщиков.

Участник должен иметь положительную деловую репутацию, в подтверждение чего Участник должен предоставить точные сведения по законченным или находящимся в процессе судебным разбирательствам за последние пять лет.

Участник не должен быть подвергнут процедуре ликвидации либо не подвергнут процедуре банкротства.
Подрядчик в рамках договорной цены разрабатывает и согласовывает с заказчиком Проект производства работ (ППР) на объекте, График выполнения работ на объекте на весь период строительства, а также ежегодный и ежемесячный графики. К работам разрешается приступать при наличии утвержденного проекта производства работ, согласованного с Заказчиком. 

Режим работы персонала подрядчика на объекте определяется подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

- соблюдения правил внутреннего распорядка предприятия, установленного Заказчиком;

- безусловного исполнения утвержденного графика выполнения работ, согласовываемого с Заказчиком.

Подрядчик обязан выполнять строительно-монтажные работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.

Подрядчик в письменном виде согласовывает с Заказчиком привлечение субподрядных организаций на выполнение отдельных видов работ по объекту.

Если на этапе подготовки документов для участия в процедуре закупки известно о том, какие субподрядные организации планируется привлечь на выполнение отдельных видов работ, к документации необходимо приложить соответствующий список в соответствии с Приложением №1.

Подрядчик, либо привлеченный к отдельным видам работ субподрядчик должен иметь аттестованную лицензированную электротехническую лабораторию, зарегистрированную в Управлении по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора с правом выполнения испытаний и измерений параметров электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000В, а также всё необходимое оборудование для проведения измерений, требуемых в процессе монтажа и наладки электрооборудования, систем вентиляции и автоматизации. При этом срок действия Свидетельства должен истекать не ранее 2013 года

Разделение «Оборудование/материалы» осуществляется на основании сметной документации.

Все оборудование поставляется Заказчиком. Монтаж и приобретение сопутствующих расходных материалов для монтажа оборудования, а также иных материалов, предусмотренных проектной документации и определенных сметами как «материалы» осуществляет Подрядчик.

В ходе монтажа с момента получения оборудования на складе Заказчика и до момента подписания Акта приемочной комиссии по объекту за все товароматериальные ценности и оборудование ответственность несет Подрядчик.

Все применяемые при строительстве данного объекта материалы и оборудование должны иметь сертификаты и паспорта.
Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные и пусконаладочные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию.

В заявленную стоимость работ по объекту должны входить как затраты на выполнение работ в соответствии с проектно-сметной документацией, так и дополнительные сопутствующие затраты, такие как: командировочные расходы, затраты на перевозку рабочих до объекта, транспортировку техники, временные здания и сооружения.

Также в стоимости работ и в планируемых трудозатратах необходимо учесть выполнение всех пусконаладочных работ по внутренним и наружным инженерным сетям в объеме, предусмотренном действующими в Российской Федерации нормативными документами, с предоставлением полного комплекта исполнительной технической, наладочной документации и технических отчетов.

Заказчик вправе при исполнении договора подряда в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных договором работ не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных договором, но связанных с работами, предусмотренных договором, или при прекращении потребности в предусмотренной договором части работ. При этом изменяется и цена договора пропорционально объему указанных работ, но не более чем на пять процентов.
9. Особые условия: 


Индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации, и не проживающие на территории ЗАТО г. Снежинск, и юридические лица, не расположенные и не зарегистрированные на данной территории, могут принять участие в процедуре закупки при условии принятия органом местного самоуправления ЗАТО г.Снежинск положительного решения о допуске таких лиц к участию в совершении сделки (заключению договора строительного подряда, являющегося объектом процедуры закупки).  

Претенденты на участие в процедуре закупки, не проживающие и незарегистрированные на  территории ЗАТО г. Снежинск для проведения работ должны заблаговременно (за 1 месяц) оформить Въезд на территорию ЗАТО г.Снежинск. Руководитель органов местного самоуправления г.Снежинск по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право разрешить Въезд таких индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц на территорию ЗАТО для проведения работ, являющихся предметом договора. 

Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность. 

Допуск оформляется в порядке, установленном Законом РФ от 21.07.93г. № 54851 «О государственной тайне».  

Индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом законе.  


На претендентов в полном объеме распространяется действие Закона РФ от 14.07.1992г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996г. № 693).

3

