## TDSheet
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | Вид управления (Для электроприводной арматуры: Тип привода, мощность , время срабатывания, номинальный ток) | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  | Масса не более, кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Срок поставки | Общая стоимость, рублей с НДС | Аванс (30%) в соответствии с п. 9.1.1 проекта договора в руб с НДС | Окончательный платеж (70%) в соответствии с п. 9.1.2 проекта договора в руб с НДС
[11 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
45 | 10UKC (20UKC) | Вспомогательное реакторное здание
45.26 | KUA60-80 | Система автоматизированного химического контроля первого контура
45.26.1 | 10KUA70AX001 10KUA70AX002 10KUA70AX003 20KUA70AX001 20KUA70AX002 20KUA70AX003 | Комплекс подготовки проб продувочной воды 1 контура |  | Q=100 л/ч P 2,0 МПа T 55 0C Продувочная вода I контура |  | ИТТ NW2O.B.120.&.0UKC&&.KUA60.054.MD.0001 | 3Н/C/II | QA3 | нж | компл | 3 | 3 | 433 | 2598 | УХЛ4, III | 8(ОЖ3) | 10UKC (20UKC) | 20.03.2013 20.11.2013
45.26.2 | 10KUA80AX001 20KUA80AX001 | Комплекс подготовки проб подпиточной воды 1 контура |  | Q=100 л/ч P 19,4 МПа T 80 0C Подпиточная вода I контура |  | ИТТ NW2O.B.120.&.0UKC&&.KUA60.054.MD.0001 | 3Н/C/II | QA3 | нж | компл | 1 | 1 | 433 | 866 | УХЛ4, II | 8(ОЖ3) | 10UKC (20UKC) | 20.03.2013 20.11.2013
45.26.4 | 10KUA80AX002 20KUA80AX002 | Система подготовки проб и измерений дистиллата 1 контура |  | Q=100 л/ч P 0,7 МПа T 70 0C Дистиллат |  | ИТТ NW2O.B.120.&.0UKC&&.KUA60.054.MD.0001 | 4/III | QA4 | нж | компл | 1 | 1 | 433 | 866 | УХЛ4, II | 8(ОЖ3) | 10UKC (20UKC) | 20.03.2013 20.11.2013
Транспортные расходы до Нововоронежской АЭС-2 в руб. с НДС
Стоимость шефмонтажных работ в руб. с НДС
ИТОГО с учетом транспортных расходов и шефмонтажа в руб. с НДС