Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат»
 №  130122/0506/013 
 № 31300105612
ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
 В ДОКУМЕНТАЦИЮ ЗАПРОСА ЦЕН
от 23.01.2013г. 

Уважаемые участники 

       данной закупки
Настоящим извещаем Вас о следующем изменении: 
1.  п. 4 раздела II  «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК» ИЗВЕЩЕНИЯ:
Вместо:
Дополнительные условия: Привлечение соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) не более 5% от всего объема работ
Следует читать:
Дополнительные условия: Привлечение соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) не допускается
2. п. 4 ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ:
Вместо:
4. Требования к участникам и перечень документов, подтверждающих соответствие предъявляемым требованиям п.12.5.5 ЕОСЗ

Участник закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на оказание услуг.
Следует читать:
4. Требования к участникам и перечень документов, подтверждающих соответствие предъявляемым требованиям п.12.5.5 ЕОСЗ

Участники размещения заказа должны соответствовать следующим требованиям: 
1. Не менее 2 (двух) специалистов, прошедших обучение в специализированных организациях и имеющих разрешение на техническое освидетельствование баллонов под давлением 
2.Наличие собственных или арендованных средств для выполнения работ:

зарядная углекислотная станция, 

зарядная порошковая станция, стенд для гидроиспытаний баллонов.

3. п. 5 ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ:
Вместо:
5.Требования к участникам, предъявляемые в соответствии с п.12.5.1(б) ЕОСЗ (если применимы к предмету закупки)

Следует читать:
5.Требования к участникам предъявляемые в соответствии с пунктом 12.5.1 ЕОСЗ (если применимы к предмету закупки)  
1. Наличие лицензии, выданной уполномоченным органом на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
2.Наличие разрешения Ростехнадзора на регистрацию шифра клейма для клеймения баллонов наполняемых углекислотой, а также углекислотных, порошковых и воздушно-пенных огнетушителей любого объёма;
3.Справка об опыте выполнения договоров за последний год на сумму не менее 90% от начальной (максимальной) цены договора с приложением копий договоров с приложениями, спецификациями, а также копий документов, подтверждающих исполнение данных договоров (акты приемки-передачи,  акты выполненных работ и т.п.);
4. Наличие документов, подтверждающих  обучение специалистов в специализированных организациях на допуск к техническому освидетельствованию баллонов под давлением.

5.Справка, подтверждающая наличие у участника соответствующих собственных либо арендованных материально-технических ресурсов, необходимых для полного и своевременного выполнения договора с приложением копий бухгалтерского баланса с расшифровкой основных фондов, в случае использования собственных материально-технических ресурсов. В случае использования арендованных материально-технических ресурсов - копии подписанных с двух сторон договоров аренды с указанием наименований, количества, сроков аренды арендуемых материально-технических ресурсов.

4. п.7 ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ:
Вместо:
7. Требования к соисполнителям

- привлечение соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) не более 5% от всего объёма работ, указанном в ТЗ.

Следует читать:
7. Требования к соисполнителям

- привлечение соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) не допускается.

Остальные условия проведения закупки считать без изменений. 

Зам. директора ОАО СХК                                                Н.Н. Кривошеин
