ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на экспертизу расчета и обоснования нормативов потерь электроэнергии при её передаче по электрическим сетям АО "СЭСК".

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Экспертиза расчета и обоснования нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям АО "СЭСК"

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

-

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Оценка полноты и достоверности, предоставленных Заказчиком материалов, обосновывающих норматив технологических потерь электроэнергии при её передаче по электрическим сетям АО «СЭСК»; Расчёт технологических потерь электрической энергии за базовый период (2014 год) в соответствии с Инструкцией Минэнерго РФ; Определение за базовый период (2014 год) и на период регулирования (2016 год): - показателей баланса электроэнергии в целом по электрическим сетям АО «СЭСК»; - сводных балансов электроэнергии по уровням напряжения; - структур балансов электроэнергии по диапазонам напряжения; - структур перетоков электроэнергии; - структур технологических потерь электроэнергии. Определение численного значения норматива технологических потерь электрической энергии в электрических сетях на регулируемый период (2016 год); Анализ динамики отчетных и нормативных технологических потерь и балансов электроэнергии за последние 3 года; Подготовка экспертного заключения по результатам расчётов норматива технологических потерь электроэнергии при её передаче по электрическим сетям АО «СЭСК» на 2016 г.; Передача заявочных материалов в экспедицию Минэнерго РФ; Сопровождение материалов (расчетов и экспертизы) в Минэнерго РФ до получения выписки из приказа об утверждении нормативов технологических потерь электроэнергии при её передаче по электрическим сетям АО «СЭСК» на 2016 г. Исходные данные: - Силовые трансформаторы 110 кВ – 6 шт.; - Силовые трансформаторы 6 кВ – 261 шт.; - Кабельные линии 0,4 кВ – 155,496 км; - Кабельные линии 6 кВ – 385,91 км; - Воздушные линии ЛЭП-0,4 кВ – 10,118 км; - Воздушные линии ЛЭП-35 кВ – 3,03 км; - Воздушные линии ЛЭП-110 кВ – 37,651 км; - Воздушные линии ЛЭП-220 кВ – 9,9 км. Уточненные данные по объектам будут предоставлены Исполнителю после заключения договора.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Доля/объем отдельных услуг в общем объеме закупок не определена.

Подраздел 2.4 Сроки выполнения оказываемых услуг

Начало: 05.05.2015 г. Окончание: 30.06.2015 г.

Подраздел 2.5 Стоимость оказываемых услуг, руб. с НДС

302 866,67 руб.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Заказчик предоставляет обосновывающие материалы в установленный срок и в объёме, в соответствии с административным регламентом по исполнению государственных функций по утверждению нормативов технологических потерь электрической энергии при её передаче по электрическим сетям.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Работа должна выполняться организацией, имеющей: - Опыт расчета и экспертизы норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях, - Наличие не менее 2-х специалистов, прошедших обучение расчету и экспертизы норматива технологических потерь электроэнергии,

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

-

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

-

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

-

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

-

Подраздел 3.8 Специальные требования

-

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Выполненный расчет и экспертиза нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям АО "СЭСК" на 2016 г. согласно требованиям «Инструкции по организации в Министерстве энергетики РФ работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергетики при ее передаче по электрическим сетям» (приказ Минэнерго России от 30.12.2008г. № 326).

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

По окончании выполнения работ Исполнитель должен предоставить Заказчику следующую документацию: - акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 экз.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

По окончании выполнения работ Исполнитель должен предоставить Заказчику следующую документацию: - технический отчет по работе, содержащий расчет нормативов технологических потерь при передаче электрической энергии; - заключение по результатам экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь электрической энергии на 2016 г. при ее передаче по сетям АО «СЭСК».

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

-

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |
| - | - | - |