Приложение № 1

к Договору подряда № 100-10-05/______

от  «___» _________ 2012 г.

Техническое задание

на оказание услуг по разработке технического задания и проектированию комплекса инженерно-технических средств защиты (КИТСЗ)  теплоэлектроцентраль (ТЭЦ)

ОАО «ППГХО»

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. Услуги по разработке, согласованию и утверждению Технического задания на проектирование комплекса инженерно-технических средств защиты (КИТСЗ)  теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) ОАО «ППГХО» и проектно-сметной документации: «КИТСЗ  ТЭЦ ОАО «ППГХО».

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Ознакомление с объектом, создание рабочей группы.

2.2.  Предпроектное обследование на объекте Заказчика, анализ и согласование материала.

2.3. Разработка, согласование и утверждение Технического задания на проектирование КИТСЗ  ТЭЦ ОАО «ППГХО».

2.4. Предоставление Исполнителем  Заказчику   разработанное,  согласованное  и утвержденное Техническое задание на проектирование КИТСЗ ТЭЦ ОАО «ППГХО».

2.5. Предпроектное обследование на объекте Заказчика, корректировка, анализ и согласование материала.

2.6. Разработка,   согласование и утверждение проектно-сметной документации: « КИТСЗ  ТЭЦ ОАО «ППГХО».

2.7. Предоставление Исполнителем  Заказчику   разработанного,  согласованного  и утвержденного проекта «КИТСЗ ТЭЦ ОАО «ППГХО»

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Техническое задание на проектирование  и проект «КИТСЗ ТЭЦ ОАО «ППГХО» должны быть разработаны в соответствии с РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укреплённость. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств» с “01” 01 2003 г., взамен РД 78.143-92 и РД 78.147-93 и другими нормативными документами.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Предоставить заказчику разработанный и утвержденный пакет документов по объекту ТЭЦ ОАО «ППГХО» указанный в пункте 1 настоящего технического задания, в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде, в том числе сметную документацию в программе «Гранд-смета».

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Услуги предоставляются Заказчику в срок с 01.10.2012г. по 31.03.2013г.

6. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

6.1. Исполнитель обязан оказать выше перечисленные  услуги  по следующему адресу: 674673 Забайкальский край, г.Краснокаменск,  ТЭЦ ОАО «ППГХО».

6.2. Краткая характеристика объекта ТЭЦ ОАО «ППГХО».

6.2.1. Основная территория:

На территории объекта расположены главный корпус, административно-бытовое здание, главный щит управления, цех химводоочистки, стационарная электролизная установка, мазутомаслянное хозяйство, галерея топливоподачи, узел связи, электроцех, узел распределения электроэнергии, градирни № 1, 2, 3, 4, угольный склад, столовая, здания складов, а так же иные мелкие вспомогательные помещения.

Общая площадь объекта: составляет 42 000 м2.

Общая протяжённость периметра: составляет 2890 метров.

Конструкция периметра представлена в виде железобетонных плит высотой два метра, оборудованных козырьком, выполненным на всей протяженности периметра  из заградительного барьера «Егоза», состояние периметра удовлетворительное.

6.2.2. Техника контрольно-пропускных пунктов:

- АКПП «Северное», центральная проходная, пост №1 и 2, полуростовой турникет -2 шт.,  механизированный шлагбаум – 1 шт.

- АКПП «Южное», механизированные ворота – 1 шт.

- КПП «Западное», полуростовой турникет – 1 шт.

Режим работы объекта (организации): трехсменный.

6.2.3. Размещение объекта по отношению к транспортным коммуникациям

| № п/п | Вид транспорта и транспортных коммуникаций | Наименование | Расстояние до транспортных коммуникаций, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автомобильный (шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции и прочее) | Автодорога с асфальтовым покрытием №1 | 300 |
| 2. | Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды и прочее) | 1. ж/д станция «Краснокаменск» ЗабЖД. 2. ж/д пути для подвоза топлива и ТМЦ | 1. 9 500 2. Прилегают непосредственно к объекту |
| 3. | Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы) | Законсервированный аэропорт | 10 500 |
| 4. | Водный (морские и речные порты, причалы) | отсутствуют | - |

6.2.4. Структура подразделения охраны.

Охрана осуществляется группой военизированной охраны команды военизированной охраны №3 филиала федерального государственного унитарного предприятия «Охрана» Министерства Внутренних Дел Российской Федерации по Забайкальскому краю. Положение о филиале ФГУП «Охрана» утверждено приказом МВД России №27 от 26.01.2009г.

6.2.5. Общая схема расположений зданий и сооружений на ТЭЦ (Приложение  № 1).

ММХ (мазутомасляное хозяйство), располагается на площадке электростанции в северо-западной части, состоит из мазутонасосной станции, открытого склада мазута и помещения маслохозяйства. Мазутное хозяйство рассчитано на одновременный прием и разгрузку четырех 60-тонных или трех 90-тонных ж/д цистерн с мазутом. Маслохозяйство предназначено для разгрузки и хранения турбинного и трансформаторного масла в резервуарах.

СЭУ-10 - стационарная электролизная установка. Располагается на площадке электростанции в северо-западной части объекта. СЭУ-10  предназначена для получения и хранения водорода, который используется в технологическом процессе для охлаждения турбогенераторов.

УЧАСТОК СВЯЗИ ТЭЦ - расположен в правом крыле здания АКПП «Северное», являющемся составной частью периметра. Помещение с постоянным (круглосуточным) нахождением дежурного персонала.

ГЩУ - главный щит управления ТЭЦ. Трехэтажное здание с постоянным нахождением дежурного персонала. С главным корпусом (турбинным цехом) соединяется надземной переходной галереей. На первом этаже здания ГЩУ находятся аккумуляторные батареи, на втором этаже - кабельные полуэтажи, на третьем этаже находятся главный щит управления ТЭЦ и центральный диспетчерский пункт (ЦДП) ПЭ и ТС. С ГЩУ ТЭЦ осуществляется управление всем основным оборудованием станции турбогенераторами, линиями собственных нужд, отходящими линиями электропередачи (на город, пром. площадку (ЦРП), в энергосистему).

ГАЛЕРЕЯ ЛК - надземная галерея ленточных конвейеров. Находятся две нитки (нитка «А» и нитка «Б») подачи топлива (угля) в котлоагрегаты ТЭЦ.

На схеме отдельно обозначен ГЛАВНЫЙ КОРПУС ТЭЦ - помещение с наибольшим количеством основного оборудования (7 турбоагрегатов, 11 котлоагрегатов) и наибольшим количеством эксплуатационного (как оперативного, так и ремонтного) персонала. Включает турбинное и котельное отделения (цеха).

Расположения постов охраны:

АКПП «Северное» расположено в северной центральной части периметра, присутствует КПП для прохода персонала, там же располагается караульное помещение;

АКПП «Южное» расположено в южной центральной части периметра объекта, присутствует КПП для прохода персонала;

КПП «Западное» расположено в западной центральной части периметра для прохода персонала.

Общая схема расположения зданий и сооружений на объекте ТЭЦ представлена на Рис. 1 (Приложение №1 к настоящему техническому заданию).

7. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

7.1. В соответствии с  договором.

8. Требования к результатам работ

8.1. Предоставить заказчику разработанный и утвержденный пакет документов по объекту ТЭЦ ОАО «ППГХО» указанный в пункте 1 настоящего технического задания, в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде, в том числе сметную документацию в программе «Гранд-смета».

Приложение:

Общая схема расположения зданий и сооружений на ЯО ЦНИЛ – на одном листе.

И.о. Заместителя генерального директора

по режиму и ФЗ ОАО «ППГХО»			__________________А.П. Гнатюк

Начальник ТЭЦ 					__________________С.В. Гришин

Ведущий инженер

СБ Управления ОАО «ППГХО»			__________________В.О. Тавровский

Общая схема расположения зданий и сооружений на объекте ТЭЦ ОАО «ППГХО»

(Приложение №1 к настоящему техническому заданию).