№ ОК-2.16 от 14.01.2016
В адрес организатора открытого конкурса в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора по лоту № ОК-2.16 «Разработка вероятностного анализа безопасности второго уровня» для энергоблока №4 Ростовской АЭС» поступил запрос о разъяснении положений документации открытого конкурса в электронной форме:
Вопрос 1 
Просим подтвердить или опровергнуть необходимость проведения расчета на прочность ГО
Ответ: ВАБ уровня 2 выполняется в соответствии с требованиями РБ-044-09 (Руководство по безопасности. Основные рекомендации к вероятностному анализу безопасности уровня 2 атомных станций с реакторами типа ВВЭР). Данный документ требует проведение оценки нагрузок на ГО, т.о. проведения расчета на прочность ГО в ходе выполнения работ по «Разработке вероятностного анализа безопасности второго уровня» для энергоблока №4 Ростовской АЭС» необходимо.
