Перечень продукции
	1
	Блок питания БП15Б-Д2-15 (или эквивалент)
	шт
	10

	2
	Блок питания БП15Б-Д2-24 (или эквивалент)
	шт
	10

	3
	Блок питания БП15Б-Д2-5 (или эквивалент)
	шт
	10

	4
	Универсальный программный ПИД-регулятор ТРМ 151-Щ1-ИИ-07 (или эквивалент)
	шт
	5

	5
	Измеритель регулятор ТРМ 210-Щ2-ИИ (или эквивалент)
	шт
	5

	6
	Термометр сопротивления ДТС 105-50м В.3.80  (или эквивалент)
	шт
	10

	7
	Термопреобразователь  ДТПL 035-010.320 (или эквивалент)
	шт
	10

	8
	Термопреобразователь ДТПL 035-0100.400 (или эквивалент)
	шт
	10


	9
	Термопреобразователь ДТПK 045-0211.1000 (или эквивалент)
	шт
	10

	10
	Термопреобразователь ДТПK 045-0211.500 (или эквивалент)
	шт
	10


