Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке трансформаторных подстанций рудничных

КТП РН 250/6/0,4 ГОСТ Р 51330-99.

1. Наименование поставляемого товара.

1.1. Поставка 4-х трансформаторных подстанций  рудничных КТП РН 250/6/0,4

Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г.Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Транформаторные подстанции  рудничные КТП РН 250/6/0,4 оборудование для УГРУ. Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже в таблице.

Трансформаторные подстанции рудничные КТП РН 250/6/0,4 в рудничном нормальном исполнении (РН2), предназначены для работы в трехфазных сетях переменного тока с изолированной нейтралью трансформатора в условиях рудников и шахт, не опасных по взрыву газа (метана) или пыли, предприятий горнорудной промышленности. Подстанции КТП РН 250/6/0,4 изготовляются на номинальное напряжение 0,4 кВ частотой 50Гц. Климатическое исполнение и категория размещения: У5. Характеристики. Назначение подстанции; Для понижения напряжения 6кВ на 0,4кВ. Серия подстанции; КТП РН 250/6/0,4 У5. Номинальное напряжение и род тока пускателя, В; 400, переменный 50 Гц..

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее октября 2011г.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ.

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

13. Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации (2010 года выпуска).

| Главный механик | ____________ Абраменко Ю.И. |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | ____________ Кузьмин В.Ф. |