Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный ордена Трудового Красного Знамени

научно-исследовательский институт химических реактивов и

особо чистых химических веществ»

«УТВЕРЖДАЮ»:

Первый заместитель директора

ФГУП «ИРЕА»

______________А.Н. Глушко

«22» ноября 2012 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОСТОЙ ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ (ЗАПРОС ЦЕН)

в электронной форме на право заключения договора на

поставку лабораторного оборудования

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «23» ноября 2012 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «23» ноября 2012 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2012 год

- Предмет простой процедуры закупки (запрос цен) в электронной форме:

Заключение договора на поставку лабораторного оборудования.

- Адрес поставки:

107076,  г. Москва, ул. Богородский вал, д.3

- Срок поставки:

С момента заключения договора до 29 декабря 2012 г.

- Технические требования и объем поставляемой продукции:

| № п/п | Наименование продукции | Технические требования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вискозиметр ВПЖ 2 0,73 | Диапазон изм. вязкости 6…30 мм2/с, Диаметр капилляра 0,73 ±0,02 мм | шт. | 2 |
| 2 | Вискозиметр ВПЖ 2 0,99 | Диапазон изм. вязкости 20…100 мм2/с, Диаметр капилляра 0,99±0,03 мм | шт. | 2 |
| 3 | Вискозиметр ВПЖ 2 1,31 | Диапазон изм. вязкости 60…300 мм2/с, Диаметр капилляра 1,31±0,04мм | шт. | 2 |
| 4 | Вискозиметр ВПЖ 2 1,77 | Диапазон изм. вязкости 200…1000 мм2/с, Диаметр капилляра 1,77±0,04мм | шт. | 2 |
| 5 | Вискозиметр ВПЖ 2 2,37 | Диапазон изм. вязкости 600…3000 мм2/с, Диаметр капилляра 2,37±0,04мм | шт. | 2 |
| 6 | Вискозиметр ВПЖ 2 3,35 | Диапазон изм. вязкости 2000…10000 мм2/с, Диаметр капилляра 3,35±0,05 мм | шт. | 2 |
| 7 | Вискозиметр ВПЖ 2 4,66 | Диапазон изм. вязкости 6000…10000 мм2/с, Диаметр капилляра 4,66±0,05 мм | шт. | 2 |
| 8 | Бюретка с автоматическим пулем 10 мл, Klin | Вместимость 10 мл Цена деления, мл 0,05; Точность, 0,05±мл Склянка, 500мл Высота, мм 770 | шт. | 2 |
| 9 | Картридж источника ионов | Технические характеристики: Р/N 120404-4100 для масс-спектрометрического детектора ISQ Thermo. | шт. | 1 |
| 10 | Набор тиглей для прямого ввода 25 шт/уп. Kat № 119329-0001 Termo | Применяются при работе с образцами в устройстве прямого ввода. Материал: Кварц Объем: 25 мл | шт. | 1 |
| 11 | Феррулы 0,4 мм, (Ves/Cr) 1 шт уп. Cat. N A0101-18100 | Металлические SilTite феррулы для Termo ГХ-МС интерфейса (полный инсталляционный набор), внутренний диаметр колонки 0,1-0,25 мм, внутренний диаметр феррулы 0,4 мм, размер упаковки 10 шт (включает в себя 10 феррул и 2 гайки). | шт. | 5 |
| 12 | Шприц SGE-Chromatec-01- 1 мкл. ТУ4321-011-12908609-08 с метрологической поверкой | Поршень в игле, конический конец иглы Диаметр иглы, мм 0,47 Диапазон дозируемого объема 0,1-1мкл Цена деления 0,02мкл, ТУ4321-011-12908609-08 с метрологической поверкой | шт. | 1 |
| 13 | Шприц Hamilton 75N (5мкл) Cat. № 87900 | Технические характеристики:75 N 5µLGrobSyr(.23/75/45°) / Шприц Grob, модель 75N, встроенная игла, объем 5 мкл (0,23/75/45). | шт. | 1 |
| 14 | Шприц Hamilton 7002 KH (2 мкл 25/2,75"/2) Cat. № 88411 | Тип 7002 KН, Объем, мкл 2,0 Калибр 50 Цена деления, мкл 0,02 Длина шкалы, мм 60 | шт. | 1 |
| 15 | Силиконовая трубка | размер внутр. диаметр = 12 мм, толщина стенки 1,0 мм, длина трубки | м, | 17.5 |
| 16 | Силиконовая трубка | размер внутр. диаметр = 8 мм, толщина стенки 1,5 мм, длина трубки, | м | 17.5 |
| 17 | Силиконовая трубка | размер внутр. диаметр = 15 мм, толщина стенки 2,0 мм, длина трубки, | м | 17.5 |
| 19 | Штатив химический лабораторный, с держателями и двойными скобами | Штатив имеет основание, выполненное из чугуна, также покрытого стойкой порошковой краской или крезополом. Штанга устройства изготовлена из нержавеющей стали. размер штанги составляет 1,2х72 см, размер основания – 23х15х1 см. Вес устройства составляет 5кг. В состав стандартной комплектации штатива входит штанга, основание, два удобных зажима, оснащенных прямоугольным держателем, а также кольцо с держателем. | шт. | 1 |
| 20 | Пинцет анатомический ПА | 150 мм | шт. | 5 |
| 21 | Шпатель | 180 мм РА | шт. | 5 |
| 22 | Шпатель гистологический одностор. | 200 мм | шт. | 2 |
| 23 | Шпатель ложка | 210 мм | шт. | 3 |
| 24 | Микрошпатель двойной | 210 *5, мм | шт. | 3 |

- Общие требования

Предмет поставки должен быть новым (не бывшим в эксплуатации, не ремонтированным), работоспособным, изготовленным из серийно выпускаемых заводом-изготовителем комплектующих, со сроком изготовления - в 2011-2012 г. Не допускается поставка выставочных образцов.

Товары, поставляемые по договору, не должны иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных товаров.

Предмет поставки должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации

Каждая единица поставляемого оборудования должна сопровождаться руководством (инструкцией) по эксплуатации на русском языке, представленном в сброшюрованном виде.

- Требования к предоставлению гарантий качества

Гарантийный срок на оборудование не менее 12 месяцев.

При необходимости отправки оборудования в сервисный центр, доставка осуществляется за счёт поставщика.

Срок гарантийного ремонта – не более двух недель, в случае превышения срока ремонта Поставщиком производится замена оборудования на аналогичное (подменный фонд).

- Основные требования к предложению

Наличие документа о сертификации Товара (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.).

Вся документация, в том числе сертификаты, гарантийные талоны представляются на русском языке.

- Требования к упаковке оборудования

Предмет поставки поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность предмета поставки на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.