	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)

«   »_________________ 2011г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №ЗП-59.11 «Анализ влияния воздушной обстановки на безопасность эксплуатации Нижегородской АЭС. Разработка мероприятий по обеспечению непревышения нормативной вероятности падения летательных аппаратов на здания, ответственных за ЯРБ»
том 2 «техническая часть»

2011 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по теме: «Анализ влияния воздушной обстановки на безопасность эксплуатации Нижегородской АЭС. Разработка мероприятий по обеспечению непревышения нормативной вероятности падения летательных аппаратов на здания, ответственных за ЯРБ»

1 Общие положения

1.1 Наименование объекта: Нижегородская АЭС в составе 2-х энергоблоков по проектуАЭС-2006.

1.2. Основание для проведения работ:

1.2.1 «Лицензии на размещение энергоблоков №1 и 2 Нижегородской АЭС»;

1.2.2 «Программа комплексных инженерных изысканий и экологических исследований площадочных и внеплощадочных объектов»;

1.3 Заказчик: ОАО «НИАЭП»

1.4 Источник финансирования: Договор № 5413 от 18.09.2008 д/с №7 от 22.03.2011

1.5 Исполнитель выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок.

1.6 Сроки проведения работ:

	Анализ влияния воздушной обстановки на безопасность эксплуатации Нижегородской АЭС. Разработка мероприятий по обеспечению не превышения нормативной вероятности падения летательных аппаратов на здания, ответственных за ЯРБ
	С момента заключения договора

-

25.11.2011
	Технический отчет

	I этап
Сбор и систематизация данных о видах воздушного движения,, типах летательных аппаратов на объектах , частоте полетов, архивных сведений от авиакатастрофах, обзор основных угроз авиации всех ведомств для функционирования объектов АЭС. Предварительные результаты оценки фактических  вероятностей падения  летательных аппаратов на объектах АЭС.
	С момента заключения договора

-

25.09.2011
	Промежуточные материалы

	II этап
Разработка прогноза объектов воздушного движения и оценка вероятности падения летательных аппаратов на площадку Нижегородской АЭС на период ее сооружения и эксплуатации. Разработка рекомендаций . Составление и тиражирование технического отчета.
	26.09.2011

-25.11.2011
	Технический отчет


2 Цель и задачи проведения работы

2.1 Целью работ является:

Обеспечение не превышения нормативной вероятности падения летательных аппаратов массой 20 т на площадку Нижегородской АЭС на период ее строительства и эксплуатации с периодом повторения 10-6/год.

2.2 Задачи работ:

Оценка вероятности падения на площадку Нижегородской АЭС летательных аппаратов различных типов.

Разработка рекомендаций по мероприятиям для обеспечения не превышения нормативной вероятности падения летательных аппаратов.

3 Состав и содержание работ

Исследования включают в себя:

- Первичный сбор информации о воздушной обстановке в районе размещения площадки АЭС и предварительный анализ влияния воздушной обстановки на безопасность АЭС;

- Оценку фактических данных по объемам воздушного движения авиации всех ведомств в районе размещения площадки АЭС для существующей структуры ВП и обоснование прогноза объемов движения на период до 2070 г.;

- Оценку фактической вероятности падения воздушных судов на площадку по состоянию на 2010 г.;

- Разработку прогноза объемов движения и оценку вероятности падения летательных аппаратов разных типов на площадку без учета мероприятий по санации воздушного пространства;

- Разработку мероприятий по обеспечению непревышения нормативной вероятности падения воздушных судов на объекты АЭС.

Работы выполняются на основании анализа следующих материалов:

- схемы воздушных трасс, маршрутов спрямления воздушных трасс, местных воздушных линий и маршрутов полетов вертолетов и самолетов всех типов в районе размещения площадки АЭС;

- размещение полигонов отработки техники пилотирования, боевого применения государственной авиации, районов аэродромов экспериментальной и государственной авиации, маршрутов разведки погоды и основных направлений полетов экспериментальной и государственной авиации;

- фактических данных по объемам движения гражданских ВС в районе для существующей структуры воздушных трасс, маршрутов спрямления воздушных трасс, местных воздушных линий и маршрутов полетов вертолетов и самолетов всех типов;

- фактических данных по объемам движения экспериментальной и государственной авиации в районе размещения площадки АЭС для существующих аэродромов государственной авиации, схем маршрутов и зон полетов.

Получение указанных материалов в государственных ведомствах является обязанностью Исполнителя.

4 Состав итоговой отчетной документации

Итоговая отчетная документация должна состоять из технического отчета с результатами исследований, включающими:

- Базовые материалы для определения количественно-вероятностных характеристик и параметров воздушной обстановки;

- Описание методов прогноза характеристик и параметров;

- Результаты оценки параметров и характеристик, вероятностные оценки событий “падение летательного аппарата” для летательных аппаратов разных типов.

Отчет должен соответствовать требованиям Приложения 14 НД п. 4.2 СППНАЭ-93 и разделу V «Состав отчетной документации» Приложения 2 НП-031-01, п.п. 2.4, 2.8 НП-006-98 (ПНАЭ Г- 01-036-95).

Отчет должен также содержать:

- Карты (планы местности), содержащие сведения о наличии аэропортов, расположении воздушных коридоров, пересечении воздушных маршрутов и перелетов на расстоянии до 200 км от площадки;

- Данные о видах воздушного движения, типах летатнльных аппаратов и их характеристиках, частоте полетов. Схемы взлета, посадки и стоянки летательных аппаратов;

- Информацию (карты и схемы) о наличии в зоне влияния на АЭС военных объектов, используемых полигонов для бомбометания на расстоянии до 30 км от АЭС;

- Данные о видах возможных летящих предметов (ВС целиком, двигатели, другие части ВС), их характеристиках, частоте реализации опасности;

- Архивные сведения об авиакатастрофах в районе радиусом 200 км от АЭС;

- Данные, необходимые для определения факторов техногенного происхождения, характеризующихся совокупностью параметров нагрузок (механических, огневых, температурных) на территорию АЭС, на здания, сооружения, системы, элементы АЭС, возникающих при падении на них воздушного судна или его обломков в случае авиационной катастрофы;

- Обзор основных угроз воздушного движения авиации всех ведомств для функционирования объектов АЭС;

- Прогнозы интенсивностей полетов воздушных судов гражданской, государственной и экспериментальной авиации в районе строительства АЭС;

- Результаты оценки фактических вероятностей падения воздушных судов авиации всех ведомств на площадку и объекты АЭС;

- Результаты обоснования основных мероприятий по обеспечению непревышения нормативной вероятности падения воздушных судов на объекты АЭС.

5 Перечень нормативных документов, требования которых должны выполняться при проведении работ

1.  (ОПБ -88/97) ПНАЭГ-1-011-97. Общие положения обеспечения безопасности атомных станций.

2. ПиН АЭ-5.6 Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа..

3. НП-064-05. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии.

4. НП-032-01. Размещение иатомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности.

5. НП-032-03. Размещение ядерных установок ядерного топливного цикла. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности.

6. НП-006-98 (ПНАЭ Г-01-036-95) с Изменением №2 от 20 декабря 2005г. Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с реактором типа ВВЭР.

7. 50-SG-D5. Руководство по безопасности МАГАТЭ. Учет внешних событий, вызванных деятельностью человека, при проектировании атомных станций.

6 Порядок приема и передачи работ

По окончании работ отчетная документация передается Генеральному заказчику в бумажном виде в 4-х экземплярах, а также в электронном виде на магнитных и (или) оптических носителях. Документация в электронном виде предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF.

Разработанные в результате данной работы материалы будут использованы при обосновании безопасности строительства и эксплуатации Нижегородской АЭС

Приложение: Схема размещения объектов Нижегородской АЭС (выдается по требованию).

