	
	«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель генерального директора - Главный инженер

Куликовский С.В.

________________________ 

«____»____________2011г.




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На закупку мобильных зданий жилого типа на шасси для ОСП «Буровой участок Хиагда», ОСП «Далматовское»
I
Мобильное здание жилого типа «Саяны 86 Ш» для ОСП «Буровой участок Хиагда»
Общие требования

1. Мобильное здание жилого типа - «Саяны 86 Ш» (далее мобильное здание) , предназначено для эксплуатация в районах приравненным к условиям «крайнего севера».
2. Обязательные документы, поставляемые вместе со зданием: ПСМ, инструкция по эксплуатации на русском языке, каталог запчастей, сервисная книжка, сертификат соответствия ГОСТ, гарантийное письмо от завода - изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки мобильных зданий, разрешение на применение и другие документы, передающиеся при передаче товара Покупателю. Комплектовочная ведомость с указанием заводских номеров оборудования, установленного в мобильном здании.

3. Срок и объем гарантии: 24 календарных месяцев с момента подписания Сторонами Акта приема передачи, но не менее срока и объема гарантии, установленным заводом изготовителем. Гарантийные обязательства на мобильное здание перед Покупателем несет Поставщик.
4. Место поставки и количество:  
Для ОСП «Буровой участок «Хиагда» - 5 шт.
- в случае поставки автомобильным транспортом:  672015, Забайкальский край, г. Чита, п. Антипиха, проезд Аптечный 8 (для ЗАО «РУСБУРМАШ»);

- в случае поставки железнодорожным транспортом:

Забайкальский край, г. Чита, ст. Антипиха, Забайкальская ж/д, код станции: 942302, 

Код получателя: 2862, ОКПО 03237116 (для ЗАО «РУСБУРМАШ»);
5. Год выпуска: мобильное здание и установленное в нем оборудование должны быть новыми, со сроком года выпуска не ранее 2010г. 
6. Срок поставки: в соответствии с проектом договора.
7. Функциональные (потребительские свойства) и качественные характеристики. 

Мобильное здание жилого типа «Саяны 86 Ш»

[image: image2.png]808 -

i E
A
\ l |
g
- il S
VAR 12
6 = 0
A Al &

2600





	Наименование
	№ на плане
	Количество, (шт.)

	Жилой вагон (на 6 жилых мест) должен быть на автомобильном шасси и оснащен следующим оборудованием:

	кровать 2-х ярусная с рундуком

	1
	3 шт.

	стол приставной
	2
	2 шт.

	шкаф – пенал
	4
	3 шт.

	холодильник
	13
	1 шт.

	табурет
	8
	6 шт.

	стол
	9
	1 шт.

	мойка со шкафом и водонагревателем
	12
	1 шт.

	печь длительного горения
	11
	1 шт.

	стол – тумба
	9
	1 шт.

	плита электрическая 2-х конфорочная
	непоказано
	1 шт.

	микроволновая печь
	непоказано
	1 шт.

	шкафы навесные
	непоказано
	2 шт.

	сушилка для одежды
	непоказано
	1 шт.

	Вешалка
	14
	2 шт.

	электрообогреватель
	5
	2 шт.

	огнетушитель
	6
	2 шт.

	аптечка
	10
	1 шт.

	жалюзи
	непоказано
	3 шт.


II
 Мобильное здание на шасси на 8 человек для ОСП «Далматовское»
1. Общие требования: Назначение: для комфортного проживания 8-ми человек при температуре окружающего воздуха от -60 до +40 градусов Цельсия в полевых условиях; отопление: электрическое, так и печное отопление с печью длительного горения; условия проживания:  мягкие спальные места, шкафы-гардеробы, мойка с навесными полками, внутренняя отделка под дерево, пластиковые окна с противомоскитными сетками, комната для завтрака; изготовление: из сэндвич - панелей с проклейкой всех слоев - металла, утеплителя, отделки.
2. Место поставки и количество
Для ОСП «Далматовское»  9 шт.
- в случае поставки автомобильным транспортом: 

Курганская область, Далматовский район, с. Уксянское, ул. Кирова д.22  ОСП «Далматовское»  ЗАО «РУСБУРМАШ»;

 в случае поставки железнодорожным транспортом:

Курганская обл. Далматовский р-н, Южно-уральская ж/д, ст. Шадринск, код станции: 82780, код получателя 6624, ОКПО 18554271
3. Год выпуска оборудования: мобильное здание и установленное в нем оборудование должны быть новыми, со сроком года выпуска не ранее 2010г.  
4. Обязательные документы: ПСМ, инструкция по эксплуатации на русском языке, каталог запчастей, сервисная книжка, сертификат соответствия ГОСТ, гигиенические сертификаты внутренних отделочных материалов, схема электроснабжения, заземления и молние защиты, гарантийное письмо от завода - изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки мобильных зданий, разрешение на применение и другие документы, передающиеся при передаче товара Покупателю. Комплектовочная ведомость с указанием заводских номеров оборудования, установленного в мобильном здании.

5. Срок и объем гарантии: 24 календарных месяцев с момента подписания Сторонами Акта приема передачи, но не менее срока и объема гарантии, установленным заводом изготовителем. Гарантийные обязательства на мобильное здание перед Покупателем несет Поставщик.
6. Дополнительные требования: Запасное колесо, комплект наборов ключей и приспособлений для осуществления ремонта колёсного шасси, лестница-площадка входа с перилами при эксплуатации вагона, установленного на шасси, винтовые домкраты (4 шт.) для выравнивания по горизонтали и устойчивости.
7. Технические требования: 
   -  масса……………………………………………………………… …..6 500 кг

   -  полная масса…………………………………………………… …….7 500 кг

   -  грузоподъёмность………………………………………………….….1 000 кг

   -  количество осей………………………………………………….  …..2 шт.

   -  общая длина……………………………………………………………8 000 мм

   -  высота…………………………………………………………………..2 580 мм

 - ширина
 - максимально разрешённая для транспортировки в габаритах без сопровождения

   - толщина панелей пола……………………………………………..…120 мм

   - толщина панелей стен……………… ………………………………..100-150 мм

   - толщина панелей крыши………………………  …………………….120 мм

   -  двери-"теплый" алюминиевый профиль(опционально: с подогревом)

   -  материал утеплителя- огнеупорный, для жилых помещений;

   -  противооткатные упоры для колёс…………                                      8 шт

   -  кабель для подключения вагона 4-х жильный по макс. установленной мощности
..30 м.

   -  вывод – разъём для подключения к электричеству

8.   Схема расположения и комплектация жилого вагона:

[image: image1.png]



	Наименование
	№ на плане
	Кол-во

	Кровать 2-х ярусная с рундуком
	1
	4

	Стол приставной
	2
	2

	Стул (табурет)
	3
	4

	Сушилка
	4
	1

	Бак для воды (200л)
	
	1

	Стол обеденный
	5
	1

	Мойка (нерж.) с водонагревателем наливным на 15л.
	6
	1

	Шкаф-пенал
	7
	4

	Окно пов. отк. с москитной сеткой
	
	2

	Печь длительного горения
	8
	1

	Вешалка
	4
	1

	Термозащита
	
	1

	Огнетушитель
	10
	1

	Обогреватель электрический
	9
	3

	Мед.аптечка
	
	1


