	
	              УТВЕРЖДАЮ

      Директор гражданского производства        

               ФГУП УЭМЗ
                ______________ Ю.Б.Атнашев
               "12 " марта 2012года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку комплектующих Шнейдер Электрик.
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2012 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№
	Артикул
	Наименование
	Кол-во
	Ед.

	1
	LV432641
	Мотор-редукт. T630 220/240в AC (NSX630) (в наличии есть аналог - 32641, но только для 400 габарита), C2
	6
	шт

	2
	47080
	Контакт готовности к включению 1ас PF, C3(7)
	98
	шт

	3
	33098
	Трехпроводная клемма  шасси NT, C3(2)
	16
	шт

	4
	47849
	Трехпроводная клемма  шасси NW, C3(7)
	82
	шт

	5
	LV429770
	Автоматический выключатель Compact NSX100F 3П3T MICROLOGIC 2.2 100A 36 кА , C2A
	51
	шт

	6
	LV429772
	Автоматический выключатель Compact NSX100F 3П3T MICROLOGIC 2.2 40A 36 кА , C2A
	14
	шт

	7
	LV429792
	Автоматический выключатель Compact NSX100H 3П3T MICROLOGIC 2.2 40A 150 кА, C2A
	1
	шт

	8
	LV429835
	Автоматический выключатель Compact NSX100H 3П3Т MIC.2.2M 100A 70 кА , C2A
	33
	шт

	9
	LV430770
	Автоматический выключатель Compact NSX160F 3П3T MICROLOGIC 2.2 160A 36 кА , C2A
	2
	шт

	10
	LV431770
	Автоматический выключатель Compact NSX250F 3П3T MICROLOGIC 2.2 250A 36 кА , C2A
	5
	шт

	11
	LV432899
	Автоматический выключатель Compact NSX630N 3P3D MICROLOGIC 5.3 A 630A 50 кА , C2A
	3
	шт

	12
	GV2P14
	Автоматический выключатель защиты двигателя 6-10А, C3(+)
	2
	шт

	13
	GV2P16
	Автоматический выключатель защиты двигателя 9-14А, C2
	3
	шт

	14
	24404
	Автоматический выключатель C60N 1п 20A  C (замена на A9F79120), C3(7)
	3
	шт

	15
	24053
	Автоматический выключатель C60N 1п 25A B (замена на A9F78125), C3(7)
	3
	шт

	16
	24054
	Автоматический выключатель C60N 1п 32A B (замена на A9F78132), C3(7)
	4
	шт

	17
	24067
	Автоматический выключатель C60N 1п  0,5A  C (замена на A9F74170), C3(7)
	5
	шт

	18
	24331
	Автоматический выключатель C60N 2п  1A  C (замена на A9F74201), C3(7)
	4
	шт

	19
	24332
	Автоматический выключатель C60N 2п  2A  C (замена на A9F74202), C3(7)
	11
	шт

	20
	24334
	Автоматический выключатель C60N 2п  4A  C (замена на A9F74204), C3(7)
	48
	шт

	21
	24335
	Автоматический выключатель C60N 2п  6A  C (замена на A9F79206), C3(7)
	59
	шт

	22
	24336
	Автоматический выключатель C60N 2п 10A  C (замена на A9F79210), C3(7)
	37
	шт

	23
	24348
	Автоматический выключатель C60N 3п  6A  C (замена на A9F79306), C3(7)
	7
	шт

	24
	24396
	Автоматический выключатель C60N 1п  2A  C (замена на A9F74102), C3(7)
	6
	шт

	25
	24397
	Автоматический выключатель C60N 1п  3A  C (замена на A9F74103), C3(6)
	24
	шт

	26
	24398
	Автоматический выключатель C60N 1п  4A  C (замена на A9F74104), C3(6)
	119
	шт

	27
	24399
	Автоматический выключатель C60N 1п  6A  C (замена на A9F79106), C3(7)
	8
	шт

	28
	24403
	Автоматический выключатель C60N 1п 16A  C (замена на A9F79116), C3(7)
	34
	шт

	29
	24405
	Автоматический выключатель C60N 1п 25A  C (замена на A9F79125), C3(6)
	2
	шт

	30
	24406
	Автоматический выключатель C60N 1п 32A  C (замена на A9F79132), C3(7)
	25
	шт

	31
	24566
	Автоматический выключатель C60N 1п  2A D (замена на A9F75102), C3(6)
	2
	шт

	32
	24568
	Автоматический выключатель C60N 1п  4A D (замена на A9F75104), C3(6)
	16
	шт

	33
	24573
	Автоматический выключатель C60N 1п 20A D (замена на A9F75120), C3(7)
	4
	шт

	34
	LC1D115004Q5
	Контактор D 4р (4 но), AC1 200 A,  380V 50 гц, зажим под винт, C3(7)
	2
	шт

	35
	LC1D80004Q7
	Контактор D 4р (4 но), AC1 125 A,  380V 50/60 гц, зажим под винт, C3(+)
	16
	шт

	36
	LC1D50AM7
	Контактор D 3p, 50A, но-нз, катушка 220В AC 50/60Гц, C3(+)
	23
	шт

	37
	LC1D65AM7
	Контактор D 3p, 65A, но-нз, катушка 220В AC 50/60Гц, C3(7)
	2
	шт

	38
	LC1D80M7
	Контактор D 3р, 80 A, но+нз, 220V 50/60 гц, зажим под винт, C3(+)
	2
	шт

	39
	LC2D09BLV
	Контактор реверсивный D 3P, 9 A, 24V DC, с механической и электрической  блокировками, зажим под винт, C3(2)
	4
	шт

	40
	LC2D09M7
	Контактор реверсивный D 3р, 9 A, но+нз, 220V 50/60 гц, зажим под винт, C3(+)
	17
	шт

	41
	LC2D09M7V
	Контактор реверс. D 3P, 9 A, 220V 50/60 гц, мех. и с коммутир. электричес. блокир, зажим под винт, C3(2)
	10
	шт

	42
	LC1F400Q7
	Контактор F 3P, 400 А, 380V 40-400 Гц, C3(+)
	7
	шт

	43
	LC1F2254
	Контактор F 4р (4 но), AC1 315 а, без катушки,, C3(+)
	13
	шт

	44
	LX1FG380
	Катушка 380В для контактора LC1F185 и LC1F225, C3(7)
	13
	шт

	45
	NSX160-H-6.2EM-3P3T_5292493
	NSX160-H-Micrologic 6.2EM-3P3Т, Втычной
	3
	шт

	46
	LV432693
	Автоматический выключатель Compact NSX400N 3P3D MICROLOGIC 2.3 400A 50 кА , C2A
	5
	шт

	47
	24401
	Автоматический выключатель C60N 1п 10A  C (замена на A9F79110), C3(7)
	8
	шт

	48
	24569
	Автоматический выключатель C60N 1п  6A D (замена на A9F75106), C3(7)
	3
	шт

	49
	24350
	Автоматический выключатель C60N 3п 16A  C (замена на A9F79316), C3(7)
	7
	шт

	50
	24353
	Автоматический выключатель C60N 3п 32A  C (замена на A9F79332), C3(7)
	16
	шт

	51
	24347
	Автоматический выключатель C60N 3п  4A  C (замена на A9F74304), C3(7)
	9
	шт

	52
	LC1F4004Q7
	Контактор F 4р (4 но), AC1 500 а, 380V 50/60 гц,
	5
	шт

	53
	24333
	Автоматический выключатель C60N 2п  3A  C (замена на A9F74203), C3(7)
	14
	шт

	54
	24072
	Автоматический выключатель C60N 2п  2A B (замена на A9F73202), C3(7)
	292
	шт

	55
	MGN61523
	Автоматический выключатель C60H-DC 2П  3А C 500В DC, C2
	25
	шт

	56
	CAD32MD
	Промежуточное реле 3но+2нз, 220В DC, C2
	70
	шт

	57
	CAD32M7
	Промежуточное реле 3но+2нз,220в 50/60гц. вин.заж, C3(+)
	75
	шт

	58
	CAD32Q7
	Промежуточное реле 3но+2нз, 380В AC 50/60 Гц, C3(+)
	131
	шт

	59
	CAD50M7
	Пром. реле 5но,220в 50/60гц вин.заж, C3(2)
	55
	шт

	60
	GVAD1001
	Контакт аварийного отключения но + доп.контакт нз, C1
	892
	шт

	61
	GVAE11
	Блок дополнительных контактов, фронтальный, но+нз, (мин.заказ - 10шт.), C3(7)
	252
	шт

	62
	GVAS207
	Незав.расцепитель 200V-50HZ200/220V-60HZ, C3(7)
	352
	шт

	63
	LAD8N11
	Дополнительный контакт блок  нз+но боковой монтаж, C2
	358
	шт

	64
	LADN11
	Дополнительный контактый блок, 1но+1нз, фронтальный монтаж, (мин.заказ - 10шт.), C3(7)
	40
	шт

	65
	LADN40
	Дополнительный контактный блок 4но фронтальный монтаж, C3(+)
	55
	шт

	66
	LADR0
	Дополнительный контактный блок с выдержкой времени на отключение 0,1...3с, C1
	240
	шт

	67
	LADR2
	Дополнительный контактный блок с выдержкой времени на отключение 0,1...30с, C3(2)
	30
	шт

	68
	LADT0
	Дополнительный контактный блок с выдержкой времени на включение 0,1...3с, C3(7)
	75
	шт

	69
	29450
	вспомог.контакт OF/SD/SDE/SDV (NS80/630), (мин.заказ - 10шт.), C1
	732
	шт

	70
	26924
	Контакт состояния OF для C60/C120 (замена на A9A26924), C1
	958
	шт

	71
	26927
	Контакт состояния SD для C60/C120 (замена на A9A26927), C3(7)
	859
	шт

	72
	18321
	Световой сигнализатор зелёный 230В (замена на A9E18321), C3(7)
	35
	шт

	73
	XB7EV04MP
	Светодиодная сигнальная лампа красная 230В, (мин.заказ - 10шт.), C1
	152
	шт

	74
	ZB5AA2
	Головка для кнопки, чёрная (на три группы контактов), C2
	35
	шт

	75
	ZB5AZ104
	Корп. кнопки с клемм. заж. под винт, C2
	35
	шт

	76
	RM4UA33MW
	Реле измерения напряж 30-500в ~/=24-240в, C2
	8
	шт

	77
	LV432756
	Выключатель нагрузки NSX400NA 0.3 NA 3P, C3(+)
	2
	шт

	78
	LV430771
	Автоматический выключатель Compact NSX160F 3П3T MICROLOGIC 2.2 100A 36 кА , C2A
	2
	шт

	79
	LV430630
	Автоматический выключатель Compact NSX160F 3П3T TM160D 36 кА , C1
	2
	шт

	80
	LV429630
	Автоматический выключатель Compact NSX100F 3П3T TM100D 36 кА , C1
	8
	шт

	81
	LC1F1504Q7
	Контактор F 4р (4 но), AC1 200 A, 380V 50/60 гц,, C3(7)
	5
	шт

	82
	LC1D25M7
	Контактор D 3р, 25 A, но+нз, 220V 50/60 гц, зажим под винт, C3(7)
	2
	шт

	83
	25436
	Автоматический выключатель C60L 3п 10A  C (замена на A9F94310), C3(7)
	8
	шт

	84
	25438
	Автоматический выключатель C60L 3п 20A  C (замена на A9F94320), C3(7)
	14
	шт

	85
	25440
	Автоматический выключатель C60L 3п 32A  C (замена на A9F94332), C3(7)
	9
	шт

	86
	25433
	Автоматический выключатель C60L 3п  3A  C (замена на A9F94303), C3(7)
	6
	шт

	87
	25441
	Автоматический выключатель C60L 3п 40A  C (замена на A9F94340), C3(7)
	5
	шт

	88
	25442
	Автоматический выключатель C60L 3п 50A  C (замена на A9F94350), C3(7)
	4
	шт

	89
	23571
	Автоматический выключатель C60A 2п  6A B (замена на A9F78206), C3(7)
	97
	шт

	90
	24076
	Автоматический выключатель C60N 2п 10A B (замена на A9F78210), C3(7)
	202
	шт

	91
	XB5AA21
	Кнопка черная, 1но, (мин.заказ - 5шт.), C1
	102
	шт

	92
	553282300040
	Реле с 2 перекидными контактами (~230 AC) 10A 553282300040, мин.заказ-10шт
	202
	шт

	93
	9402SMA
	Розетка для реле серии 55.32 9402SMA, мин.заказ-10шт
	2
	шт

	94
	24050
	Автоматический выключатель C60N 1п 10A B (замена на A9F78110), C3(7)
	5
	шт

	95
	24047
	Автоматический выключатель C60N 1п  3A B (замена на A9F73103), C3(7)
	5
	шт

	96
	24567
	Автоматический выключатель C60N 1п  3A D (замена на A9F75103), C3(7)
	5
	шт

	97
	24048
	Автоматический выключатель C60N 1п  4A B (замена на A9F73104), C3(7)
	5
	шт

	98
	24049
	Автоматический выключатель C60N 1п  6A B (замена на A9F78106), C3(6)
	5
	шт

	99
	24089
	Автоматический выключатель C60N 3п 10A B (замена на A9F78310), C3(7)
	5
	шт

	100
	24349
	Автоматический выключатель C60N 3п 10A  C (замена на A9F79310), C3(7)
	10
	шт

	101
	24090
	Автоматический выключатель C60N 3п 16A B (замена на A9F78316), C3(7)
	3
	шт

	102
	24093
	Автоматический выключатель C60N 3п 32A B (замена на A9F78332), C3(7)
	3
	шт

	103
	9404SMA
	Розетка для реле серии 55.34, 55.32   9404SMA, мин.заказ-10шт
	1200
	шт

	104
	553290240040
	Реле с 2 перекидными контактами (= 24DC) 10A 553290240040, мин.заказ-10шт
	1000
	шт

	105
	9902300000
	Модуль диод прямой полярности 6-220 DC, мин.заказ-10шт
	1000
	шт

	106
	553482300040
	Реле с 4  перекидными контактом (~220B AC ) 7A 553482300040
	50
	шт

	107
	9474SMA
	Розетка для реле серии 55.34, 55.32 9474SMA, мин.заказ-10шт
	50
	шт

	108
	24587
	Автоматический выключатель C60N 2п 16A D (замена на A9F75216), C3(7)
	8
	шт

	109
	GV2AK00
	Блок видимого разрыва, C3(7)
	10
	шт

	110
	GVAN11
	Блок дополнительных контактов но+нз боковой, (мин.заказ - 10шт.), C2
	870
	шт

	111
	LA6DK20M
	Блок эл-мех. защелки 220/240V 50/60HZ, C3(7)
	35
	шт

	112
	LAD6K10M
	Блок электромех. защелки AC,DC 220/240V, C3(+)
	260
	шт

	113
	ZB4BW0M15
	Основание кнопки 22мм 240в с белой подсветкой, C3(7)
	5
	шт

	114
	ZB4BW113
	Головка кнопки белая 22мм  с подсветкой, с выступающим толкателем C3(7)
	5
	шт

	115
	ZBY6102
	Держатель маркировки (30x50мм) + шильдик (белый/желтый, 18x27мм), (мин.заказ - 10шт.), C3(7)
	10
	шт

	116
	ZB4BW0M65
	Основание кнопки 22мм 240в с синей подсветкой,  1 н.о./1 н.з C3(7)
	5
	шт

	117
	ZB4BW163
	Головка кнопки 22мм  с подсветкой, C3(7)
	5
	шт

	118
	29387
	Расцепитель SHT/MX 200/240В  50/60ГЦ (NS100/630), C3(7)
	100
	шт

	119
	26996
	Основание для втычных авт. на 1п С60/C120 (замена на A9A27003), C3(7)
	240
	шт

	120
	TC  5 250/5
	M70319 Трансформатор тока 250/5
	5
	шт

	121
	LV429780
	Автоматический выключатель Compact NSX100F 4П4T MICROLOGIC 2.2 100A 36 кА , C2A
	2
	шт

	122
	LV429825
	Автоматический выключатель Compact NSX100F 3П3Т MICROLOGIC 2.2 M 100A 36 кА , C2A
	4
	шт

	123
	LV429827
	3п3т MICR. 2.2 M 50A NSX100F;автом.выкл., C3(7)
	11
	шт

	124
	LV432694
	Автоматический выключатель Compact NSX400N 4P4D MICROLOGIC 2.3 400A 50 кА , C3(7)
	4
	шт

	125
	LV432896
	Автоматический выключатель Compact NSX630H 4P4D MICROLOGIC 2.3630A 70 кА , C3(+)
	2
	шт

	126
	LV429289
	комплект цоколя 3п COMPACT (NSX100/250), C1
	30
	шт

	127
	LV429290
	комплект цоколя 4п COMPACT (NSX100/250), C3(+)
	2
	шт

	128
	LV432539
	комплект цоколя 4п (NSX400/630), C3(+)
	6
	шт

	129
	LV429338
	вынос.повор.черн. рукоятка (NSX100/250), C2
	32
	шт

	130
	LV432598
	вынос. поворот.рукоят.(NSX400/630), C2
	6
	шт

	131
	24337
	Автоматический выключатель C60N 2п 16A  C (замена на A9F79216), C3(7)
	7
	шт

	132
	24340
	Автоматический выключатель C60N 2п 32A  C (замена на A9F79232), C3(7)
	2
	шт

	133
	24342
	Автоматический выключатель C60N 2п 50A  C (замена на A9F79250), C3(6)
	12
	шт

	134
	GV2P02
	Авт. выкл с комб. расцеп. 0,16-0,25а, C2
	4
	шт

	135
	GV2P04
	Авт. выкл с комб. расцеп. 0,40-0,63а, C3(7)
	2
	шт

	136
	LC1D09M7
	Контактор D 3р, 9 A, но+нз, 220V 50/60 гц, зажим под винт, C3(+)
	6
	шт

	137
	LC1F500Q7
	Контактор F 3P, 500 A, 380V 50/60 гц, C3(+)
	7
	шт


1. Порядок расчетов:

Покупатель производит оплату в размере 100% по факту поставки продукции 

в адрес ФГУП УЭМЗ.

2.   Сроки и условия поставки:

 Срок поставки составляет 10 дней.  

Грузоотправитель:

     Доставка осуществляется путем использования услуг сторонней транспортной организации за счет Поставщика по указанному адресу: 620137, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9. 

Продукция должна быть поставлена в полном объёме согласно спецификации и техническому заданию.

3.   Требования к гарантии: 

Гарантийный срок на продукцию не менее 12 месяцев.

4.   Требования к упаковке:
Товар поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

 5.  Требования к технической документации:

Поставщик обязуется предоставить необходимый комплект  

документации (паспорт, сертификат, гарантийный талон, счет, счет-фактуру, товарную накладную, товарно- транспортную накладную). 

 6.  Прочие условия:
Поставщик должен иметь сертификат официального дистрибьютора Шнейдер Электрик в   России и сертификат ИСО 9001. 
 Поставляемые комплектующие (изделия) должны быть новыми, не допускается поставка изделия с "хранения", а также поставка изделия, собранного из восстановленных изделий, комплектующих.
 7.   Остальные условия в соответствии с договором.

Покупатель                                                                     Поставщик
ФГУП УЭМЗ

Генеральный директор                                                

________________К.А. Ковязин                                   ___________

М.П.                                                                                  М.П.

"__"___________2012г.                                                  "__"___________2012г.

1
Документация по проведению запроса предложений на право заключения договора на Гидравлический листогибочный пресс с ЧПУ
Том 2 «Техническая часть»
2
Документация по проведению запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку комплектующих.
Том 2 «Техническая часть»

