PAGE  
1

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ                                                        Выключатель ВА55-41-334730-00УХЛ3

	Тип
	 ВА 55-41

	Наличие макс.расцепителя
	Полупроводниковый

	Тип защиты (блок МРТ) 
	МРТ1

	Ном.напр, В
	~660

	Ном.ток, А
	1000

	Исполнение
	Стационарный с электромагнитным приводом

	Напряжение э/м привода, В
	Перем.ток: 230

	Доп. сборочные единицы
	47

	Напряжение незав.расц., В
	Перем.ток: 230

	Доп. механизмы
	-

	Присоединение
	Для стационарных
	Заднее медной шиной

	Клим.исполн.
	УХЛ3


Таблица 1

	МРТ1
	Расцепитель с защитой от токов перегрузки, к.з. и  однофазного к.з.

(для ВА5341, 5541 переменного тока)


Таблица 2

	Услов-ное обозно-чение исполнения
	Кол-во свободных контактов
	Количество доп. свободных контактов
	Независи-мый расцепитель
	Нулевой

расцепи-тель
	Вспомогательный контакт сигнализации

	
	Замы-каю-щих
	Размыкающих для выключателей
	Размыка-ющих
	Замыка-ющих
	
	
	

	
	
	С ручн

Приво-дом
	С э/м

Приво-дом
	
	
	
	
	

	47
	    1
	    2
	    1
	       2
	       2
	       + 
	       -
	        +


С.С. Простолупов, 92-55
