| Приложение № 2 к Технической части |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЕДОМОСТЬ объемов работ |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество единиц |
| 1. | Монтаж устройства ультразвукового, преобразователя (считывателя кода) | шт | 4 |
| 2. | Монтаж приборов ПС приемно-контрольных, пусковых, охранно-пожарного «Юпитер» | шт | 5 |
| 3. | Монтаж устройства коммутационного защитного | шт | 2 |
| 4. | Монтаж оповещателя звукового IP53 | шт | 3 |
| 5. | Монтаж конструкции для установки извещателя | шт | 86 |
| 6. | Монтаж оповещателя пожарного светового СП-12 | шт | 14 |
| 7. | Монтаж блока управления шкафного исполнения на стене | шт | 1 |
| 8. | Монтаж извещателя ПС автоматического теплового дымового по взрывозащищенном исполнении | шт | 68 |
| 9. | Монтаж аккумулятора кислотного стационарного | шт | 2 |
| 10. | Монтаж автомата одно-,двух-трехполюсного, устанавливаемого на стене на ток до 25А | шт | 1 |
| 11. | Установка коробки пластмассовой шириной до 40мм | шт | 15 |
| 12. | Монтаж провода в проложенные трубы и металлические рукава | м | 311,0 |
| 13. | Монтаж проводника заземляющего из медого изолированного провода | м | 10 |
| 14. | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей | шт | 16 |
| 15. | Пробивка отверстий в бетонных и кирпичных конструкциях | шт | 49 |
| 16. | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках | М3 | 1,05 |
| 17. | ПНР автоматизированной системы управления II категории технической сложности с общ.колич.каналов 80 | система | 1 |