Приложение №3

к Извещению о проведении

запроса ценовых котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание услуг по  техническому обслуживанию и ремонту 

лифтов ФГУП ГНЦ РФ-ФЭИ с допуском к сведениям, составляющим государственную тайну
1. Основание для оказания услуг.

1.1. Основанием для оказания услуг являются: Федеральный Закон РФ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», технический Регламент о безопасности лифтов, заводские инструкции по эксплуатации лифтов.

2. Цель и задачи оказания услуг.

2.1. Поддержание в рабочем, безопасном, безаварийном состоянии лифтов согласно «Приложению №2» в соответствии с Регламентом и заводскими эксплуатационными инструкциями.

2.2. Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту лифтов в зданиях ГНЦ РФ-ФЭИ в период с  01 марта 2012 г. по 28 февраля 2013 г. осуществляется в соответствии с требованиями нормативной документации (Регламентом, РД, системой ППР), действующими на территории РФ, перечнем регламентных работ и перечнем обслуживаемого оборудования.

2.3. Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту лифтов выполняется в соответствии с инструкциями завода-изготовителя  и включает в себя:

· составление графика технического обслуживания и ремонта лифтов,

· проведение технических обслуживаний лифтов,

· проведение текущих ремонтов лифтов,

· устранение неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации и выявленных при проведении технических осмотров

· подготовку лифтов к техническому освидетельствованию и диагностическому обследованию по графику

3. Перечень обслуживаемых лифтов ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

Таблица №1
	№

п/п
	Адрес установки лифта
	Регистрационный

номер
	Грузоподъемность
	Кол-во остановок

	1.
	Здание № 225
	6358
	500 кг П
	6

	2.
	Здание № 225
	6357
	1000 кг  Г
	4

	3.
	Здание № 151
	6364
	1000 кг  Г
	5

	4.
	Здание № 70
	6351
	500 кг  П
	5

	5.
	Здание № 70
	6350
	1000 кг  Г
	5

	6.
	Здание № 155 Б
	8005
	500 кг  П
	7

	7.
	Здание № 155 Б
	6353
	1000 кг  Г
	6

	8.
	Сервисный центр
	6355
	500 кг  П
	3

	9.
	Здание № 65
	6344
	1000 кг  Г
	2

	10.
	Здание № 160
	8003
	1000 кг  Г
	5

	11.
	Здание № 129
	8006
	1000 кг  Г
	2

	12.
	Здание № 52
	8012
	1000 кг  Г
	5

	13.
	Здание № 1/27
	8008
	1000 кг  Г
	4

	14.
	Столовая № 1
	6341
	500 кг  П
	2

	15.
	Столовая № 1
	6342
	500 кг  П
	2

	16.
	Здание № 155
	8015
	2000 кг  Г
	5

	17.
	Здание № 1/27
	6338
	320 кг  П
	4

	18.
	Здание АДМ-2
	6340
	320 кг  П
	4

	19.
	Здание № 201-А
	8011
	2000 кг  Г
	4

	20.
	Здание № 201-БВ
	6359
	500 кг  П
	6

	21.
	Здание № 60
	6346
	500 кг  П
	7

	22.
	Здание № 60
	6347
	1000 кг  Г
	7

	23.
	Здание № 221
	6352
	1000 кг  Г
	5

	24.
	Здание № 221
	6354
	1000 кг  Г
	5

	25.
	Здание № 166
	6356
	1000 кг  Г
	4

	26.
	Здание № 38
	6349
	2000 кг  Г
	3

	27.
	Малые груз. лифты (5 шт.)

(зд.124, столовая №2, профилакторий)
	б/н
	100 кг  Г
	2

	28.
	Малый груз. лифт (ОНТИ)
	б/н
	100 кг  Г
	4

	29.
	Здание № 607
	№ 1571Щ
	500 кг  П
	4

	30.
	Профилакторий
	8406
	320 кг  П
	6

	31.
	Профилакторий
	8407
	320 кг  П
	6

	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	35 лифтов
	
	


4. Порядок оказания услуг.

4.1. Порядок оказания услуг при проведении технического обслуживания и ремонта лифтов регламентируется графиками по проведению ТО и ТР при соблюдении требований Регламента, инструкциями завода-изготовителя по эксплуатации лифтов, а также по заявкам Заказчика о неисправности оборудования. После получения сообщения диспетчера-лифтера заявки о неисправности Оборудования, Исполнитель в течение 0,5 часа с 8.00 до 17.00 в рабочие дни устраняет неисправность и делает запись в вахтенном журнале лифтера о выполненной работе.

4.2. Исполнитель назначает в соответствии с Техническим Регламентом «О безопасности лифтов» лиц, ответственных за исправное состояние и организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов. Телефон диспетчерской службы: 79-26, 57-03.

4.3. Исполнитель несет полную ответственность за соблюдением своими работниками внутреннего режима, правил ТБ, пожарной безопасности, действующих у Заказчика.

4.4. Исполнитель должен иметь лицензию ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

5. Перечень регламентных работ по техническому обслуживанию лифтов.

	№

п/п
	Перечень работ
	Периодичность обслуживания по регламенту

	1.
	Проверка в действии оборудования и электроаппаратуры с проведением необходимых профилактических работ
	Один раз в 15 дней

	2.
	Перечень работ, предусмотренный инструкцией завода-изготовителя
	Один раз в месяц

	3.
	Перечень работ, предусмотренный инструкцией завода-изготовителя
	Один раз в 6 месяцев

	4.
	Перечень работ, предусмотренный инструкцией завода-изготовителя
	Один раз в год


6. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг.

6.1. После выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию лифтов исполнитель делает соответствующие записи в «Журнале технических осмотров лифта», в вахтенном журнале и заверяет записи своими подписями. 

6.2. Приемка осуществляется представителем Заказчика (уполномоченным лицом) по предоставлению двухстороннего акта выполненных услуг, который является основанием для осуществления расчета. Заказчик в пятидневный срок обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки услуг или мотивированный отказ от приемки услуг.
7. Требование к качеству услуг.

7.1. Технология и качество оказываемых услуг должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил (Федеральный Закон РФ №116 от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», технический Регламент о безопасности лифтов, инструкции завода-изготовителя по технической эксплуатации лифтов).

Контактное лицо   Медников Виктор Иванович (48439) 9-51-00


