Техническая часть  

на поставку стандартного промышленного оборудования

Предмет закупки комплект спутникового геодезического оборудования GNSS съемки  
2014 

Техническая часть 

на поставку спутникового геодезического оборудования GNSS съемки.
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.
Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования. 
Подраздел 4.5. Требования к стабильности параметров при воздействии внешних факторов и внешней среды.
Подраздел 4.6 Требования к электропитанию.
Подраздел 4.7. Требования к комплектности

Подраздел 4.8. Требования к маркировке

Подраздел 4.9. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ПОСТАВЩИКУ

РАЗДЕЛ 12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование.

	Комплектация геодезического оборудования для GNSS съемки должна включать:
Ровер станция:

1. Leica GS15  (минимальный, L1+L2)  GPS L1+L2, 120 каналов, память SD, 1 Гц     
                                                                                                                (или эквивалент)
2. Leica LOP2 (опция)   модернизация до ГЛОНАСС                  (или эквивалент)
3. Leica LOP5 (опция)   модернизация до 20 Гц скорости позиционирования  (или эквивалент)
4. Leica LOP7 (опция)   запись сырых данных                              (или эквивалент)

5. Leica LOP8 (опция)  запись в RINEX                                         (или эквивалент)

6. Leica LOP10 (опция) прием RTK поправок на неограниченной длине базовой линии    (или эквивалент) 

7. Leica SLG1 GSM-модем внутренний, 3G / GSM / GPRS / UMTS  (или эквивалент)                                                  

8. SATEL Satelline SLR5(YM 6600)  радиомодем внутренний  приемопередающий, 430-470 МГц,  1 Вт  (или эквивалент)  

9.  SATEL Gainflex 400-435 радиоантенна штыревая, 400-435 МГц  (или эквивалент)                                                  

10. Leica GEB212  аккумулятор Li-Ion для GS08 / GS12 / GS15 / CS10 / CS15, 2.6 Ач    (или эквивалент)  

11. Leica GEV234 кабель передачи данных, 1.65м. для подключение контроллеров CS10 к приемникам GS15 и к ПК (или эквивалент)  

12. Leica MSD1000 карта памяти SD, индустриальная, 1ГБ.              (или эквивалент)  

13. Leica GKL211 зарядное устройство для аккумуляторов GEB212 (в комплекте автомобильный и сетевой кабели) 
(или эквивалент)  

14. Leica GVP641 кейс для двух приемников GS15 и контроллера CS10  (или эквивалент)  

База станция:

1. Leica GS15 (минимальный, L1+L2)  GPS L1+L2, 120 каналов, память SD, 1 Гц 
(или эквивалент)

2. Leica LOP2 (опция)   модернизация до ГЛОНАСС                   (или эквивалент)
3. Leica LOP5 (опция)   модернизация до 20 Гц скорости позиционирования  (или эквивалент)
4. Leica LOP7 (опция)   запись сырых данных                               (или эквивалент)

5. Leica LOP8 (опция)  запись в RINEX                                          (или эквивалент)

6. Leica LOP13 (опция) передача RTK поправок                           (или эквивалент) 

7. Leica SLG1 GSM-модем внутренний, 3G / GSM / GPRS / UMTS  (или эквивалент)                                                  

8. Leica GEB212  аккумулятор Li-Ion для CS15  2.6 Ач                 (или эквивалент)  

9. Leica MSD1000 карта памяти SD, индустриальная, 1ГБ.           (или эквивалент)  

10. Leica GDF112-1  трегер с оптическим центриром                      (или эквивалент)

11. Leica GRT247  адаптер трегера без оптического центрира и уровня, крепление - резьба 5/8" (для GS15)                                                                                        (или эквивалент)  

Контроллер :

1. Leica CS10  защищенный полевой контроллер на WinCE с сенсорным VGA дисплеем (книжная ориентация), внутренняя память 1Гб, ОЗУ 512Мб, слот для карт CF/SD, фотокамера 2Мп,  Bluetooth,  цифровая клавиатура, стилус, Lemo модуль (CBC01) (или эквивалент)

2. Leica GEB212  аккумулятор Li-Ion для CS10 2.6 Ач                   (или эквивалент)  

3. Leica GEV235   адаптер для зарядки и питания  CS10                (или эквивалент)  

4. Leica GHT62    держатель-платформа на веху для крепления контроллеров CS10  (или эквивалент)  

5. Leica GHT63    зажим (кольцо) для крепления держателей GHT62  (или эквивалент)  

6. SmartWorx Viva  лицензионный ключ для активации полной версии программы

Программное обеспечения для пост обработки данных:

1.  Leica Geo Office GNSS GG                                                              (или эквивалент). 



	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не бывшем в употреблении, в эксплуатации, в консервации; не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.  Все средства измерения должны быть поверены и находится в реестре средств разрешенных на территории РФ. 

Программное обеспечение для обработки данных измерений и используемое в контроллере должно быть полным, а так же быть  последней (новейшей) версией ПО на  момент объявление закупки.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	 40 1350 0,  52 9532 0


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Система GNSS позиционирования применяется для дифференциального GPS-позиционирования по коду, статической и быстростатической GNSS-семки, кинематической съемки. Программное обеспечение осуществляет  обработку данных GNSS измерений.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	· температура эксплуатации приемника: от –40 до +65 °C;

· температура эксплуатации контроллера: от –30 до +60 °C;
· температура эксплуатации карты SD:       от –40 до +65 °C;

· температура хранения :   от –40 до +80 °C;

· защита от влажности – не менее 100 %, 




РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры 

	· размеры приемника (диаметр х толщина) не более: 18,6 см x 7,1см, включая разъемы;

· размеры контроллера (длина х ширина х толщина) не более: 20 см x 11 см х 4,5 см, включая разъемы;

· вес приемника не более 1.4 кг, включая внутреннюю батарею;

вес контроллера не более 0.7 кг, включая внутреннюю батарею;

· встроенная в контроллер камера не менее 2 Мп

· разрешение дисплея контроллера – не менее 480х640 пикселей  (VGA) цветной TFT, подсветка и сенсорная панель
· кабель передачи данных не менее 1.65 см.

	Подраздел 4.2 технико-экономические и эксплуатационные параметры


	 Спутниковые геодезические приемники, используемые в комплекте  должны иметь следующие характеристики:

· Принимать не менее 120 каналов

· одновременно отслеживать сигналы спутников:


GPS: L1, L2, L2C (C/A, P, C Code);


GLONASS: L1, L2 (C/A, P narrow Code);


Прием поправок SBAS: WAAS, EGNOS, GAGAN, MSAS
· работать в режимах статики и кинематике с постобработкой, кинематике в реальном времени (RTK) по GSM-каналу

· Принимать RTK поправки на неограниченной  длине базовой линии.

· обладать функцией контроля целостности, запускаемой в фоновом режиме для разрешения неоднозначностей и проверки координат. Надежность данных не менее 99,99%. 

· отслеживать спутники на малых углах возвышениях. 

· иметь алгоритм снижения уровня шума и ошибок многолучевости.
· иметь время самоинициализации комплекта («холодный старт») – не более 6 сек. 

· иметь возможность опциональной модернизации  приемника до приема и обработки спутниковых сигналов всех GNSS систем как действующих таки и проектируемых. 

· Обеспечивать уверенный прием и обработку спутниковых сигналов  GNSS,  обладать возможностью получения фиксированного решения в сложных условиях ( лес, плотная застройка, внутри карьера и т.д.) с погрешностью в диапазоне 0,1 - 0,3 м

· Обладать возможностью измерений  неприступных точек при помощи лазерного дальномера с автоматической передачей данных с рулетки на контроллер через Bluetooth
· передача RTK поправок должна осуществляться  на неограниченной длине базовой линии по внутреннему GSM-модему (3G / GSM / GPRS / UMTS).
· Геодезический спутниковый приемник, используемый в качестве ровера должен иметь в комплекте, помимо GSM-модема внутреннего (3G / GSM / GPRS / UMTS),  радиомодем внутренний  приемопередающий (430-470 МГц, 1 Вт.)  с необходимой к нему радиоантенной с креплением на приемник.

· Геодезический спутниковый приемник, используемый в качестве базы должен иметь в комплекте оптический центрир и адаптер к нему,  для установки  и оптического центрирования над твердой точкой.

· Скорость позиционирования приемников должна быть не менее 20 Гц.

· Карта SD для записи данных должна быть объемом не менее 1 ГБ,  должна быть промышленной (индустриальной) для многократной и быстрой  перезаписи информации в промышленных условиях.

· Геодезические спутниковые приемники должны оснащаться кабелем передачи данных длиной не менее 1.65 см. Кабель (или кабеля) должны обеспечивать обмен данными между приемником и контроллером, а так же обеспечивать передачу данных с контроллера в ПК и с приемника в ПК. 

· В замене аккумуляторных батарей должен быть реализован принцип «горячей замены» 

· Приемники должны надежно работать в любой сети постоянно действующих базовых станций, поддерживать технологию измерений в RTK-режиме: VRS, FKP и  iMAX (на основе стандарта MAC в формате RTCM SC 104). 
· Погрешность измерений (не более):

   Статика с постобработкой:


в плане: 3 мм + 0.5 мм/км (СКО) 

            по высоте: 6 мм + 0.5 мм/км (СКО)

   Статика в реальном времени:


в плане: 5 мм + 0.5 мм/км (СКО) 

            по высоте: 10 мм + 0.5 мм/км (СКО)

    Кинематика в реальном времени (RTK)


   в плане: 10 мм + 1 мм/км (СКО) 
   
           по высоте: 20 мм + 1 мм/км (СКО).
Связь и запись данных:

· 1 порт USB/RS232 Lemo,1 порт Bluetooth, Bluetooth v2.00+EDR, класс 2

· полностью интегрированный, направленный и герметичный порт связи 2,4 ГГц (Bluetooth(), Bluetooth v2.00+EDR, класс 2;

· формат RTK (Передача и прием), CMR+;

· форматы стандарта RTCM:

· RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1;

· позиционирование с интервалами 1 Гц, 5 Гц, 20Гц.
· Программное обеспечение LGO должно обеспечивать все необходимое для управления, визуализации, обработки, импорта и экспорта данных измерений, собранных с помощью GNSS приемников. 

 Включать все опции Leica Geo Office GNSS GG: обработка данных GPS L1/L2, обработка данных ГЛОНАСС, трансформация систем координат, план и уравнивание 3D, координатная геометрия, импорт Rinex, импорт/экспорт LandXML. и т.д при необходимости.
Контроллер должен иметь характеристики:
· Операционная система-Windows CE 6.0
· Процессор Freescale i.MX31 533 ARM Core
· Дисплей - книжный 640 x 480, подсветка и сенсорная панель, антибликовое покрытие.
· Клавиатура - не менее 26 клавиш, цифровая
· Память оперативная – не менее 512 MB DDR SDRAM
· Память внешняя – не менее 1 GB (NAND Flash)
· Батарея не менее 2600 мАч Li-Ion заряжаемая, съемная.
· Иметь встроенный динамик, микрофон Поддержка Bluetooth® гарнитуры
· Беспроводная связь (прием передача данных) Bluetooth (класс 2.0)  с GNSS приемником.
· Встроенная камера не менее 2 Mегапкс
· Коммуникационные порты:  для СD и  СF карт. модуль CBC01: 8 pin Lemo; 5-ть портов Bluetooth 2.0 класс 2; USB хост A; 7 pin питание.
· обладать наличием симуляторов работы с приемником для установки на стационарные ПК

· обладать возможностью составления индивидуальных прикладных программ для приемника под специфические задачи пользователя.

· обладать возможностью создания цифровых абрисов с созданием графических пометок на них и геопривязкой точек (абрисы по фотографии со встроенной камеры, скриншоту экрана, по любому изображению-подложке, чистому листу)

· обладать возможность подгрузки CAD-файлов в качестве активной подложки. Читаемость элементов AutoCAD – не менее 99,9%

· Давать предупреждение по  отклонению от установленного пользователем допуска, если точность в RTK режиме отклоняется от установленных параметров.
· Контроллер в своем комплекте должен иметь крепления для надежной фиксации на вехе.
· Контроллер должен оснащаться программным обеспечением,  позволяющим реализовывать в работе: 
 Запуск съемки ( кодирование, автозапись точек, недоступные точки), настройки RTK базы (установка на известную точку, на последнюю точку стояния, на любую точку), разбивка (методом на север, на солнце, относительно точки и линии), координатная геометрия, определение СК, работа с профелями, импорт, экспорт. Запуск съемки – включает такие функции: Съемка, кодирование, автозапись точек, Недоступные точки. Настройка RTK базы включает в себя – установка: на известную/ твердую точку, на последнюю точку стояния, на любую точку. Разбивка включает: Вынос точки методом: на север, на солнце, относительно линии и точки; Контроль качества – проверка «качества» точки перед записью; Автоматический выбор из списка точек ближайшей; Графический выбор точки на карте; Изменение высоты и планового положения точки; Увеличение частоты звукового сигнала при приближении к точке; Координатная геометрия включает: Обратную задачу, Тахеометрический ход, Засечки, Вычисление дуги/линии, Разбивка площадей, Сдвиг/Поворот/Масштаб(вручную) и Сдвиг/Поворот/Масштаб(по совпадающим точкам). Определение СК включает в себя методы: в 1шаг, в 2 шага, 3-D трансформацию, а также все обычные проекции. Импорт: ASCII и DXF. Экспорт: ASCII, DXF, LandXML, FBK, RW5, RAW.



	Подраздел 4.3. Требования по надежности к приемникам и контроллеру.

	· влаго - и пылезащищённость – не менее IP67, защита от временного погружения на глубину 1 м;

· ударо - и вибростойкость – виброустойчивость, выдерживание  падения на твердую поверхность с высоты не менее 1 м, опрокидывание с вехи не менее 2 м. 
· Срок эксплуатации оборудования и оснастки должен быть не менее 7лет (со дня сдачи в эксплуатацию).
· В сопроводительной документации к поставляемому оборудованию должен быть указан срок эксплуатации поставляемого оборудования, устанавливаемый изготовителем.
· Поставщик должен гарантировать устойчивую работу оборудования при круглосуточной работе и круглогодично в течение 12 месяцев, с даты запуска его в эксплуатацию. В гарантийный период Поставщик должен устранять отказы оборудования за свой счет.


	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования.

	· Спутниковые  геодезический приемники,  используемые как база и  ровер должны иметь конструкцию обеспечивающую  модульную замену GSM-модема (внутреннего, 3G / GSM / GPRS / UMTS) на радиомодем (внутренний  приемопередающий, 430-470 МГц, 1 Вт).  Замена при этом должна осуществляется не  способом разбора основного корпуса приемника, а  способом модульной замены, т.е. конструкцией корпуса приемника должен быть предусмотрен технологический проем в корпусе приемника для замены GSM модема на радиомодем и обратно. 
· Контроллер должен иметь надежное зажимное крепление на веху
·  Приемники должны крепиться на штатив и на веху с помощью стандартного для вех и штативов резьбового соединения. 

	 Подраздел 4.5.  Требования к стабильности параметров при воздействии внешних факторов и внешней среды.

	·  Оборудование должно обеспечивать стабильность показаний заявленных производителем

Погрешность измерений (не более):

   Статика с постобработкой:


в плане: 3 мм + 0.5 мм/км (СКО) 
по высоте: 6 мм + 0.5 мм/км (СКО)

    Статика в реальном времени:


в плане: 5 мм + 0.5 мм/км (СКО) 
по высоте: 10 мм + 0.5 мм/км (СКО)

    Кинематика в реальном времени (RTK)


   в плане: 10 мм + 1 мм/км (СКО) 
   по высоте: 20 мм + 1 мм/км (СКО).
При температурах эксплуатации приемника и всех его комплектующих: от –40 до +65 °C;

При температурах эксплуатации контроллера и всех его комплектующих: от –30 до +60 °C;
При   влажности – не менее 100%, 
· Обеспечивать уверенный прием и обработку спутниковых сигналов  GNSS,  обладать возможностью получения фиксированного решения в сложных условиях (лес, плотная застройка, внутри карьера и т.д.) с погрешностью в диапазоне 0,1 - 0,3 м

	Подраздел 4.6 Требования к электропитанию.

	· Питание приемников и контроллера должны осуществляться от аккумуляторной батареи  не менее 2600 мАч Li-Ion заряжаемая, съемная,  взаимозаменяемые.

	Подраздел 4.7 Требования к комплектности.

	Комплектация геодезического оборудования для GNSS съемки должны включать:
1.   Leica GS15  GNSS приемники (опционально модернизированные до параметров настоящего технического задания)                                                                                 (2шт.)
2. Leica SLG1 GSM-модем внутренний, 3G / GSM / GPRS / UMTS    (2шт.)
3. SATEL Satelline SLR5(YM 6600)  радиомодем внутренний  приемопередающий, 430-470 МГц,  1 Вт                                                                                               (1шт.)  

4. SATEL Gainflex 400-435 радиоантенна штыревая, 400-435 МГц    (1шт.)                                                  

5. Leica GEB212  аккумулятор Li-Ion для GS15  2.6 Ач                        (3шт.)  

6. Leica GEV234 кабель передачи данных, 1.65м. для подключение контроллеров CS10 к приемникам GS15 и к ПК                                                                      (1шт.)  

7. Leica MSD1000 карта памяти SD, индустриальная, 1ГБ.                  (2шт.)  

8. Leica GKL211 зарядное устройство для аккумуляторов GEB212 (в комплекте автомобильный и сетевой кабели)                                                                                    (1шт.)
9. Leica GVP641 кейс для двух приемников GS15 и контроллера CS10  (1шт.)
10. Leica GDF112-1  трегер с оптическим центриром                              (1шт.)
11. Leica GRT247  адаптер трегера без оптического центрира и уровня, крепление - резьба 5/8" (для GS15)                                                                                                                            (1шт.)  

12. Программное обеспечения для пост обработки данных  Leica Geo Office GNSS GG (1шт.)
13.   Контроллер Leica CS10                                                                                                  (1шт.)                                                                                                       
14.   Leica GEV235   адаптер для зарядки и питания  CS10                                                (1шт.)  

15.  Leica GHT62    держатель-платформа на веху для крепления контроллеров CS10  (1шт.)

16.   Leica GHT63    зажим (кольцо) для крепления держателей GHT62  (1шт.)
17.   SmartWorx Viva  лицензионный ключ для активации полной версии программы (1шт.)
18.  Описание приемников, контроллеров, инструкции на русском языке по работе с ними.

19.  Документы на право использования (по назначению) лицензионного ПО и ключей к ПО.

	Подраздел 4.8 Требования к маркировке

	Геодезические спутниковые приемники и контроллер должны иметь серийный номер,  занесенный в реестр,  произведенных производителем товаров.

	Подраздел 4.9 Требования к упаковке

	Комплект геодезического оборудования или его составные части должны иметь целостную заводскую упаковку производителя, предназначенную для транспортировки оборудования. 


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Поставщик должен осуществить бесплатную доставку оборудования и полного комплекта технической документации. 

Приемка Оборудования осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Инструкциями №П-6 (утв. постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965г.) и №П-7 (утв. постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966г.)
Сдача-Приемка Оборудования оформляется путем подписания обеими сторонами товарной накладной по форме Торг-12 и Акта приема-передачи оборудования. При приемке оборудования проверяется целостность упаковки каждой позиции, соответствие наименования и количества поставляемого оборудования наименованию и количеству, указанному в товарной накладной, и в Технической спецификации оборудования.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке оборудования

	Поставщик должен  предоставить полный комплект технической документации на русском языке на бумажном и  электронном носителе. В комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования, в случае если комплект оборудования состоит из отдельных покупных изделий. В сопроводительной документации  к поставляемому оборудованию должен быть указан срок эксплуатации поставляемого оборудования, устанавливаемый изготовителем.




РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Спутниковые геодезические приемники должны иметь кейсы для хранения и транспортировки. Остальные комплектующие комплекта геодезического оборудования должны иметь целостную заводскую упаковку производителя, предназначенную для транспортировки оборудования. 

Транспортировка оборудования, при доставке заказчику, должна осуществляться  при температурах, влажности и вибро нагрузках не превышающих установленных производителем параметров.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантия на оборудование должны быть не менее 12 месяцев с даты поставки оборудования.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Поставщик должен осуществить бесплатную доставку оборудования. 

Поставщик должен ввести поставляемое оборудование в эксплуатацию. Вводное обучение должно производиться сертифицированным или аттестованным (производителем оборудования) специалистом. 

На весь срок эксплуатации оборудования поставщик должен обеспечить квалифицированную техническую поддержку. 
Поставщик должен оказывать содействие в решении вопросов ремонта оборудования в послегарантийный период.


РАЗДЕЛ 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Поставляемое оборудование должно быть новым, не ранее 2014 года выпуска, не бывшем в употреблении, в эксплуатации, в консервации; не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.  Оборудование должно быть поставлено  комплектно, а также обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Все составляющие комплекта должны быть разрешены к установке на основное оборудование (приемники и контроллеры) производителем и должны быть оригинальными.  Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия ГОСТ Р.  Все поставляемое оборудование в комплекте, а так же составные его части должны быть разрешены к ввозу и использованию на территории РФ.  
Срок эксплуатации оборудования и оснастки должен быть не менее 7 лет (со дня сдачи в эксплуатацию).


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Поставщик должен предоставить полный комплект технической  документации на русском языке на бумажном и электронном носителе. В комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования, в случае если комплект оборудования состоит из отдельных покупных изделий.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ

Поставщик должен являться заводом изготовителем либо дилером завода изготовителя, что должно подтверждаться дилерским договором или дилерским соглашением.
РАЗДЕЛ 12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.
Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске. Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.
