	№п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Экстрактор вакуумный «Вакус»-7208
	1-Тип аппарата-Портативный
2-Область применения-Искусственное прерывание беременности

Реанимационное отделение

Выведение послеродовых остаточных веществ

3-Производительность-Больше 20 л/мин

4-Уровень шума-Менее 60 Дб

5-Вакуум-примерно 0.09 МПа (680 мм рт. ст.)

-

--Включение отсасывающего механизма посредством кнопки на панели или ножной педали
--Регулировка вакуума: Интегрированная регулировочная ручка 

-

--Диапазон регулировки: 0.02 МПа - 0.09 МПа (150 - 680 мм рт. ст.)
--Интегрированный манометр

--Возвратный клапан

6-Емкости-Количество емкостей для секрета :2 банки 

--Расположение банки с той же стороны, что и управление вакуумом

--Объем банок: 1000 и 300 мл

--Материал банок: поликарбонат

--Поплавковая система защиты от переполнения

7-Создание вакуума-Безмасляный генератор вакуума

8-Бактериологическая защита-Воздушный фильтр

--Возможность определения загрязнения воздушного фильтра

--Дезинфекция раствором

Автоклавирование-

9-Способ перемещения-Рукоятка для переноски

10-Параметры окружающей среды при повседневном использовании-Температура: 5-40(С

Относительная влажность: (80%

Атмосферное давление: 860-1060 кПа

11-Характеристики электрической сети-220В/50Гц

12-Входная мощность-250 ВА

13-Габаритные размеры-29,5(21(27 см
14-Вес нетто-8 кг


	шт.
	1


	2.
	Монитор акушерский компьютерный МАК-02-«Ч»
	Монитор акушерский компьютерный МАК-02-«Ч» 

 предназначен:

· для контроля и анализа сердечной деятельности плода (кардиотокографии - КТГ) у одной или у двух пациенток одновременно;

· для контроля сократительной деятельности матки (наружной гистерографии - НГГ) у одной или двух пациенток одновременно;

· для контроля и анализа сердечной деятельности плода (КТГ) у одной пациентки и контроля сократительной деятельности матки (НГГ) у другой пациентки одновременно;

· для контроля и анализа сердечной деятельности двух плодов (КТГ) у пациентки с двухплодной беременностью (кардиотокография двойни);

 

Монитор МАК-02-«Ч» это:

· Наружная гистерография (режим НГГ)

· Кардиотография плода (режим КТГ)

· Формирование и вывод на экран информации с датчиков

· Хранение информации о пациентке и результатах обследования в базе данных

· Вывод на печать результатов обследования и данных пациентки на обычной бумаге ф. А4

· Автоматическое определение акцелераций, децелераций  и  сокращений матки (схватки)

· Ручная (с помощью отметчика шевеления плода) и автоматическая (на основе сигналов ТОКО–датчика и  ультразвукового датчика) регистрация шевелений плода

· Автоматический расчет показателей сердечной деятельности плода:
 · значения базальной ЧСС плода и ее диапазон;
 · значений амплитуды и частоты осцилляций;
 · значений короткой временной вариабельности и амплитуды мгновенных осцилляций;

· Возможность интерпретации Кардиотахограммы согласно критериям Fischer, Krebs, FIGO 

· Возможность проведения сеансов КТГ и НГГ по радиоканалу на расстоянии до 10м модуля от монитора

· Автоматическое определение результатов НЕСТРЕССОВОГО теста

· Звуковое сопровождение сердцебиения плода

· Возможность применения в режиме НГГ до 4-х  ТОКО – датчиков, что обеспечивает качественную  оценку сократительной деятельности матки в четырех зонах

· Самодиагностика при включении

· Формирование звуковых сигналов тревоги при пропадании сигнала с ультразвукого датчика или ТОКО – датчика

· Ввод сведений о пациентке в базу данных (Ф.И.О., № ЛПУ, клиническая аннотация и т.д. )

· Полное архивирование данных на 10 000 пациенток

· Автоматическая регистрация даты и времени мониторирования

Комплект поставки (максимальный):
1) Ноутбук с установленным программным обеспечением «МАК-02-«Ч»»
2) лазерный принтер;
3) базовый преобразователь ПСКТГ (ультразвуковой датчик -2,3 МГц, отметчик шевеления плода, ТОКО-датчик );
4)  дополнительный преобразователь ПСКТГ2 (ультразвуковой датчик -1,5 МГц, отметчик шевеления плода, ТОКО-датчик );
5)  базовый преобразователь ПСНГГ (четыре ТОКО-датчика );
6)  акустическая колонка;
7)  сетевой фильтр;
8)  флакон с гелем;
9)  ремни для крепления датчиков на теле пациентки;
10)  диск с программным обеспечением;
11)  руководство по эксплуатации;
12)  руководство пользователя;
13)  паспорт.


	шт.
	1


