от 08.02.2016 г. № 8865/599 Руп1/П-16-Р
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника
Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.19.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 2.2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту №8865/599 Руп1/П-16 «Поставка установки УФ-обеззараживания, мебели и огнетушителей для выполнения работ "подготовительного периода" для сооружения энергоблока №1 АЭС Руппур»:
 Вопрос: 
	№
п/п
	Идентификатор
	Наименование оборудования, закладываемого в проект
	Марка оборудования, закладываемого в проект
	Примечание
	Номер
заказной
спецификации
(задания
заводу)
	Смета
	Кол-во
по
проекту
	Ед. измерения


	13
	12.ИСУП.1
104226240
	Огнетушитель
	ОВП-10.01
	Огнетушащее вещество - фторосодер​жащее вещество. Объём заряда - общий - 8,1 л (6,1 л - вода, 2,0 л - фторосодер​жащий заряд)
	58631с/о
(258-13-
0001.2-VK)
	60643 с/о
	10
	шт


Заявленная марка огнетушителя не существует.

Просим выбрать марку огнетушителя из двух нижеприведенных:

1. ОВП-8 - с зарядом водного раствора и пенообразующих добавок, 8-ми литровый (подобран исходя из заявленной марки);
2. ОВЭ-6 - с фторсодержащим зарядом, 6-ти литровый (подобран исходя из заявленных характеристик)..
Ответ: 
К рассмотрению и технической экспертизе будут приниматься огнетушители ОВП-8 с учетом технической характеристике указанной в графе «Примечание»
