                                                                                                                              

	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примеча-ние

	
	
	Наименование
	Един.

изм.
	Кол-во
	
	

	1. Электрооборудование РУ 6кВ, ячейки КСО-29
Физический износ выключателей и разъединителей, электрокоррозионный износ контактных групп реле,  старение изоляции кабелей и измерительных трансформаторов, средств учёта электрической энергии, элементов цепей управления.
Произвести  капитальный ремонт электрооборудования с заменой коммутационных устройств, кабелей, измерительных трансформаторов, средств учёта электрической энергии.  


	
	  1 Произвести демонтаж
  Выключатель масляный ВМГ-133-II
  Разъединитель шинный РВФ-6/400 6кВ

  Разъединитель линейный РВ-6/400 6кВ

  Блок питания токовый БПТ-1002-У4
  Блок питания напряж. БПН-1002-У4
Блок автоматики «ТЕМП-2501-11»
  Трансформатор тока ТПФМ-10  
Трансформатор тока ТЗЛ

Трансформатор напряжения 
                                            НОМ-6
Трансформатор напряжения НАМИТ-10-2
Счётчик эл.энергии САЗУ-И670М
Счётчик эл.энергии СЭТ-4ТМ.03М
Реле тока РТ-80
Реле тока ЭТД-551 (РТ-40)
Реле напряжения РН-54
Реле времени ЭВ-124
Реле промежуточное РП-23

	шт
шт

шт

шт
шт
шт
   шт
шт

шт

шт

шт

шт

шт
шт
шт
шт
шт

	19
29
21
2
2
2
58
21
12
2
4
15
42
21
18
14
19

	
	


	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти 
	Ответственный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примечание

	
	
	Наименование
	Един.

изм.
	Кол-во
	
	

	
	
	Кабель КВВГнг 5х2,5

Кабель КВВГнг 10х1,5
Шина алюминиевая А- 80х6

Шина алюминиевая А- 60х8

Шина алюминиевая А- 40х4

Шкаф центральной сигнализации п/ст 59
Шкаф сигнализации ДИЭ пл.35

Приводы к разъединителям с одной тягой, рычажный
Зажим наборный без кожуха
Демонтаж металлоконструкций ячеек КСО
2 Произвести монтаж 
  Шкаф оперативного тока ШОТ-ID-05-2-

   -20/220-50-2-2-2-АVR2-54-УХЛ4

Электрообогреватель потолочный
 «ЭкоЛайн» ЭЛ20R 

Шкаф автоматического управления отоплением
Шкаф центральной сигнализации

Терморегулятор RTR-Е 6121
Выключатель вакуумный 
                       ВВ/TEL-10-20/1000-У2-047

Блок управления БУ/TEL -100/220-12-03А

Блок управления БУ/TEL -100/220-12-02А

Блок механического включения 

                                    БМВ/TEL--12/28-02

Блок автоматики «ТЕМП-2501-41»

Блок автоматики «ТЕМП-2501-21»

Блок автоматики «ТЕМП-2501-11»
	м

м
м

м

м

шт

шт
шт

шт

т
шт
шт
шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт
	200

800
200
60
156

1
1
53
1800
3
2
12
4

1

4
28
3

25
2
6

2

20
	
	


	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примеча-ние

	
	
	Наименование
	Един.

изм.
	Кол-во
	
	

	
	
	Разъединитель шинный РВФ-11-6/400 У2 

Разъединитель линейный РВ-6/400 У2 

Токоподводный комплект ТКМ-13/630

  Комплект установки блока вак.  

                                   выключателя КУБ-3

Трансформатор напряжения 

                                 3х ЗНОЛП – 6

  Трансформатор тока 

                              ТПОЛ-10-200/5-0,2S-10

  Трансформатор тока 

                              ТПОЛ-10-300/5-0,2S-10Р

  Трансформатор тока 

                              ТПОЛ-10-600/5-0,2S-10
  Трансформатор тока 

                              ТПОЛ-10-75/5-0,2S-10

  Трансформатор тока 

                              ТПОЛ-10-50/5-0,2S-10

  Трансформатор тока 

                              ТПОЛ-10-150/5-0,2S-10
Трансформатор тока ТЗЛ

Ячейка D-12Р с ТН
  Сопротивление С5-35-100 220Ом

Шинка ИТЕА 062

	шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт
шт

шт
	29

30

28

28

8

24

4

6

12

4

4

21

6
60

90
	
	


	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примеча-ние

	
	
	Наименование
	Един.

изм.
	Кол-во
	
	

	
	
	Шина алюминиевая А- 80х6

Шина алюминиевая А- 60х8

Шина алюминиевая А- 40х4

Счётчик эл.энергии СЭТ-4ТМ.02М.03
Кабель ВВГ6000 3х70

Кабель ВВГ6000 3х95

Кабель КВВГнг 5х2,5

Кабель КВВГнг 10х1,5
Кабель HELUKABEL 

                      PAARTRONIC-CY 2х2х0,25

Клеммник наборный WIELAND 
Автоматический выключатель 
LSN-DC2C /2 , Iном=2А

Кнопочный выключатель КЕ011 У3, исп.1

Лампа СКЛ-11-А

Изолятор опорный ИО8-80-1

Ограничитель перенапряжений ОПН

Реле промежуточное

DIN рейка
Бирка маркировочная
Муфта соединительная 3СТп-10  (70-120)

Муфта  концевая  10СТп (тк) 3х ( 70-120)

Шкаф  EMCS для ГВУ с оборудованием и программным обеспечением

Металлические конструкции
  
	м
м
м
шт

м

м

м

м

м

шт

шт

шт

шт

шт

компл

шт

шт

шт

шт

шт

шт

т
	150

55

156

22

70

20

200

800
2550

2700
68

68

102

102

31

58

29

1800

9

12

1

2,52
	
	


Примечание:  1. Работы выполняются в действующей электроустановке напряжением выше 1000В.

                         2. Работы выполняются поочерёдно на каждой ячейке, остальные находятся в работе.

  3. Работы по демонтажу электрооборудования шкафа сигнализации ДИЭ пл.35 проводятся силами ЭРУ ОГЭ завода.

Приложение № 2 к Договору





Ведомость дефектов № 07/671 от 8.12.11 г.





На капитальный ремонт  ячеек КСО-29  РУI, II 6кВ подстанции 59 здание …  инв. № 400001 


(наименование оборудования)














