Приложение № 1

к договору №  _____________

от «____» __________ 201_ г.

Техническое задание

на оказание услуг

Услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности

и технического освидетельствования технических устройств

(оборудование, работающее под давлением).

г. Краснокаменск 2015г.

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности и технического освидетельствования технических устройств (оборудование, работающее под давлением)

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1. Состав (перечень) оказываемых услуг

- Экспертиза промышленной безопасности/или техническое освидетельствование технических устройств (оборудование, работающее под давлением), согласно перечню.

Подраздел 2.2. Описание оказываемых услуг

- Проверка условий эксплуатации технических устройств; - Экспертиза промышленной безопасности/или техническое освидетельствование технических устройств (оборудование, работающее под давлением).

Подраздел 2.3. Объем оказываемых услуг

- Разработка программы обследования; - Изучение существующей технической, проектной и эксплуатационной документации каждого технического устройства; - Обследование условий эксплуатации каждого технического устройства; - Проведение экспертизы промышленной безопасности/или техническое освидетельствование технического устройства.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Предоставляемые услуги должны соответствовать требованиям: - ПБ 03-246-98 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденные постановлением Госгортехнадзора РФ от 06.11.1998 № 64; - Федерального Закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Услуги выполнять в сроки, указанные в Перечне оборудования, работающего под давлением, подлежащего ЭПБ и техническому освидетельствованию в 2015 году.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Услуги предоставить с момента заключения договора по 31.12.2015 г.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Не требуются

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Услуги выполнять после получения вводного инструктажа и оформления наряда-допуска в установленном порядке на подразделении Заказчика.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Не требуются

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

- Наличие лицензии, выданной Ростехнадзором, на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах; - Аттестация экспертов в области «объекты котлонадзора» – 2.5.(2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.5.11., 2.5.12, 2.5.13., 2.5.14., 2.5.15., 2.5.20.) согласно Перечню областей аккредитации экспертных организаций, принятого Наблюдательным советом, решение бюро от 23 мая 2013 г. № 54-БНС, введенного в действие с 01 июля 2013 г. с правом выполнения расчетов остаточного ресурса; - Опыт оказания услуг участника по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, должен быть не менее 3-х лет; 4. Наличие и аттестация лаборатории неразрушающего контроля в областях: - объекты котлонадзора.

Подраздел 3.8 Специальные требования

Не требуются

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

1. Заключение экспертизы промышленной безопасности на каждое техническое устройство (оборудование, работающее под давлением), включающее в себя: - результаты экспертизы; - рекомендации и методы устранения выявленных дефектов с разработкой технической документации; - заключение с указанием остаточного ресурса; - протоколы инструментальных замеров методами неразрушающего контроля основного металла и сварных швов технического устройства, акты испытаний; - копии разрешительных документов на проведение обследования. 2. Электронная версия Заключения экспертизы промышленной безопасности в формате Acrobat Reader (PDF) на дисках CD-R (CD-RW) или DVD-R (DVD-RW). 3. Запись о проведении экспертизы промышленной безопасности или технического освидетельствования в паспорте технического устройства.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Заключение экспертизы промышленной безопасности на каждое техническое устройство подлежит приемке после внесения его в реестр заключений в Забайкальском управлении Ростехнадзора.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Техническую документацию по устранению выявленных дефектов (при необходимости), утвержденную Подрядчиком в установленном порядке, передается Заказчику вместе с Заключением экспертизы промышленной безопасности по каждому техническому устройству.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуются

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отсутствуют |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень оборудования, работающего под давлением, подлежащего экспертизе промышленной безопасности и техническому освидетельствованию в 2015 году. | 2 |

| От «Подрядчика»: ___________________ /______________/ М.п. | От «Заказчика»: __________________ /_________________/ М.п. |
| --- | --- |

Приложение 1

к техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ

оборудования, работающего под давлением, подлежащего экспертизе

промышленной безопасности и техническому освидетельствованию  в 2015 году

- Экспертиза промышленной безопасности

| № п/п | Наименование технических устройств | Рег. номер | Зав. номер | Подраз- деление |  | Технические параметры устройств | Срок выпол- нения | Стои-мость, т. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубопровод пара на подогрев сетевой воды бойлеров 1,2 ата | 1045 | --- | ТЭЦ |  | D= 273/133мм, L= 107/12 м, Р= 230кГ/см2, Т= 230оС | февраль |  |
| 2 | Воздухосборник В-2 | 2103 | 7634-6749 | РМЗ |  | V= 2м3, Р=8 кГ/см2, Т= 50оС | март |  |
| 3 | Коллектор греющего пара 6 ата ТГ-1 | 1032 | 30868-14 | ТЭЦ |  | D= 426/325/219мм, Т= 280оС L= 125/95/65 м, Р= 13кГ/см2 | март |  |
| 4 | Холодильник ХРК 9/8 | 106 | 21901 |  | РМЗ | V= 0,232/0,022м3, Р=8/3 кГ/см2 Т= 150/15оС | июль |  |
| 5 | Холодильник ХРК 11 | 319 | 653 |  | РМЗ | V= 0,127/0,075м3, Р=6/3 кГ/см2 Т= 150/15оС | июль |  |
| 6 | Подогреватель сетевой воды ОБ-3А | 2092 | 191525 | ТЭЦ |  | D=1624мм, H=5827мм, P=3/23кГ/см2, T=400/1200С | август |  |
| 7 | Подогреватель низкого давления 5ПНД-3 | 2093 | 1453 | ТЭЦ |  | D=1020мм, H=3534мм, P=1,5/16кГ/см2, T=1300С | август |  |
| 8 | Воздухосборник В-200 | 2109 | 738 | ТЭЦ |  | D=1000мм, H=2830мм, V= 2м3, Р= 8 кГ/см2 | август |  |
| 9 | Воздухосборник В-200 | 2110 | 890 | ТЭЦ |  | D=1000мм, H=2830мм, V= 2м3, Р= 8 кГ/см2 | август |  |
| 10 | Воздухосборник В-200 | 2111 | 1078 | ТЭЦ |  | D=1000мм, H=2830мм, V= 2м3, Р= 8 кГ/см2 | август |  |
| 11 | Воздухосборник В-200 | 2112 | 1074 | ТЭЦ |  | D=1000мм, H=2830мм, V= 2м3, Р= 8 кГ/см2 | август |  |
| 12 | Трубопровод пара от РРОУ-140/13, БРОУ-140/13 ТГ-1 | 1040 | 30876/ 23а | ТЭЦ |  | D=630мм, Р=13кГ/см2 L= 344м, Т=280оС | август |  |
| 13 | Теплосеть БСИ, ОРСа | 7Г-83 | - | ПЭиТС |  | D=530/300/250/200/150/100мм, L=1864/269/473/127/78/150м, Т≤150оС, Р≤16кГ/см2 | август |  |
| 14 | Воздухосборник НВ-10 | 499 | --- | а/х «У» |  | V= 0,32м3, Р=7 кГ/см2 | сентябрь |  |
| 15 | Воздухосборник НВ-10 | 127 | --- | а/х «У» |  | V= 0,32м3, Р=7 кГ/см2 | сентябрь |  |
| 16 | Воздухосборник НВ-10 | 171 | --- | а/х «У» |  | V= 0,32м3, Р=7 кГ/см2 | сентябрь |  |

- Техническое освидетельствование

| № п/п | Наименование технических устройств | Рег. Номер | Зав. номер | Подраз- деление | Технические параметры устройств | Вид техн. осв. | Срок выпол- нения | Стои-мость, т. руб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Трубопровод питательной воды к/а №5 | 1024 | 148714/ 13 | ТЭЦ | D= 325/273/133мм, L= 150/162/22 м, Р=230кГ/см2, Т= 230оС | НО | февраль |  |
| 2 | Трубопровод сетевой воды БУ-2 | 1042 | 32360-13 | ТЭЦ | D= 820/630/426 мм, L= 149/47,3/5,4 м, Р= 16кГ/см2, Т= 150оС | НО | февраль |  |
| 3 | Котел КЭПР 250/0,4 | 4521 | 29405 | ЦНИЛ | W=0,32т/ч, Р=6кГ/см2, Т= 170оС | ВО | март |  |
| 4 | Котел КЭПР 250/0,4 | 4501 | 6654 | ЦНИЛ | W=0,32т/ч, Р=6кГ/см2, Т= 170оС | ВО | март |  |
| 5 | Паропровод | 3В-70 | --- | ГМЗ | D= 250/150мм, L= 50/16 м, Р=13кГ/см2, Т= 250оС | НО | март |  |
| 6 | Паропровод | 1006 | --- | ПЭиТС | D= 273мм, L= 1653 м, Р=13кГ/см2, Т= 300оС | НО | март |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | Паропровод | 1005 | --- | ПЭиТС | D= 377мм, L= 840 м, Р=13кГ/см2, Т= 300оС | НО | март |  |
| 8 | Паропровод | 1028 | --- | ПЭиТС | D= 530мм, L= 7740 м, Р=13кГ/см2, Т= 300оС | ГИ | март |  |
| 9 | Воздухосборник | 2249 | 4485 | УПГВП | V= 10м3, Р=8кГ/см2 | ВО | март |  |
| 10 | Котел вулканизационный | 2043 | 25-54 | ГМЗ | V= 6,3м3, Р=6кГ/см2 Т= 160оС | ВО | апрель |  |
| 11 | Котел вулканизационный | 2042 | 24-320 | ГМЗ | V= 43,2м3, Р=4кГ/см2 Т= 150оС | ВО | апрель |  |
| 12 | Воздухосборник | 2051 | 1 | ГМЗ | V= 5м3, Р=6кГ/см2 | ВО | апрель |  |
| 13 | Котел БКЗ-210 № 5 | 4531 | 1299 | ТЭЦ | W=210т/ч, Р=155кГ/см2 Т= 560оС | ВО | июнь |  |
| 14 | Трубопровод острого пара от к/а №11 до ТГ-7 | 1002 | 30041/9 | ТЭЦ | D= 377/273/219/133мм, L= 182/56/114/8 м, Р= 140кГ/см2, Т= 560оС | НО | июнь |  |
| 15 | Трубопровод питательной воды к/а №11 | 1001 | 30041/6 | ТЭЦ | D=273мм, Р=230кГ/см2 L= 90,1м, Т= 230оС | НО | июнь |  |
| 16 | Котел БКЗ-210 № 5 | 4531 | 1299 | ТЭЦ | W=210т/ч, Р=155кГ/см2 Т= 560оС | ГИ | июль |  |
| 17 | Трубопровод острого пара растопочного коллектора секции №1 к РРОУ-1 | 2072 | 48530 | ТЭЦ | D=219мм, Р=140кГ/см2 L= 87,21м, Т=560оС | НО | август |  |
| 18 | Трубопровод пара на ПВС ТГ-1 | 1039 | 30876/ 17а | ТЭЦ | D=225мм, Р=6кГ/см2 L=74м, Т=280оС | НО | август |  |
| 19 | Трубопровод питательной воды холодного коллектора 6 секции, горячего коллек-тора 8 секции | 1000 | 30041/27 | ТЭЦ | D= 325мм, L= 134 м, D= 273мм, L= 101 м, Р=230кГ/см2, Т= 230оС | НО | август |  |
| 20 | Трубопровод питательной воды подпитки котлов I очереди | 1030 | 8630 | ТЭЦ | D= 325мм, L= 86,3 м, D= 273мм, L= 202,4 м, Р=230кГ/см2, Т= 230оС | НО | август |  |
| 21 | Трубопровод холодной перемычки питательной воды (обвод №2) | 1035 | 17730/8 | ТЭЦ | D= 325мм, L= 228,7 м, D= 273мм, L= 174,3 м, Р=230кГ/см2, Т= 230оС | НО | август |  |
| 22 | Паропровод | 1029 | --- | ПЭиТС | D= 377мм, L= 6700 м, D= 426мм, L= 2400 м, Р=13кГ/см2, Т= 300оС | НО | сентябрь |  |
| 23 | Паропровод | 3В-42 | --- | ПЭиТС | D= 219мм, L= 1700 м, Р=13кГ/см2, Т= 300оС | НО | сентябрь |  |
| 24 | Металлоконструкции котла № 9 (БКЗ 210-140-ПТ-8) | 4535 | 1672 | ТЭЦ | W=210т/ч, Р=155кГ/см2 Т= 560оС |  | октябрь |  |
| 25 | Осушитель | 2157 | 2002.131 кт.71 | ТЭЦ | V= 0,21м3, Р= 10 кГ/см2 Т= 250оС | ГИ | октябрь |  |
| 26 | Осушитель | 2147 | 2002.131 кт.72 | ТЭЦ | V= 0,21м3, Р= 10 кГ/см2 Т= 250оС | ГИ | октябрь |  |
| 27 | Трубопровод пара 13ата на производство, ТГ-1 | 1037 | 30876/8 | ТЭЦ | D=530/426мм,Р=140кГ/см2 L= 66,6/113м, Т=560оС | НО | ноябрь |  |
| 28 | Трубопровод пара от ТГ-1,3,5,6 к бойлерам 13ата | 1038 | 30876-5а | ТЭЦ | D=426мм, Р=13кГ/см2 L=150м, Т=280оС | НО | ноябрь |  |
| 29 | Котел БКЗ-210 № 9 | 4535 | 1672 | ТЭЦ | W=210т/ч, Р=155кГ/см2 Т= 560оС | ГИ | декабрь |  |

| От «Подрядчика»: ___________________ /______________/ М.п. | От «Заказчика»: __________________ /_________________/ М.п. |
| --- | --- |