Приложение № 2

к извещению о проведении запроса предложений

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку

сканирующего электронного микроскопа

1. Назначение

Сканирующий электронный микроскоп для исследования полимерных нанокомпозитных материалов.

2. Характеристики оборудования

| № | Наименование оборудования | Характеристики оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сканирующий электронный микроскоп. | Оснащенинтегрированной системой микроанализа. Разрешение – не более 4,0 нм и ускоряющем напряжении 30кВ. Увеличение – от 10 (при рабочем расстоянии 39 мм) до 300,000. Ускоряющее напряжение – от 0,3 до 3 кВ (при шаге 100В); от 3 до 30кВ (при шаге 1 кВ). Зондовый ток – 10-12-10-6 А. Автофокус – встроенный. Автоконтроль контрастности и яркости – встроенный. |

3. Дополнительные требования

3.1. Проведение монтажа и пуско-наладочных работ на территории Заказчика.

3.2. Наличие у Исполнителя подтвержденного опыта поставки и пуско-наладки оборудования для исследования полимерных нано- и микрокомпозитов.

3.3. Поставляемое оборудование должно быть новым (либо б/у) в отличном состоянии.

4. Порядок сдачи-приемки установки и сроки поставки

Исполнитель обязан поставить полный комплект оборудования не позднее 5 рабочих дней после подписания договора поставок Сканирующий электронный микроскоп.

По результатам испытаний составляется двусторонний акт сдачи - приемки.

5. Стоимость оборудования – 7 540 000 (семь миллионов пятьсот сорок тысяч) рублей.

6. Порядок расчетов: аванс 50% от суммы договора перечисляется заказчиком в течение 3 рабочих дней с даты подписания договора; полная оплата осуществляется в течение 5-ти банковских дней после поставки оборудования на склад заказчика и подписания акта сдачи-приемки оборудования.