УТВЕРЖДАЮ:

| ЗАКАЗЧИК Вице-президент по проектам в России -руководитель представительства |  |  |
| --- | --- | --- |
| ______________ В.С. Белов |  |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по теме:

«Анализ проектов производства работ и технологических карт по строительно-монтажным работам на блоке № 4 Ростовской АЭС на соответствие нормам и правилам по безопасности в атомной энергетике, в целях координации разрешительной  деятельности»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Настоящее техническое задание определяет требования к оказанию услуг по выполнению анализа проектов производства работ и технологических карт по строительно-монтажным работам на блоке №4 Ростовской АЭС на соответствие нормам и правилам по безопасности в атомной энергетике, в целях координации разрешительной деятельности.

- Заказчик - Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» Волгодонский филиал «Дирекция Генерального подрядчика на Ростовской атомной станции».

Сроки оказания услуг:

начало – с момента заключения договора, окончание – 25 декабря 2014 г.

Сроки выполнения каждого этапа услуг определяются календарным планом услуг.

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Основанием для оказания услуг в объеме настоящего технического задания являются требования «Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 14.07.97 г., норм и правил по безопасности в атомной энергетике.

3. ЦЕЛЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

- Целью оказания услуг является обеспечение качества и полноты подготовки проектов производства работ по строительно-монтажным работам на системах безопасности и системах нормальной эксплуатации, важных для безопасности, блока № 4 Ростовской АЭС в соответствии с требованиями норм и правил по безопасности в атомной энергетике.

- Анализу подвергаются ППР и технологические карты на монтаж оборудования, элементов трубопроводов и СЛА, грузоподъёмных механизмов, подлежащих регистрации в Ростехнадзоре и на предприятии.

- Перечень ППР и ТК подлежащих анализу, оформляется Заказчиком в виде реестра и представляется Исполнителю как приложение к данному Техническому заданию. Данный Перечень является неотъемлемой частью настоящего Технического задания.

4. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГ

- На анализ Заказчиком представляются следующие документы:

- проектная документация (рабочие чертежи, пояснительные записки, и т.д.);

- проекты производства работ;

- технологические карты по монтажу;

- технологические карты по сварке и контролю сварных соединений.

- При анализе представленной документации рассматривается:

- соответствие принятых технических решений по выполнению строительно-монтажных работ, действующим в настоящее время, правилам и нормам по безопасности в атомной энергетике, проекту;

- правильность назначения методов и объёмов контроля и их соответствие правилам и нормам по безопасности в атомной энергетике;

- соответствие оформления документации правилам и нормам по безопасности в атомной энергетике.

- По результатам анализа Исполнитель выдаёт Заказчику рекомендации по приведению анализируемой документации в соответствие с требованиями норм и правил по безопасности в атомной энергетике.

- Результаты оказания услуг оформляются в виде отчёта Исполнителя.

В составе отчёта об оказании услуг должны быть указаны:

- наименование строительно-монтажных работ, документация по которым подвергалась анализу;

- перечень рассматриваемой документации;

- перечень нормативных документов, учитываемых при рассмотрении документации;

- результаты рассмотрения документации, включающие рекомендации по доработке рассматриваемой документации до требований действующих нормативных документов по безопасности в атомной энергетике.

5. ПОРУЧЕНИЕ, СДАЧА И ПРИЕМКА УСЛУГ

- Услуги оказываются по письменному поручению Заказчика. Поручение должно быть подписано должностным лицом Заказчика не ниже заместителя главного инженера.

- Состав и перечень работ и услуг в рамках данного Договора могут изменяться и корректироваться в процессе исполнения по отдельному письменному поручению Заказчика.

- По окончании этапов услуг Исполнитель передает Заказчику отчеты об оказании услуг по п. 4 настоящего технического задания.

Сдача-приемка услуг оформляется двухсторонними техническими актами, являющимися основанием для оформления актов сдачи-приемки услуг.

Приложения:

- Приложение № 1 Реестр документации передаваемой исполнителю.

- Приложение № 2 Календарный план оказания услуг.

Первый заместитель директора - главный инженер ВФ ОАО «НИАЭП»

________________ В.Н. Медяков

Заместитель главного инженера ВФ ОАО «НИАЭП»

_____________________ В.И. Воробьев

НПТО ВФ ОАО «НИАЭП»

_____________________ Н.В. Бондаренко

Приложение № 1

к техническому заданию

РЕЕСТР ДОКУМЕНТАЦИИ ПЕРЕДАВАЕМОЙ ИСПОЛНИТЕЛЮ

По теме - «Оказание услуг по анализу проектов производства работ и технологических карт по строительно-монтажным работам на блоке № 4 Ростовской АЭС на соответствие нормам и правилам по безопасности в атомной энергетике, в целях координации разрешительной деятельности».

| № п/п | Наименование документации | Количество (компл.) | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | - ППP по монтажу оборудования. Подкрановые пути полярного крана. | 1 |  |
| 2 | - ППР по монтажу оборудования. Каналы ИК. | 1 |  |
| 3 | - ППР по монтажу оборудования. Ферма опорная. | 1 |  |
| 4 | - ППР по монтажу оборудования. Кольцо опорное корпуса реактора. | 1 |  |
| 5 | - ППP по монтажу оборудования. Шлюз аварийный на отм. +19.20. | 1 |  |
| 6 | - ППР по монтажу оборудования. Шлюз основной на отм. + 36.20. | 1 |  |
| 7 | - ППР по монтажу оборудования. Барботер. | 1 |  |
| 8 | - ППР по монтажу оборудования. Закладные детали под опоры ПГ, КД и САОЗ. | 1 |  |
| 9 | - ППР по монтажу оборудования. Закладные детали под опоры ГЦТ и ГЦН. | 1 |  |
| 10 | - ППP по монтажу трубопроводов. НГЧ. Теплообменное оборудование на отм. -4,200 (по черт. R3.00339.1.0.11). | 1 |  |
| 11 | - ППР по монтажу трубопроводов. Трубопроводы острого пара в обстройке включая БЗОК, БРУ-А, ПКПГ (с учетом смонтированных металлоконструкций). | 1 |  |
| 12 | - ППР по монтажу оборудования. ППР по монтажу турбины. | 1 |  |
|  | Итого: | 12 |  |

НОТМР и ТМО ВФ ОАО «НИАЭП»

_____________________ О.Н. Сушко

НПТО ВФ ОАО «НИАЭП»

_____________________ Н.В. Бондаренко

Приложение № 2

к техническому заданию

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Тема - «Оказание услуг по анализу проектов производства работ и технологических карт по строительно-монтажным работам на блоке № 4 Ростовской АЭС на соответствие нормам и правилам по безопасности в атомной энергетике, в целях координации разрешительной деятельности».

| Номера этапов и услуг | * Наименование этапов и услуг | Срок выполнения | Стоимость тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 этап | - ППP по монтажу оборудования. Подкрановые пути полярного крана. - ППР по монтажу оборудования. Каналы ИК. - ППР по монтажу оборудования. Ферма опорная. - ППР по монтажу оборудования. Кольцо опорное корпуса реактора. - ППP по монтажу оборудования. Шлюз аварийный на отм. +19.20. - ППР по монтажу оборудования. Шлюз основной на отм. + 36.20. | 31.08.2014 г. |  |
| 2 этап | - ППР по монтажу оборудования. Барботер. - ППР по монтажу оборудования. Закладные детали под опоры ПГ, КД и САОЗ - ППР по монтажу оборудования. Закладные детали под опоры ГЦТ и ГЦН - ППP по монтажу трубопроводов. НГЧ. Теплообменное оборудование на отм. -4,200 (по черт. R3.00339.1.0.11). - ППР по монтажу трубопроводов. Трубопроводы острого пара в обстройке включая БЗОК, БРУ-А, ПКПГ (с учетом смонтированных металлоконструкций). - ППР по монтажу оборудования. ППР по монтажу турбины. | 30.11.2014 г. |  |
|  |  | ИТОГО: |  |

* - состав и перечень работ и услуг в рамках данного Договора могут изменяться и корректироваться в процессе исполнения по отдельному письменному поручению Заказчика в соответствии с п. 5.2 технического задания.

| Вице-президент по проектам в России -руководитель представительства |  |  |
| --- | --- | --- |
| ______________ В.С. Белов |  |  |