от 15.04.2013 г. №1672 Б1-12-Р

Разъяснение положений конкурсной документации по запросу участника.

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 4.2 конкурсной документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 1672 Б1-12 Поставка клапанов запорных электроприводных НД для зданий безопасности и ядерного обслуживания для сооружения энергоблока №1 Балтийской АЭС:
Содержание запроса:

По позиции №110 Спецификации «по типу У26161-050М1-11-О  Рр 2,5 МПа,Тр 250°С» (маркировка арматуры 10JNB91AA102) какое именно изделие требуется Заказчику с приводом под оболочкой или вне оболочки.
Разъяснение положений конкурсной документации:
По лоту № 1672 Б1-12 Поставка клапанов запорных электроприводных НД для зданий безопасности и ядерного обслуживания для сооружения энергоблока №1 Балтийской АЭС по позиции №110 Спецификации «по типу У26161-050М1-11-О  Рр 2,5 МПа,Тр 250°С» (маркировка арматуры 10JNB91AA102)  требуется изделие с приводом вне оболочки.
